УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет

„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване - доставка на колективни предпазни средства  – климатици”

гр. София

2017 г

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

II. Общи  указания  за подготовка на офертатa

ІІІ. Техническа спецификация

ІV. Изисквания за изпълнение на поръчката

V. Образци на документи /Приложения №№ 1÷10/

VI. Проект на договор

Съгласували			   подпис		                  дата

Ръководител на проекта

/Янка Кюркчиева/

Зам. директор по ИД

/Десислава Кирилова/

Юрисконсулт

/Владимир Вълков/

Началник сектор „ДДП”

/Румяна Доганова/

РАЗДЕЛ І

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

(*приложено на отделен файл)

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ  указания  за подготовка на офертаta

1. Предмет на обществената поръчка:

„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

Кратко описание на предмета на обществена поръчка и на дейностите от обхвата на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществената поръчка е „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатична техника за УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД” и се осъществява с финансовата подкрепа на Европeйския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности:

- Доставка на нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника с

количества и технически параметри, посочени в „Техническа спецификация”, Раздел ІІІ от документацията;

- Монтаж на доставената нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична

техника съгласно график, утвърден от възложителя;

3. Пусково-наладъчни работи, тестване, включително 72-часова проба и въвеждане в експлоатация на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника;

4. Провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника, спазване на инструкциите за безопасна работа с нея, съгласно нормативните разпоредби;

5. Профилактика на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника, на всеки 6 (шест) месеца от гаранционния срок, в. т.ч. почистване на филтри и обезпаразитяване;

6. Гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника.

Всички видове дейности, включени в обхвата на обществената поръчка следва да са съобразени с:

1.Изискванията на Възложителя, описани в настоящата документация;

2. Инструкциите, определени от производителя на предлаганата климатична техника;

3.Всички нормативни изисквания и стандарти, действащи в Република България и Европа във връзка с този вид оборудване;

4.Техническото състояние за безопасно и надеждно ползване.

2. Правно основание за откриване на процедурата – чл.187 от ЗОП и всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

3. Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява.

Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти, изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, до всички заинтересовани лица. Обявата заедно със съпътстващата я документация се публикува на интернет страницата на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД www.isul.eu, в Профил на купувача http://www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm в Раздел „Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП”. В деня на публикуване на обявата в Профила на купувача на Портала за обществени поръчки се публикува „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”.

4. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, гр. София ул." Бяло море" № 8.

5. Срокове:

5.1.Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 90 дни след подписване на договора, в т.ч. не повече от 30 дни за доставка, и  не повече от 60 дни за монтаж,  пусково-наладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника.

5.2. Гаранционен срок на доставената климатична техника – не по-малко от 36 месеца.

6. Прогнозна  индикативна стойност на поръчката: 46 666,67 лв без ДДС.

!!!Посочената стойност е максималният финансов ресурс, предвиден от Възложителя за изпълнение на поръчката.

7.Условия и начин на финансиране и плащане:  Финансирането на поръчката е по Договор № BG05M9OP001-1.008-0542-C01, финансиран по проект ”Повишаване на безопасността и подобряване условията на труд в УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”.

Срокът на отложено плащане е 60 дни след доставката и представяне на фактура и съпътстващи документи.

Възложителят предвижда авансово плащане на 20 % от сумата по договора.

8. Условия, на които следва да отговарят участниците:

8.1.Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние. Прилагане на основанията за отстраняване.

В обявената обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в:

- Търговския закон (ТЗ);

- Закона за обществените поръчки (ЗОП);

- Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);

- Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

- Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

А/Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние - основания за задължително отстраняване.

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301-307, чл. 321, 321а и чл. 352–353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал.1, т.1÷5 и т.7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл.54, ал.1, , т.1÷5 и т.7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1÷5 и 7 от ЗОП /по образците от документацията/.

Б/Изисквания към участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП относно личното състояние - основания за незадължително отстраняване.

Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците не са задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат отстранени от участие в процедурата.

В. Мерки за доказване на надеждност

1. На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП , има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, за времето, определено с присъдата или акта, няма право да използва възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

2. На основание чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

2.1. по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП  – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП  – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Г. Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

*Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1-3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

*Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

*Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

*Възложителят няма право да изисква представянето на документите за доказване на липсата на основания, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

8.2. Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор - с критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

8.2.1.Изисквания относно годността /правоспособността/ на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците следва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

8.2.2.Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

8.2.3.Изисквания относно техническите възможности на участниците – технически и професионални способности:

8.2.3.1. Участниците следва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката, като през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, са изпълнили дейност /доставка с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

* Под доставка със „сходен” предмет, възложителят ще разбира доставката на климатична техника.

Опитът на участника се доказва чрез деклариране на доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на настоящата поръчка (Приложение № 6 - Декларация „Списък на доставките“).

*При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП възложителят може да изиска доказателства за извършените доставки-референции, удостоверения, протоколи, финансови документи и пр.

Минимално изискване: Изпълнена минимум 1 (една) доставка, сходна с предмета на обособената позиция от настоящата процедура.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателствa за извършените доставки. Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените доставки.

8.2.3.2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството.

За доказване съответствие с това изискване участниците представят списък на техническите лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участниците ще използват за изпълнение на поръчката, с посочване на притежаваните от тях документ за правоспособност/сертификат/свидетелство, описани с номер на документа, дата на издаване и издател на документа.

Списъкът се попълва в Приложение № 7- Декларация „Списък на техническите лица “ от документацията за обществената поръчка

Минимално изискване: Участникът следва да има на разположение минимум три технически лица, както следва:

1. Mинимум едно техническо лице, което да бъде отговорно лице за извършване на

доставките, контрола на качеството на монтажите и въвеждането в експлоатация на климатичната техника;

2. Mинимум две технически лица, които да бъдат отговорни за извършване на дейностите по монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на предлаганата климатична техника, притежаващи валиден документ за правоспособност (сертификат), издаден съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за професионалната компетентност на лицата от Приложение № 7–валидни документи за правоспособност (сертификати) с обхват на сертификация извършване на монтаж на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорни и парникови газове, издаден от Българската

браншова камара по машиностроене, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз.

8.2.3.3.Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в декларация свободен текст, че отговарят на критериите за подбор.

Изискано  минимално ниво:

Участниците трябва да притежават сертификат  EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата.

*Сертификатите трябва да са с обхват/област на приложение доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника/инсталации.

*Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

*При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

9. Съдържание на офертата:

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;

2. Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

3. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката -  Приложение №1.

* В случай, че участникът е обединение, задължително се представя копие от договор за създаване на обединението. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че не е посочено в договора.

4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;

5. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си.

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 2;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всеки от членовете на обединението.

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП-  Приложение № 3;

8. Декларация по чл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС – Приложение № 4;

9. Декларация по чл. 101, ал. 9 и 11 от ЗОП – Приложение № 5;

10. Декларация „Списък на доставките“- Приложение № 6;

11.Декларация „Списък на техническите лица “ - Приложение № 7;

12.Декларация, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя -  свободен текст;

13. Декларация, че участникът приема условията в проекта на договора и валидност на офертата - Приложение № 8;

14. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца на Приложение № 9;

15. Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни технически показатели и параметри на предлаганата климатична техника.

Забележка: Допустимо е и посочване на официални интернет-страници на производителя, в които ясно са описани техническите характеристики, и еднозначни доказателства, че тези параметри са при работа на климатичната техника съгласно изискванията на Възложителя.

16. Ценово предложение, изготвено по образеца на Приложение № 10, което се представя на хартиен и електронен носител!

Важно!

*В предлаганите от участниците единични цени следва да бъдат включени всички разходи за изпълнение на обществената поръчка, включително разходи за доставка, разтоварване до склада на възложителя, монтаж, тестване, направа на 72 часова проба и въвеждане в експлоатация на доставената и монтирана климатична техника; профилактика на всеки 6 (шест) месеца от гаранционната поддръжка, включваща почистване на филтри и обезпаразитяване; гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване за периода на гаранционния срок на доставената климатична техника.

*В единичната цена следва да бъде включена и цената на всички материали и консумативи, необходими за монтажа на доставената климатична техника, както и печалбата на участника, и пр.

* Обща стойност ∑ се формира като сбор от общата стойност на 70 бр. климатици 9 000 BTU -  ∑¹ и общата стойност на 10 бр. климатици 12 000 BTU -  ∑²:        ∑ = ∑¹ + ∑².

*Всички цени следва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При разлика между хартиения и електронния екземпляр ще се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

10. Срок, време и място за предоставяне на офертата:

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към

обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите 16:30 ч. на 20.11.2017 г. в сектор „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

В случай, че до изтичане на крайния срок за подаване на офертите са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначално определения срок за подаване на оферти ще бъде  удължен по законоустановения ред.

Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за която се подава офертата.

11. Време и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши на  21.11.2017 г. от 10:00 ч.  в заседателната зала на изпълнителния директор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

12. Разглеждане на офертите:

След изтичането на срок/а/овете за получаване на оферти със заповед изпълнителният директор определя нечетен брой лица /комисия/, които да разгледат и оценят получените оферти независимо от техния брой. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание. Протоколът за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, изготвен от Комисията, се представя на Изпълнителния директор за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

13.Критерий за възлагане:

Класирането ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена  въз основа на избрания критерий за възлагане  «най-ниска цена». Под “най-ниска цена» се разбира най-ниската обща стойност без ДДС  ∑, формирана като сбор от общата стойност на 70 бр. климатици 9 000 BTU -  ∑¹ и общата стойност на 10 бр. климатици 12 000 BTU -  ∑², т.е. ∑ = ∑¹ + ∑².

Важно:

!!!Посочената в Раздел ІІ прогнозна  индикативна стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, предвиден от Възложителя за изпълнение на поръчката! Оферти, надвишаващи максималния финансов ресурс, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

14.Сключване на договор.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняването му.

Възложителят предвижда за обезпечаване изпълнението на договора определеният за изпълнител да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочената по-долу банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  Стопанска и Инвестиционна банка: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 740900, BIG код BUIB BGSF; или

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

РАЗДЕЛ ІІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

А/Технически изисквания към климатичната техника и начина на монтаж

1. Минимални технически изисквания към климатичната техника:

1.1.Да отговаря на нормативните изисквания за пожарна безопасност;

1.2.Да отговаря на утвърдените на територията на Република България стандарти за качество - български държавни стандарти и въвеждащи европейски стандарти за качество или съответни еквиваленти;

1.3.Да работи ефективно в диапазона от + 40 оС до – 15 оС външна температура, включително и в режим “охлаждане”;

1.4.Да е заредена с охлаждащ агент R-410 или еквивалентен, отговарящ на следните изисквания:

◊Да отговаря на съвременните европейски изисквания за екологична

чистота, енергийна ефективност и др.;

◊Да е разрешен за внос и да не подлежи на предстояща забрана;

◊Да е с утвърдено присъствие на българския пазар;

1.5.Да притежава следните минимални класове на енергийна ефективност:

◊ Енергиен клас при отопление А+;

◊ Енергиен клас при охлаждане А++.

1.6.Да притежава следните функции:

◊Автоматично стартиране след спиране на електричеството и запазване зададените параметри – рестарт;

◊Автоматично регулиране скоростта на въздуха;

◊Режим с увеличена мощност;

◊24-часов таймер.

1.7.Шумът на вътрешното тяло да е под 40 dB(А), а на външното тяло - под 60 dB(А), съгласно изискванията на т. 2 към Приложение I на Регламент (ЕС) № 206/2012 от 06.03.2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане;

1.8.Вибрациите на външното тяло да се минимизират с оригинална виброгасяща рама;

1.9.Да е снабдена с дистанционно управление;

1.10.Да притежава съвременен дизайн и конструкция, позволяващи лесно обслужване на вътрешното и външното тяло;

1.11.Корпусът на външното тяло и предпазната решетка да са метални, с антикорозионно покритие;

1.12.Да има антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло.

1.13.Да се самодиагностицира за появили се дефекти с цифров код на дисплея на вътрешното тяло или на екрана на дистанционното управление.

1.14.Предлаганата климатична техника да притежава – СЕ-маркировка и да е придружена от Декларация за съответствие, съгласно изискванията на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

2.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатичната техника.

Климатичната техника следва:

а/ Да бъде доставена на адреса на възложителя, в опаковка, изключваща повреждането и от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт или товаро-разтоварни работи;

б/	Да бъде с технически характеристики, напълно отговарящи на предложените в офертата на съответния участник, определен за изпълнител на поръчката;

в/	Да бъде придружена със следните документи:

- декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните

уредби в Република България;

- сервизна книжка с инструкция за експлоатация;

- гаранционни карти.

3. Монтаж на климатичната техника:

а/ Възложителят ще осигури достъп на Изпълнителя на обществената поръчка, до сградите и местата, предвидени за монтаж на климатичната техника, както и ще му съдейства по време на изпълнение на дейностите по монтаж на техниката;

б/ Всички действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на монтажните дейности, трябва да бъдат съобразени с инструкциите, уреждащи безопасната техническа експлоатация на наличната техника;

в/ Монтажът на климатичната техника да бъде съобразен с инструкциите за монтаж, предписани от съответните производители;

г/ По време на монтажа да се съблюдава целостта и оформлението на фасадата на сградата и да се извършва естетическо оформление на отворите във фасадите.

д/ Вътрешната тръбна разводка да е обединена в пакет и положена в кабелен канал съвместно с кондензопровода, като заустването му се извърши на място, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

е/ Когато външното тяло е предвидено да бъде монтирано на фасада на сграда, граничеща с обществено достъпен тротоар, да се предвиди възможност за отвеждане на конденза по начин, не позволяващ директни течове върху тротоарната повърхност.

4. Въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника:

а/Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, необходими за въвеждане на техниката в експлоатация;

б/Направа на 72-часова проба и издаване на двустранно подписан констативен протокол при успешно проведена проба;

в/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документацията по т. 2, буква „в“ на монтираната климатична техника;

г/Провеждане на инструктаж на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията за правилна и безопасна експлоатация на климатиците и издаване на протокол за инструктажа;

д/Двустранно подписване на приемателно-предавателни протоколи в

2 екземпляра след успешно приключване на мероприятията по т. 2, т. 3 и т. 4 за изпълнение предмета на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подписване на обобщен приемателно-предавателен протокол на база подписани протоколи по т. 6 между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отговорното лице по изпълнение на договора.

Б/ Минимални технически изисквания за климатична техника:

1/Минимални технически изисквания за климатици 9 000 BTU – стенен -70 броя:

| № | Параметър | Изискуеми показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номинална мощност на охлаждане | min 2,5 kW |
| 2 | Номинална мощност на отопление | min 2,5 kW |
| 3 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление | SCOP ≥3,40 |
| 4 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане | SEER ≥5,10 |
| 5 | Енергиен клас при отопление | А+ |
| 6 | Енергиен клас при охлаждане | А++ |
| 7 | Ниво на шум на вътрешно тяло | ≤ 40 dB(А) |
| 8 | Ниво на шум на външно тяло | ≤ 60 dB(А) |
| 9 | Хладилен агент | R-410 или еквивалентен |
| 10 | Електрическо захранване | 220V/1ph/50Hz |
| 11 | Запомняне на настройките | рестарт |

Оферираната климатична техника следва:

*Да притежава съвременен дизайн и конструкция, позволяващи лесно обслужване на вътрешното и външното тяло;

*Корпусът на външното тяло и предпазната решетка да са метални, с антикорозионно покритие;

*Да има антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло.

2/Минимални технически изисквания за климатици 12 000 BTU - стенен-10 броя:

| № | Параметър | Изискуеми показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мощност на охлаждане | min 3,2 kW |
| 2 | Мощност на отопление | min 3,2 kW |
| 3 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление | SCOP ≥3,40 |
| 4 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане | SEER ≥5,10 |
| 5 | Енергиен клас при отопление | А+ |
| 6 | Енергиен клас при охлаждане | А++ |
| 7 | Ниво на шум на вътрешно тяло | ≤ 40 dB(А) |
| 8 | Ниво на шум на външно тяло | ≤ 60 dB(А) |
| 9 | Хладилен агент | R-410 или еквивалентен |
| 10 | Електрическо захранване | 220V/1ph/50Hz |
| 11 | Запомняне на настройките | рестарт |

Оферираната климатична техника следва:

*Да притежава съвременен дизайн и конструкция, позволяващи лесно обслужване на вътрешното и външното тяло;

*Корпусът на външното тяло и предпазната решетка да са метални, с антикорозионно покритие;

*Да има антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Изисквания към изпълнението на обществената поръчка:

1.1. Изпълнителят на обществената поръчка доставя и монтира климатична техника с технически характеристики, отговарящи на минималните технически изисквания към климатичната техника, съгласно Техническата спецификация;

1.2. Изпълнителят на обществената поръчка извършва всички дейности по монтажа на доставената климатична техника, съгласно изискванията, поставени в Техническата спецификация, на място и по начин съгласувани с представител на Възложителя;

1.3. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите инструменти, оборудване, механизация, техника и съоръжения за достъп;

1.4. Изпълнителят отстранява със свои сили и за своя сметка всички нанесени щети на сградите, вследствие дейностите по доставката и монтажа на климатичната техника;

1.5. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на служителите и пациентите на Възложителя, на своите служители и на трети лица, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, по време на извършване на монтажните дейности по климатичната техника. Изпълнителят  упражнява за своя сметка функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-ремонтните работи;

1.6. Изпълнителят на обществената поръчка извършва въвеждане в експлоатация на монтираната климатичната техника след извършване на следните дейности:

1.6.1.Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, необходими за въвеждане на климатиците в експлоатация (съгласно инструкциите на производителя);

1.6. 2. Провеждане на 72-часови проби, за които се съставят протоколи;

1.6. 3. Изпълнителят провежда инструктаж на представители на Възложителя за условията за правилно и безопасно ползване на пуснатата в експлоатация климатична техника. За извършените инструктажи се съставят протоколи;

1.7.Изпълнителят предава на представителя на Възложителя всички съпътстващи доставката и пускането в експлоатация документи (гаранционни карти, технически описания и инструкции за работа, декларации за съответствие, протоколи от направените проби и изпитвания и др.) на монтираната климатична техника;

1.8. За монтираната и пусната в експлоатация климатична техника се изготвят в 3 екземпляра и подписват двустранни приемателно-предавателни протоколи за изпълнение предмета на поръчката, съставени на база на протоколите за извършени 72-часови проби, протоколите за проведен инструктаж и наличието на пълната документация на монтираната климатична техника;

1.9.За цялата доставена и монтирана климатична техника се изготвя и подписва обобщен приемателно-предавателен протокол, на база представените трети екземпляри от протоколите по т. 1.8.

1.10. Изпълнителят поема задължението да осигури гаранционно поддържане и сервизно техническо обслужване на климатичната техника за периода на оферирания гаранционен срок, което включва:

1.10.1.Извършване на дейности по периодично обслужване и профилактика на климатичната техника, съгласно гаранционните условия на производителя,  изпълнявайки изискванията, както следва:

1.10.1.1. Дейностите се извършват на място, в помещенията на Възложителя, в които е монтирана климатичната техника;

1.10.1.2. Периодичната профилактика и обслужване на климатичната техника да осигурява поне минималните годишни изисквания на съответния производител;

1.10.1.3. Всички разходи за труд, части, материали, консумативи, транспорт, поддържане на екип за реакция и ремонт и др. по време на периодично обслужване и профилактиката на климатичната техника са за сметка на Изпълнителя.

1.10.2. Изпълнителят отстранява всички възникнали неизправности със свои сили и за своя сметка, като при подадена информация от Възложителя за възникнала рекламация, относно работоспособността на компонент от климатичната техника или на цялата техника, Изпълнителят реагира в рамките на описаните срокове като осигурява квалифицирани специалисти за констатиране или отстраняване на рекламацията. Изпълнителят осигурява условия за приемане на информация, относно възникнали рекламации, на телефон и/или факс и e-mail. След констатацията специалистите на Изпълнителя отстраняват възникналите повреди в рамките на посочените в предложението за изпълнение на поръчката срокове от момента на подаване на информацията, при условие, че разполага с необходимите резервни части. Липсата на резервните части се декларира от Изпълнителя в срок до 24 часа след констатиране на повредата;

1.10.3. Изпълнителят отстранява възникналите повреди със свои сили и за своя сметка, освен ако бъде установено, че неизправността е по вина на Възложителя. При отстраняване на повредите следва да бъдат влагани само резервни части, материали и консумативи със същите технически характеристики както на подменяните, като същите да притежават гаранционен срок, осигуряващ изискванията в рамките на описаните срокове;

1.10.4. При невъзможност за възстановяване на техниката, същата се заменя с нова (неупотребявана и нерециклирана), напълно съответстваща като параметри на инсталираната.

2. Технически изисквания към вложеното оборудване, резервни части, материали и консумативи:

2.1. Доставената, монтирана и пусната в експлоатация климатична техника следва да бъде с технически характеристики, отговарящи на минималните технически изисквания към климатичната техника, съгласно Техническата спецификация;

2.2. Доставената, монтирана и пусната в експлоатация климатична техника следва да бъде напълно окомплектована фабрично (не се допуска окомплектоване с нестандартно, нефункционално за дадения вид оборудване, ограничаващо общите или специфични производителности и технологични възможности, както и да води до нарушаване гаранцията на климатичната техника);

2.3. Общи изисквания към материалите-всички материали, използвани при извършването на монтажните работи трябва да отговарят на ISO, DIN, ЕN, БДС или еквивалент, ако са от внос; да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия на производителя, но не по-малки от изискванията на Възложителя.

2.4. Материалите и консумативите, необходими за монтажа и при гаранционните ремонти следва да бъдат оригинални, нови и неупотребявани, и да отговарят на всички действащи стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа.

РАЗДЕЛ V.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Приложение № 1

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- |
| във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици” |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:..................................................................................................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник:

1.1 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателство на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл 44 ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с  удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

# Долуподписаният ........................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................ .......................................................... на .................................................................................... ................................................................................., ЕИК .......................................................,

връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

  - не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

  - не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата

процедура;

  - не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма  …………………………….

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, със срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентите

| Изпълнени доставки през …………г. | Срок и дата на изпълнение | Обем на доставките | Клиент адрес / тел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение №7

# ДЕКЛАРАЦИЯ

## Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма  …………………………….

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка на списъка с техническите лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които ще изпълняват поръчката:

Техническо лице /име/ Квалификация № на притежавания сертификат 1. 2. 3. ….....................

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията на проекто договора и валидност на офертата

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество като участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти, приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

2. Валидността на офертата е 90 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният .........................................................................................................,

в качеството ми на ..................................................................................,

(управител, представляващ)

на.................................................................................... ..........................,

участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”, Ви представям нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1.Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя в при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3.Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – …………(словом) дни след подписване на договора, в т.ч. ………. (словом) дни за доставка, и  ………. (словом) дни за монтаж,  пусково-наладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника.

4. Предлагаме гаранционен срок на доставената климатична техника …………. (словом) месеца.

5. Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на климатичната техника ……………………….(словом)  часа.

6. Вложените материали и изделия при изпълнение на доставка и монтаж на климатичната техника ще отговарят на изискванията на Възложителя.

7. Техническо предложение съгласно изискванията на техническата спецификация:

7.1. Технически параметри на климатици 9 000 BTU – стенен, 70 броя:

| № | Параметър | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мощност на охлаждане |  |
| 2 | Мощност на отопление |  |
| 3 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление |  |
| 4 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане |  |
| 5 | Енергиен клас при отопление |  |
| 6 | Енергиен клас при охлаждане |  |
| 7 | Консумирана мощност при отопление |  |
| 8 | Консумирана мощност при охлаждане |  |
| 9 | Ниво на шум на вътрешно тяло |  |
| 10 | Ниво на шум на външно тяло |  |
| 11 | Хладилен агент |  |
| 12 | Дебит на въздух |  |
| 13 | Електрическо захранване |  |
| 14 | Управление |  |
| 15 | Запомняне на настройките |  |
| 16 | Марка, модел |  |

Моделът, който оферираме:

* Притежава съвременен дизайн и конструкция, позволяващи лесно обслужване на вътрешното и външното тяло;

* Корпусът на външното тяло и предпазната решетка са метални, с антикорозионно покритие;

* Има антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло.

7.2. Технически параметри на климатици 12 000 BTU – стенен, 10 броя:

| № | Параметър | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мощност на охлаждане |  |
| 2 | Мощност на отопление |  |
| 3 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление |  |
| 4 | Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане |  |
| 5 | Енергиен клас при отопление |  |
| 6 | Енергиен клас при охлаждане |  |
| 7 | Консумирана мощност при отопление |  |
| 8 | Консумирана мощност при охлаждане |  |
| 9 | Ниво на шум на вътрешно тяло режим за сън/мин/среден/макс |  |
| 10 | Ниво на шум на външно тяло |  |
| 11 | Хладилен агент |  |
| 12 | Дебит на въздух |  |
| 13 | Електрическо захранване |  |
| 14 | Управление |  |
| 15 | Запомняне на настройките |  |
| 16 | Марка, модел |  |

Моделът, който оферираме:

* Притежава съвременен дизайн и конструкция, позволяващи лесно обслужване на вътрешното и външното тяло;

* Корпусът на външното тяло и предпазната решетка са метални, с антикорозионно покритие;

* Има антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният .........................................................................................................,

в качеството ми на ......................................................,

(управител, представляващ)

на......................................................................., участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”, Ви представям нашето ценово предложение, както следва:

| Търговско наименование и производител | Мярка - броя | Единична цена без ДДС /лева/ | Обща стойност без ДДС /лева/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Климатици 9 000 BTU | 70 |  | ∑¹: |
| 2.Климатици 12 000 BTU | 10 |  | ∑²: |
| Обща стойност без ДДС |  |  | ∑ = ∑¹ + ∑²: |
| Обща стойност с ДДС |  |  |  |

Предложената цена  включва всички дейности по предмета на поръчката, такси, печалба, търговска отстъпка, транспорт, непредвидени разходи и други.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

РАЗДЕЛ VІ

Проект на договор

„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване - доставка на колективни предпазни средства  – климатици” ID  № на поръчката в АОП  ........

Днес, ................2017г., в гр. София, между:

УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

...................................................................................................................., със седалище и адрес на управление..............................................................,ул.  „.......................................................“ № .........., тел: , факс …………………………. ЕИК.........................., представлявано от .................................................., наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол от ………2017 г., утвърден от изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет  „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства – климатици”, финансирана от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на климатична техника в сградите на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД съгласно Приложение №1 „Спецификация към договора”, изготвена на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 9 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 10 („Ценово предложение“), съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора „Доставка“.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) За изпълнението предмета на Договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена в размер на ………………. лева без ДДС (с думи: ………………………………………………..) и ……………………….. лева (с думи: …………………………………………. лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение, неразделна част от настоящия Договор.

(2) Посочената цена е крайна доставна цена и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, но не само:

1. Доставка и монтаж на доставената нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична

техника съгласно график, утвърден от възложителя;

2. Пусково-наладъчни работи, тестване, включително 72-часова проба и въвеждане в експлоатация на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника;

3. Провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника, спазване на инструкциите за безопасна работа с нея, съгласно нормативните разпоредби;

4. Профилактика на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника, на всеки 6 (шест) месеца от гаранционния срок, включваща почистване на филтри и обезпаразитяване;

5. Гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената и монтирана нова (неупотребявана и нерециклирана) климатична техника.

(3) Плащането на цената по алинея (1) от настоящия Договор се извършва, както следва:

(i) 20 % /двадесет процента/ от цената по алинея (1) - в 10 /десет/ дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура-оригинал;

(ii) 80 % /осемдесет процента/ - до 60 дни след доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа, при кумулативно представяне на следните документи:

- обобщен приемателно-предавателен протокол;

-фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ......................, IBAN: ..................................., БАНКА: ..........................

За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(5) Във фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че разходът се извършва по Договор № BG05M9OP001-1.008-0542-C01 за предоставяне на БФП по ОП РЧР.

ІІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от ……. /с думи…./ дни, считано от датата на подписването му, в т.ч………. /с думи…./ дни за доставка, и …………../с думи…./  дни за монтаж,  пусково-наладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника.

(2) Мястото на доставка на климатичната техника е УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, гр. София, ул. „Бяло море” № 8, сектор „Снабдяване”, тел.: 02 9432337, факс: 02 9432143, e-mail: simeon.trifonov@abv.bg.

ІV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ. НЕУСТОЙКИ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за изпълнението на предмета на договора, включително за срока на гаранционното обслужване, че същото ще е с високо качество в съответствие с представената оферта и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделни части от настоящия договор;

(2)Гаранционният срок на доставената климатична техника е .............. /с думи…..../ месеца, който започва да тече от датата на подписването на обобщения приемателно-предавателен протокол;

(3) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената климатична техника в рамките на гаранционния срок по предходната алинея, което включва извършване на дейности по периодично обслужване и профилактика съгласно гаранционните условия на производителя, изпълнявайки изискванията, както следва:

а)	дейностите се извършват на място, в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е монтирана климатичната техника;

б)	периодичното сервизно техническо обслужване и профилактиката на климатичната техника осигуряват минималните годишни изисквания на съответния производител, но не по-малко от 2 пъти годишно, в т.ч. почистване на филтри и обезпаразитяване;

в)	всички разходи за труд, части, материали, консумативи, транспорт и други, по време на периодично обслужване и профилактиката на климатичната техника са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В рамките на гаранционния срок по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява всички възникнали повреди със свои сили и за своя сметка, като при подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнала повреда, свързана с работоспособността на компонент от климатичната техника или на цялата техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реагира, констатира и отстранява възникналите повреди в рамките на ……./с думи……../ часа от момента на подаване на информацията за възникнала повреда, при условие, че разполага с необходимите резервни части.

1.Липсата на резервните части се декларира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 24 (двадесет и четири) часа след констатиране на повредата. Срокът за доставка на резервни части и отстраняване на повредата не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни.

2. Ремонтът се счита за извършен с подписването от двете страни или упълномощени от тях лица на протокол за извършен ремонт,  доказващ вложения труд и резервни части. В него надлежно е записан гаранционния срок на вложените части.

(5) При отстраняване на повредите следва да бъдат влагани само резервни части,

материали и консумативи със същите технически характеристики и с гаранционен срок не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за извършения ремонт по ал. 4.

(6) При невъзможност за възстановяване на техниката, същата се заменя с нова, напълно съответстваща на инсталираната.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на гаранционния срок да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на климатичната техника, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и укаже подходящ срок за това. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща, лицензиран пощенски оператор.

Чл. 6. (1) При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за точното изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на ……. /с думи…./   лева, представляващи 5 % (пет процента) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички такси по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в случай че тя не е задържана или усвоена при условията и по реда, определени с настоящи договор, в срок до 30 дни след постъпило писмено искане от страна на изпълнителя, направено след изтичане на срока на гаранционната поддръжка по Чл. 4, ал. 2.

(7)При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на доставената климатична техника и/или гаранционни ремонти по ал. 4 в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 /пет/ % (процента) от стойността на договора.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява неустойката по ал. 7 от Гаранцията за изпълнение в условията на ал. 3.

- ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

Чл.7.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и предава климатичната техника в сектор „Снабдяване” на н-к сектор „Снабдяване”, както и всички съпътстващи доставката и пускането в експлоатация, документи (гаранционни карти, технически описания и инструкции за работа, декларации за съответствие, протоколи от направените проби и изпитвания и др.) на монтираната климатична техника;

(2) За монтираната и пусната в експлоатация климатична техника се изготвя и подписва обобщен двустранен приемателно-предавателен протокол, съставен въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, протокол за извършени 72-часови проби, протокол за проведен инструктаж за правилно и безопасно ползване на пуснатата в експлоатация климатична техника и наличие на пълна документация на монтираната климатична техника, след проверка на реда за приемане на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на климатичната техника;

(3) След изтичане на срока на гаранционната поддръжка по Чл. 4, ал. 2 от договора страните подписват констативен протокол за извършените дейности по време на този срок и за наличието/липсата на основание за задържане на части или на цялата гаранция, обезпечаваща гаранционната поддръжка по Чл. 4, ал. 3. С подписването на констативния протокол без забележки договорът се счита за изпълнен и гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно Чл. 6, ал. 6.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без отклонения и без недостатъци, съгласно условията на Договора, съгласно Приложение №1 „Спецификация към договора”, изготвена на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 9 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 10 („Ценово предложение“);

# (2) да извършва текущ контрол при изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) да прегледа доставената климатична техника и да направи рекламации при установяване на некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение №1;

(4) да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо-предавателния протокол за извършената доставка по чл. 7, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по Приложение № 1 и условията на този Договор.

Чл.9.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2.при доставяне на климатичната техника да я прегледа, да попълни приемо-предавателния протокол за извършената доставка по чл. 7, ал. 2 и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор;

2.да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на предмета на договора в срок, без отклонения и без недостатъци;

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

1. да изпълни доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на климатична техника в сградите на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД съгласно Приложение №1 „Спецификация към договора”,  съгласно условията на настоящия договор;

2. в случаите по Чл. 4, ал. 6 да замени климатичната техника с нова, напълно съответстваща на инсталираната;

3. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. 2 от настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор;

# 6. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(Разделът се прилага само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)

Чл. 12.(1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

- сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице предварително обявените от Възложителя основания за отстраняване от поръчката;

- възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;

- заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен в случаите на чл. 66, ал. 11 от ЗОП;

- При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 13. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП;

(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителя/ите на подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 14. При сключването на договор с подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 15. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по Чл. 4, ал. 2.

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща авансово получената сума.

3.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна, продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на предизвестието.

5. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай, че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

XІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде променян само по реда и основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 18. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в Закона за обществените поръчки.

(2) В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със задълженията по този договор при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.

ХІІ. КОМУНИКАЦИИ

# Чл. 19. (1) Всички комуникации - съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:

1.	датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;

2. датата на приемането - при изпращане по факс;

3. датата на постъпването в електронната поща – при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и предаване на документи, се смятат:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, сектор „Снабдяване”, тел.: 02 9432337, факс: 02 9432143, e-mail: simeon.trifonov@abv.bg;

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………………………………..,

тел. …………………………., факс. ………………………………, e-mail:…………………..

XIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията или проверки на място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните одити, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на договора.

(2) Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори да извършват проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото законодателство.

(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява договора, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и база данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители. Когато партньорът или подизпълнителят е международна организация, се прилагат споразуменията за проверки, сключени между тези тази организация и Европейската комисия.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 21. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 22. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 23. Неразделна част от настоящия Договор са:

1.Приложение №1 „Спецификация към договора”;

2.Приложение №9 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.Приложение № 10 „Ценово предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Договорът се сключи в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/…………………../	                                                   /…………………../

Доц.д-р Григорий Иванов Неделков,	                   ............................................…………..

Изпълнителен директор	                                           ………………………………………….