Те7ъ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦ А ЙОАННА·

ИСУЛ

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ,

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

гр. София

2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел I. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП

Раздел II. Общи указания за подготовка на офертата

Раздел III. Образци на документи /Приложения №№ 1÷10/

Раздел IV. Техническа спецификация

Раздел V. Проект на договор

Раздел І

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

*приложено на отделен файл

Раздел ІІ

Общи указания за подготовка на офертата

1. Предмет на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС, извършване на различни по вид и обем строително-монтажни работи, включително авариен, текущ или основен ремонт (при необходимост), с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение.

2. Правно основание за откриване на процедурата – чл.187 от ЗОП.

3. Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява. Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти, изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Обявата заедно със съпътстващата я документация се публикува в Профил на купувача на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД - https://www.isul.eu/Obiavi_art20_ZOP/Oferti_obiava/Obiavi_art20_ZOP.htm

4. Място на изпълнение на поръчката – УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул. "Бяло море" № 8 гр. София.

5. Срокове:

5.1. Срок за изпълнение на поръчката – 24 месеца или до изчерпване на предвидените средства в срока на договора.

6. Прогнозна стойност на поръчката -  269 000.00 лв. без ДДС, от която сума до 72 000.00 лв. за месечен абонамент за срока на договора. При подготовката на ценовите си предложения, участниците не следва да предлагат цени по-ниски с петнадесет процента от средните, посочени за съответния вид СМР в „Справочник за цените в строителството” (Справочника) бр. 2/2019 г. /или последния брой към датата на подаване на офертите/. Предлаганите показатели, формиращи единичните цени за непредвидени строително-монтажни работи не следва да бъдат по-ниски с двадесет процента и по-високи с пет процента от показателите за допълнителни разходи, посочени в Справочника.

7. Условия и начин на плащане: Всички плащания за възложените и извършени видове СМР по договора ще се извършват чрез банков превод, по посочена сметка от изпълнителя, отложено до 60 дни след представяне на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл.3, ал.5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с НЗОК.

8. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. Основания за отстраняване.

В обявената обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в Търговския закон, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за Камарата на строителите, Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, както и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, включително и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участникът представя заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8.1.  Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние - основания за задължително отстраняване.

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Мерки за доказване на надеждност

1. На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП /във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП/ за липсата на основания за отстраняване  /по образеците от документацията – Приложения № 2 и № 3 /.

Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

*Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1-4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

*Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

*Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 
	а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg
	б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: www.mlsp.government.bg, София, п.к. 1051, ул. Триадица № 2; Тел.: 02 8119443

8.2. Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор.

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

А/ Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) или да притежават такава регистрация в професионален регистър в държавата, в която е установен /за участник – чуждестранно лице/.

Изисквано минимално ниво:

Участниците следва да са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.4, ал.5, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 23.04.2011 г., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г. ).

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП /по образец/, в която се посочват номерата на притежаваното валидно удостоверение и валиден талон/.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от удостоверението и талона към него.

Съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участниците предвиждат участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Б/ Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

В рамките на последните три приключили финансови години участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 522 000 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 290 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти.

*Под сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбира извършване на аварийни, текущи или основни ремонтни дейности на строежи от Група І, IІ-ра категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от ЗУТ във връзка с чл.4, ал.5, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗОП /по образец/, в която се посочват реализираният общ оборот на участника през последните 3 (три) приключили финансови години, както и минималният оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

В/ Изисквания относно техническите възможности на участниците – технически и професионални способности:

1. Участниците следва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

*Под предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбират изпълнени договори с дейности по рехабилитация и поддържане на сграден фонд - извършване на аварийни, текущи или основни ремонтни дейности на строежи от Група І, IІ-ра категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от ЗУТ във връзка с чл.4, ал.5, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

*Под обем, идентичен или сходен с обема на обществената поръчка следва да се разбират изпълнени договори, като стойността на всеки един от тях не следва да бъде по-ниска с 1/3 от стойността на обществената поръчка.

Изисквано минимално ниво:

През последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти, участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да  представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т.1, б „а” от ЗОП /по образец/, в която се посочват: името на възложителя, датата на сключване, срока и предмета на договора, както и стойността му.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. За изпълнение на предвидените в процедурата дейности, участниците трябва да осигурят присъствие в сградата на лечебното заведение (помещение за буферен склад, осигурено от Възложителя) на инженерно-технически екип от трима души, на пълен работен ден - понеделник/петък от 08.00 ч. до 16.30 часа. Инженерно-техническият екип  следва да се състои от:

а. Ръководител на обекта – строителен инженер или строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и да има минимум 4 (четири) години общ професионален опит на позиция технически ръководител на обекти, от които поне една година на обект/строеж от Група І, IІ-ра категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от ЗУТ във връзка с чл.4, ал.5, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

б. Специалист по част ВиК, АС и ОВ – лице притежаващо необходимите дипломи, сертификати или други документи, удостовряващи компетентността и квалификацията по трите части;

в. Дърводелец - лице притежаващо необходимите дипломи, сертификати или други удостовряващи компетентността и квалификацията документи.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участникът представя декларация по образец на Възложителя, в която се посочват датата на издаване на дипломата и/или сертификата, и/или документа удостоверяващ компетентността и квалификацията, неговата валидност, обхватът на приложение, пълните данни за лицето издател и трите имена на лицето – адресат на документа.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на инженерно-техническия състав, който ще изпълнява поръчката, както копия на посочените в декларацията документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участниците следва да прилагат внедрената система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, валидна към датата на подаване на офертата, с област на приложение – извършване на строително-ремонтни работи.

4. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват извършване на строително-ремонтни работи.

5. Участниците трябва да прилагат система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват извършване на строително-ремонтни работи.

За доказване на съответствието с посочените изискване по т.3,4 и 5 се представя декларация по образец на Възложителя, в която се посочват датата на издаване на сертификата, неговата валидност, обхватът на приложение и пълните данни за лицето – издател.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копия на посочените в декларацията сертификати.

*Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

9. Съдържание на офертата

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;

2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката                /Приложение № 1/;

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо, свободен текст/;

4. Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 2;

5. Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 3 - 6 от ЗОП -  Приложение № 3;

6. Декларация по чл.192, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 4;

7. Декларация по чл. 101, ал. 9 и 11 от ЗОП– Приложение № 5;

8. Декларация по чл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС - Приложение № 6;

9. Декларация по чл. чл. 69 от ЗПКОНПИ - Приложение № 7;

10. Техническо предложение, съдържащо:

10.1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено на база техническа спецификация - Приложение № 8;

10.2. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 9;

11. Ценово предложение - Приложение № 10.

10. Критерий за възлагане на обществената поръчка. Методика за комплексна оценка на офертите.

10.1. Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

10.2. Методика за комплексна оценка на офертите:

Комплексната оценка (КО) се формира като съвкупност от технически и ценови показатели. Информацията за определяне на оценката по техническия показател се взема от Техническото предложение на всеки участник, а информацията относно предлаганата цена - съответно от Ценовото предложение.

*Комплексната оценка (КО) се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = P1 (А+В) х 60% + P2 (C+D+E) х 40%, където P1 е „Методология за изпълнение” с коефициент на тежест в комплексната оценка 60 %, а P2 е „Предлагана цена” с коефициент на тежест 40 %.

Подпоказатели на P1:  Подпоказател „A” - Организация на работа с максимален брой точки 50; Подпоказател „B” - Управление на риска с максимален брой точки 50.  	Подпоказатели на P2: Подпоказател „С” - най-ниска предлагана обща цена за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд с максимален брой точки 30; Подпоказател „D” - най-ниска предлагана обща цена на материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд с максимален брой точки 40; Подпоказател „Е” - най-ниска предложена обща цена за месечен абонамент с максимален брой точки 30.

Комплексната оценка се формира като сума от оценките от двата показателя в методиката. Максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-голям брой точки, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки комплексна оценка.

В табличен вид са показани показателите и подпоказателите за оценка на офертата и тяхното относително тегло в комплексната оценка (КО):

| Наименование на показателя | Обозначение на показателя | Максимално възможен брой точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. „Методология за изпълнение“, вкл.: | P1 | 100 | 60 % |
| 1.1. Организация на работа | А | 50 |  |
| 1.2. Управление на риска | B | 50 |  |
| 2. „Предлагана цена”, вкл.: | P2 | 100 | 40 % |
| 2.1.Най-ниска предлагана обща цена за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд – Приложение 11А | C | 30 |  |
| 2.2. Най-ниска предлагана обща цена на материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд – Приложение 11 Б | D | 40 |  |
| 2.3. Най-ниска предложена обща цена за месечен абонамент | E | 30 |  |

10.2.1. Оценка по техническия показател „Методология за изпълнение“ (P1) - Максималният брой точки по показателя е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%. Оценката по техническия показател „Методология за изпълнение” се изчислява по следната формулата:

P1 = А + В,  където: А е оценка на подподпоказателя „Организация на работата” с максимален брой точки 50, а Б е оценка на подподпоказателя „Управление на риска” с максимален брой точки 50.

Всички предложения, допуснати до оценка по техническия показате „Методология за изпълнение” (P1) се оценяват по следните подпоказатели:

10.2.1.1. Подпоказател „А” - „Ораганизация на работата”. Максимален брой точки по подпоказателя – 50 т.

Фактори, влияещи на оценката: По-високо се оценява организацията на работа, която надгражда посочените изисквания на възложителя с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника при изпълнението на различните видове СМР. С така представената надграждаща информация се удостоверява постигане на по-високо качество от минимално дължимото според спецификата на видовете работи и изпълнението има иновативни характеристики, позволяващо експлоатация на резултатите за по-голям срок/устойчивост на реализираните резултати.

50 точки - Максималният брой се получава от участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа” и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложението за изпълнение на поръчката”, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителните елементи на организацията на работа с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението на строително-монтажните работи, и при условие че са налице едновременно и четирите обстоятелства:

- за всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

- за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

-  посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

35 точки - Този брой точки се дава на участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа” и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложението за изпълнение на поръчката”, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителните елементи на организацията на работа, но не е описан индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства и са налице две от следните обстоятелства съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

- за всяка от дейностите не е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

- за всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

-  не са посочени и други дейности извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на

поръчката.

15 точки - Този брой точки се дава на участник, когато съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Организацията на работа”, за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията и обявлението.

Едновременно с горните условия трябва да са налицеследните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението: описаната организация на работа в „Предложение за изпълнение на поръчката” като част от Техническото предложение надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация за някои видове работи с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, но не са описани ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други	подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства и едновременно с горните условия са налице повече от едно от следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

- за всяка от дейностите не е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

*За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

- за всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лице/лица.

- не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

- не са посочени и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на

поръчката.

10.2.1.2. Подпоказател „Б” - „Управление на риска”. Максимален брой точки по подпоказателя – 50 т.

На този етап се разглеждат само предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката: риск от закъснение началото на започване на работите; риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; промени в законодателството на Р. България или на ЕС; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя; риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; риск от поява на дефект в гаранционния срок; трудности при изпълнението, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на пациентите в лечебното заведение.

На оценка по този подпоказател подлежат само оферти, в които са налице мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от възложителя.

Фактори, влияещи на оценката, свързана с управление на групите рисковете, дефинирани от възложителя:

- участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от възложителя, като същите съответстват на възможностите на съответния участник за реализацията им;

- изложените мерки следва да са адекватни на съответната група рискове.

* „Адекватни” на съответната група рискове са дейности, съответстващи на

групата рискове, за които се отнасят.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:

35 точки - Максималният брой се получава от участник, в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на всяка група рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от възложителя са адекватни* на съответния риск.

15 точки - Този брой точки се дава на участник, в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на поне половината групи рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на посочените групи рискове, дефинирани от възложителя са адекватни* на съответния риск.

*Забележка:

В случай, че в „Предложение за изпълнение на поръчката” на даден участник липсва информация относно мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран от участника риск и/или развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на дефинираните в предложението рискове, това е основание за отстраняването му от участие впроцедурата.

10.2.2. Оценка по ценовия показател „Предлагана цена” (P2).

- Максималният брой точки по показателя е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. До оценка по ценовия показател „Предлагана цена” P2 се допускат само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, и спрямо които е извършена оценка на техническото им предложение по настоящата методика. Оценката на ценовия показател „Предлагана цена” се изчислява по следната формула: P2 = (C+D+E) х 40%,  , където:

Подпоказател „С” е съотношението между „най-нискатa предлoжena обща цена за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд” върху „предлаганата обща цена за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд от конкретния участник”, умножено по тегловен коефициент 30;

Подпоказател „D” е съотношението между „най-ниска предложена обща цена на материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд” върху „предлаганата обща цена на материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд от конкретния участник”, умножено по тегловен коефициент 40;

Подпоказател „Е” е съотношението между „най-ниската предложена обща цена за месечен абонамент” върху „предлаганата обща цена за месечен абонамент от конкретния участник”, умножено по тегловен коефициент 30.

11. Срок, време и място за предоставяне на офертата

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите в сектор „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул."Бяло море"№ 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

В случай, че до изтичане на крайния срок за подаване на офертите са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначално определения срок за подаване на оферти ще бъде  удължен по законоустановения ред.

Срок на валидност на офертите - 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват наименованието и адреса на Възложителя и предмета на обществената поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

12. Място на отваряне на офертите:

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала на изпълнителния директор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

13. Разглеждане на офертите:

След изтичането на срока за получаване на оферти, изпълнителният директор със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание. Протоколът за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, изготвен от Комисията, се представя на изпълнителния директор за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

14. Сключване на договор:

С избраните изпълнители за номенклатурните единици ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняването му, както и гаранция за изпълнение на Договора в размер на 1% (един процент) от неговата обща стойност, без ДДС.

### По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Раздел  III.

Образци на документи

Приложение № 1

Представяне на участника във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:..................................................................................................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………………………………….,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр………………………ЕИК …………………….……….., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата ...................2019г.                                ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 3 - 6 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………………………………….,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр………………………ЕИК …………………….……….,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Участникът, когото представлявам:

а. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените задължения е до 1 на сто от сумата на годишния оборот на участника, когото представлявам, за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв.

в. Не е участвал в подготовката на процедурата по начин, който обуславя неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

г. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д. Е предоставил цялата изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен;

2.За Участника, когото представлявам, не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът, когото представлявам е установен;

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата ...................2019г.                                    ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ……………………………………………………………………,

(трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението)

ЕГН ……………………, с постоянен адрес …………………………….…………………………,

в качеството си на ……………………...  на ………………………………………………………..

(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението)

със седалище и адрес на управление  гр ……………………ЕИК …………………….……….,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Участникът, когото представлявам отговаря на всички критерии за подбор, а именно:

1. притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, № ……………………… и  валиден талон №……………………..;

2. през последните три приключили финансови години е реализирал минимален общ оборот в размер на …………………….. лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на …………………….. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти;

3. през последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти има изпълнени ……….. договора:

- предмет:……………………………......................................................................................,

- Възложител:……………………………………………………………………………….., 	- дата на сключване на договора……………………………………………………………,

- стойност на договора ………………………… лв. без ДДС или 	…………………………………… с включен ДДС;

3. за изпълнение предмета на поръчката и за срока на договора ще бъде осигурено присъствието в лечебното заведение на инжинерно-технически екип от трима души, на пълен работен ден - понеделник/петък от 08.00 часа до 16.30 часа, в състав:

3.1. Три имена на лицето …………………………………………………………………,

- датата на издаване на дипломата и/или сертификата, и/или документа удостоверяващ компетентността и квалификацията ………………………………………………………….……,

-  валидност ………………………………………………………………………….……….,

-  обхватът на приложение ………………………………………………………………….,

-  пълните данни за лицето издател и трите имена на лицето – адресат на документа……………………………………………………………………………………………;

3.2. Три имена на лицето …………………………………………………………………,

- датата на издаване на дипломата и/или сертификата, и/или документа удостоверяващ компетентността и квалификацията ………………………………………………………….……,

-  валидност ………………………………………………………………………….……….,

-  обхватът на приложение ………………………………………………………………….,

-  пълните данни за лицето издател и трите имена на лицето – адресат на документа……………………………………………………………………………………………;

3.3. Три имена на лицето …………………………………………………………………,

- датата на издаване на дипломата и/или сертификата, и/или документа удостоверяващ компетентността и квалификацията ………………………………………………………….……,

-  валидност ………………………………………………………………………….……….,

-  обхватът на приложение ………………………………………………………………….,

-  пълните данни за лицето издател и трите имена на лицето – адресат на документа……………………………………………………………………………………………;

4. прилага внедрената система за управление на качеството, сертифицирана по …………………...………………., дата на издаване …………………………, валидност на сертификата ……………….…………………………., област на приложение – ………………………………………………………................................, пълни данни за лицето издател на сертификата ……………………………………………………………………………..;

5. прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана по …………………………………….……., дата на издаване …………………………, валидност на сертификата ………………………….…………………………., област на приложение – ………………………………………………………................................, пълни данни за лицето издател на сертификата ……………………………………………………………………………..;

6. прилага система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по ……………………..…………………………., дата на издаване …………………………, валидност на сертификата ………………………………., област на приложение – ………………………………………………………................................, пълни данни за лицето издател на сертификата ……………………………………………………….;

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...............................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ................................... издадена    на ............................ от МВР – гр. ……………….., в качеството ми на …………....................................................... на .......................................................................... (посочва се фирмата, която представлявате),  ЕИК ……………………, във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

1. не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

2. не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата

процедура;

3. не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС

Долуподписаният /-ната/ ............................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ................................... издадена    на ............................ от МВР – гр. ……………….., в качеството ми на …………........................................ на .................................................................... (посочва се фирмата, която представлявате),  ЕИК ……………………, във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: _____________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _______________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният    /-ната/ ...................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ......................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) ............................................................................................................ (описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

от ………………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/

ЕИК: ………………………представлявано от:………………………………………………

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията, указанията за подготовка на офертата и клаузите на проектодоговора, с настоящото правим следните обвързващи за нас предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя и всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2 .Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с нашето предложение, изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и условията на проекта на договор.

3. /Представя се предложение за изпълнение на поръчката по същество, съобразно техническата спецификация, включително се посочват наименованията на видовете СМР и материали в табличен вид/.

Дата:........................2019 г.	                                                  Подпис и печат: …………

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният    /-ната/ ..........................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на .............................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ......................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК ………………….........................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

от ………………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/

ЕИК: ………………………представлявано от:………………………………………………

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка и с изискванията на Възложителя, Ви предоставяме нашето ценово предложение, с което предлагаме да изпълним поръчката. Нашето ценово предложение включва:

1/ Предлаганата от нас обща цена за месечен абонамент на инжинерно-техническия екип е в размер на ................лв. без ДДС, и ...............лв. с ДДС;

2/ Стойности на показателите, които ще формират единичните цени за непредвидени СМР:

|  | Показатели | Предложениe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средна часова ставка | …….лв./ч.ч. (словом……..) |
| 2. | Допълнително разходи за труд | ………% (словом……..) |
| 3. | Допълнително разходи за механизация | ………% (словом……..) |
| 4. | Доставно-складови разходи за материали | ………% (словом……..) |
| 5. | Печалба | ………% (словом……..) |

3/ Обща стойност без ДДС (по Приложение № 10А) за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд -  ………………….. лв.

4. Обща стойност без ДДС (по Приложение № 10Б) за материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд - ………………….. лв.

3. Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема предвид изписването на цената словом.

4. Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя, указанията за участие и приложимите нормативни правила.

Дата:………..2019г.                                                                                     Подпис и печат:

Приложение № 10А

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

извършване на СМР по поддръжка на  сграден фонд

| Наименование на CMP | Мярка | К-во | Ед.цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |
| ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | М2 | 1,00 |  |
| РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ | М3 | 1,00 |  |
| ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН | М2 | 1,00 |  |
| РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ | M3 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ | M2 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ | М | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ КУФАРИ | M2 | 1,00 |  |
| РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ | M2 | 1,00 |  |
| РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР. РАЗСТОЯНИЕ 150 М. И ВЕРТИКАЛНО 12 М. | M3 | 1,00 |  |
| НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА20 КМ | M3 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ | БР. | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА МОНОБЛОК | БР | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК | БР | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ | М1 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ | БР. | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО | M2 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ.КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 1,00 |  |
| ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ. | БР | 1,00 |  |
| АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ | БР | 1,00 |  |
| ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ. | M3 | 1,00 |  |
| ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKB 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 1,00 |  |
| ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKI 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 1,00 |  |
| СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2X12,5ММ НА МЕТАЛЕН ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА | M2 | 1,00 |  |
| ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ | M2 | 1,00 |  |
| СТЪРГАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ЛАТЕКСОВА БОЯ | М2 | 1,00 |  |
| ГИПСОВА МАЗИЛКА | M2 | 1,00 |  |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА | M2 | 1,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД | M2 | 1,00 |  |
| ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД | M2 | 1,00 |  |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГК В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТУКЦИЯ | M2 | 1,00 |  |
| ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФРИЗ | М | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС | M2 | 1,00 |  |
| САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ WC | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ WC ПО ПОД ЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН | М | 1,00 |  |
| ИЗРАВНИТЕЛНАЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ,ПЕРДАШЕНА | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ | M2 | 1,00 |  |
| ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ | М | 1,00 |  |
| ЗАВЪРШВАЩИ PVC ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС | М | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ | М2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА PVC НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ | М1 | 1,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ | БР | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС | М | 1,00 |  |
| ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН,ТРИКРАТНО | M2 | 1,00 |  |
| ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ,ТРИКРАТНО | M2 | 1,00 |  |
| ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ ,БЯЛ, СЕКРЕТНА БРАВА ,5БР | M2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА ВРАТА С КАСА НАД 35/62 | БР | 1,00 |  |
| МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ,ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ | КГ | 1,00 |  |
| ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ | М1 | 1,00 |  |
| БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПЛОСКОСТИ | М2 | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ ДЪСКИ | М | 1,00 |  |
| ЧАСТ ВИК |  |  |  |
| ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25ММ | м | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2" | м | 1,00 |  |
| СКФ20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| СКФ25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СТЕННИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ- ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ СКРИТА СТЕННА ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТ УКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ ¾" – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"- ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ | бр. | 1,00 |  |
| ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД | бр. | 1,00 |  |
| ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05М2 В ПЛОЧИ<5СМ./ГРАНИТ; СИЕНИТ; РИОЛИТ/, С ДИАМАНТИНА И ШИЛО | бр. | 1,00 |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м | 1,00 |  |
| СИФОН ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН | БР | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ | БР | 1,00 |  |
| МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ | бр. | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ | бр. | 1,00 |  |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК | бр. | 1,00 |  |
| МИВКА БЯЛА СРЕДНИ РАЗМЕРИ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. | 1,00 |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: ………………………………. лв. |  |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: ………………………………. лв. |  |  |  |

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 10Б

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

Материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд

| № | Материали | Мярка | К-во | Ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОСТАВКА НА ДЪСКА ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ | БР. | 1,00 |  |
| 2 | ДОСТАВКА СЕКРЕТНА БРАВА | БР. | 1,00 |  |
| 3 | ДОСТАВКА НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „GERDA“ 30/40 | БР. | 1,00 |  |
| 4 | ДОСТАВКА ПЪЛНЕЩ МЕХАНИЗЪМ | БР. | 1,00 |  |
| 5 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 30СМ. | БР. | 1,00 |  |
| 6 | ДОСТАВКА ЪГЛОВ КРАН ½ НА 3/8 | БР. | 1,00 |  |
| 7 | ДОСТАВКА НА ЗАТВОР НА БАТЕРИЯ | БР. | 1,00 |  |
| 8 | ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ | БР. | 1,00 |  |
| 9 | ДОСТАВКА ДУШ СЛУШАЛКА | БР. | 1,00 |  |
| 10 | ДОСТАВКА ПОДОВИ СТОЙКИ ЗА РАДИАТОР | БР. | 1,00 |  |
| 11 | ДОСТАВКА КОНЗОЛИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР | БР. | 1,00 |  |
| 12 | ДОСТАВКА РВС ТРЪБА Ф 50 | М | 1,00 |  |
| 13 | ДОСТАВКА ДЪГИ Ф50/45 | БР | 1,00 |  |
| 14 | ДОСТАВКА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА | БР. | 1,00 |  |
| 15 | ДОСТАВКА РЪКОХВАТКА ЗА БАТЕРИЯ | БР. | 1,00 |  |
| 16 | ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА ГУМА ЗА КОЛЕЛО | БР. | 1,00 |  |
| 17 | ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ– ЕДНОРЪКОВ СМЕСИТЕЛ | БР. | 1,00 |  |
| 18 | ДОСТАВКА ГЛАВА ЗА БАТЕРИЯ | БР | 1,00 |  |
| 19 | ДОСТАВКА СИФОН ГОФРЕ | БР. | 1,00 |  |
| 20 | ДОСТАВКА НА КОЛЕЛА ЗА КОЛИЧКА АЛ. | БР. | 1,00 |  |
| 21 | ДОСТАВКА МАНШОН Ф50/32 | БР | 1,00 |  |
| 22 | ДОСТАВКА НА ЛЕБЕДКА ЗА БАТЕРИЯ | БР. | 1,00 |  |
| 23 | ДОСТАВКА СЮРМЕ ЗА АЛУМИНИЕВА ВРАТА | БР. | 1,00 |  |
| 24 | ДОСТАВКА МЕБЕЛНИ КОЛЕЛА № 10 | БР. | 1,00 |  |
| 25 | ДОСТАВКА ДРЪЖКИ ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА | БР. | 1,00 |  |
| 26 | ДОСТАВКА БУТОН ЗА МОНОБЛОК | БР. | 1,00 |  |
| 27 | ДОСТАВКА СТОПЕР ЗА ВРАТА | БР. | 1,00 |  |
| 28 | ДОСТАВКА ПАТРОН -МЕТАЛ“ | БР. | 1,00 |  |
| 29 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ГАРДЕРОБ | БР. | 1,00 |  |
| 30 | ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ИСКЪР | БР. | 1,00 |  |
| 31 | ДОСТАВКА СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНЕНИЯ НА ½ | БР. | 1,00 |  |
| 32 | ДОСТАВКА УДЪЛЖЕНИЯ 2,50 СМ И 3 СМ. | БР. | 1,00 |  |
| 33 | ДОСТАВКА НА АМОРТИСЬОР НА СТОЛ | БР. | 1,00 |  |
| 34 | ДОСТАВКА ТОПКА ТИП „ЛАПА“ | БР. | 1,00 |  |
| 35 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ПОЩЕНСКА КУТИЯ | БР. | 1,00 |  |
| 36 | ДОСТАВКА ДРЪЖКА ЗА ШКАФ | БР. | 1,00 |  |
| 37 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ШКАФ | БР. | 1,00 |  |
| 38 | ДОСТАВКА НА БРАВА ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА | БР. | 1,00 |  |
| 39 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА С ДЪЛЖИНА 60 СМ. | БР. | 1,00 |  |
| 40 | ДОСТАВКА СИЛИКОН „МОМЕНТ“ | БР. | 1,00 |  |
| 41 | ДОСТАВКА НА ТРЪБА РВС Ф110 | M | 1,00 |  |
| 42 | ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3 / 4 НА ½ | БР. | 1,00 |  |
| 43 | ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА | БР. | 1,00 |  |
| 44 | ДОСТАВКА РROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН | БР. | 1,00 |  |
| 45 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 1/2 НА 3/8 | БР. | 1,00 |  |
| 46 | ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА | БР. | 1,00 |  |
| 47 | ДОСТАВКА PROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН | БР. | 1,00 |  |
| 48 | ДОСТАВКА ДРЪЖКИ УНИМЕТ | БР. | 1,00 |  |
| 49 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА ½ НА 3/8 | БР. | 1,00 |  |
| 50 | ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3/4 НА ½ | БР. | 1,00 |  |
| 51 | ДОСТАВКА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „СОНИКО“ | БР. | 1,00 |  |
| 52 | ДОСТАВКА СТОЯЩА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ОРИОН“ | БР. | 1,00 |  |
| 53 | ДОСТАВКА КЕРАМИЧНИ ЗАТВОРИ / ГЛАВИ/ | БР. | 1,00 |  |
| 54 | ДОСТАВКА ИЗПРАЗВАЩ МЕХАНИЗЪМ | БР. | 1,00 |  |
| 55 | ДОСТАВКА ОБКОВ ЗА ДЪРВЕНА ВРАТА /К-Т/ ОБИКН. 90 | БР. | 1,00 |  |
| 56 | ДОСТАВКА ТЕРМОГЛАВИ | БР. | 1,00 |  |
| 57 | ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ | БР. | 1,00 |  |
| 58 | ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН ¾ ЦОЛА | БР. | 1,00 |  |
| 59 | ДОСТАВКА УДЪЛЖИТЕЛ ¾ | БР. | 1,00 |  |
| 60 | ДОСТАВКА ГАРНИТУРА | БР. | 1,00 |  |
| 61 | ДОСТАВКА СИФОН КЛИК-КЛАК | БР. | 1,00 |  |
| 62 | ДОСТАВКА ШИЛД И ДРЪЖКИ КОМПЛЕКТ | БР. | 1,00 |  |
|  | Обща стойност без ДДС: |  |  | …………………. лв. |
|  | Обща стойност с ДДС: |  |  | …………………. лв. |

Дата: ...................2019 г.                            ДЕКЛАРАТОР:  /……................................../

Име и фамилия

……………………..

Подпис на лицето (и печат)

РАЗДЕЛ IV.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Всички дейности по поддръжката на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД ще бъдат извършвани след направена конкретна заявка (заповед за възлагане) от страна на възложителя чрез началник отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол”.

1. Технически изисквания за изпълнение - в техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи: Закон за обществените поръчки (ЗОП); Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд и други приложими нормативни документи. Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на строително – монтажните работи по обекта, да допълнят и определят изискванията за материали, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

2. Трудова и здравна безопасност на работното място - всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен: да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да не допуска изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка; да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници и други изисквания; да задължи всички работещи и посещаващи обекта да носят каски; да постави предупредителните знаци и цветната маркировка, които не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на предупредителни знаци и цветна маркировка, те трябва да предупреждават за: опасност от експлозия или пожар в района; шум, който надвишава безопасните нива; отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции за оказване на първа помощ; уреди, които се пускат в действие и работят автоматично; уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти; структури, които препречват пътеките; опасност от подхлъзване или падане. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

3. Условия на работа – строително-монтажните работи следва да се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Строително-монтажните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в съответствие с организацията на строителната площадка, позволяваща пациентите и служителите на лечебното заведение да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи. Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

4. В техническото предложение за участие в процедурата, участниците следва да представят организацията на работата при изпълнение на конкретните видове СМР, съобразена с техническата спецификация и клаузите в проектодоговора и включваща следните задължителни елементи: организационни възможности, методи на работа, гарантиращи срочност и качество при изпълнението на посочените в процедурата видове СМР; комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката; Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на лицата ангажирани в изпълнението на обществената поръчка. Участникът трябва да представи система за организация на действията на лицата ангажирани при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде; Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както и минималното съдържание на доклада; Участниците задължително трябва да посочат лице – ръководител на обекта, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. следва да бъде заместено от друго лице, притежаващо необходимата квалификация. Посочват се трите имена на определеното лице и мобилен телефон за връзка с него. При промяна на определеното лице или на номера на телефона изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя; Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд; Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката; Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение; Участникът трябва да отрази в предложението за изпълнение на поръчката срока за започване на възложените видове работи, както и срока в който предлага да започне работа по отстраняване на дефекти, възникнали по време на гаранционния срок на изпълнените СМР, който не може да е по-дълъг от 2 работни дни, считано от деня на уведомяването; По част АС, ВиК - участникът представя пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число конкретно посочване на материалните.

5. Мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове - риск от закъснение началото на започване на работите; риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; промени в законодателството на Р. България или на ЕС; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя; риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; риск от поява на дефект в гаранционния срок; трудности при изпълнението, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на пациентите в лечебното заведение. В предложението за изпълнение на обществената поръчка, участниците следва да посочат конкретни мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка група (в стойностно изражение) рискове или на не по-малко от половината от посочените групи рискове, като всяка стойност следва да е  мотивирана и обоснована.

6. Опазване на околната среда -  изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, изпълнителят ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве – част от техническото предложение, възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, изпълнителят в частност ще обърне внимание на следните аспекти: недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия; недопускане на замърсяване на коридорите и асансьорите в лечебното заведение от работещите, като за целта се предвидят средства за почистване на характерните за обекта замърсявания; изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да затрудняват движението на автомобилите в централния паркинг на лечебното заведение; изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци поне два пъти седмично, а и по-често, ако те пречат на медицинския персунал и/или пациентите на лечебното заведение; всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от строителната площадка по начин, който да не предизвиква замърсяване в сградата на лечебното заведение; отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината.

7. Противопожарна защита -  изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка; изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар; не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки в или около сградата на лечебното заведение; изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на тел. 112, местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на извършваните от него СМР; за да предотврати появата на пожар или експлозия, изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и да осигури спазването на изискванията на влязлата в сила Наредба Із- 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ за строителната площадка. Изпълнителят трябва да разработи и приложи мерки - част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, с които: да се предвиди ограничаване разпространяването на огъня и дима в строителната площадка и в лечебното заведение.

8. Защита на собствеността - всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на изпълнителя – декларира се в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

9. Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на протокола за окончателно приемане на работата. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР следва да се посочат в техническото предложение, като изрично се отрази началната дата от която започват да текат.

10. Съгласно разработената и одобрена количествена сметка за обекта са предвидени следните строително - монтажни работи:

| № | Наименование на CMP | Мярка |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |
| 1 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | М2 |
| 2 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ | М3 |
| 3 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН | М2 |
| 4 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ | M3 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ | M2 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ | М |
| 7 | ДЕМОНТАЖ КУФАРИ | M2 |
| 8 | РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ | M2 |
| 9 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР. РАЗСТОЯНИЕ 150 М. И ВЕРТИКАЛНО 12 М. | M3 |
| 10 | НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА20 КМ | M3 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ | БР. |
| 12 | ДЕМОНТАЖ НА МОНОБЛОК | БР |
| 13 | ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК | БР |
| 14 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ | М1 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ | БР. |
| 16 | ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО | M2 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ.КОНСТРУКЦИЯ | M2 |
| 18 | ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ. | БР |
|  | АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ |  |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ | БР |
| 20 | ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ. | M3 |
| 21 | ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKB 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 |
| 22 | ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKI 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 |
| 23 | СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2X12,5ММ НА МЕТАЛЕН ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА | M2 |
| 24 | ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ | M2 |
| 25 | СТЪРГАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ЛАТЕКСОВА БОЯ | М2 |
| 26 | ГИПСОВА МАЗИЛКА | M2 |
| 27 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА | M2 |
| 28 | ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД | M2 |
| 29 | ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД | M2 |
| 30 | ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГК В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТУКЦИЯ | M2 |
| 31 | ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 |
| 32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | M2 |
| 33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФРИЗ | М |
| 34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС | M2 |
| 35 | САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА | M2 |
| 36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ WC | M2 |
| 37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ WC ПО ПОД ЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН | М |
| 38 | ИЗРАВНИТЕЛНАЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ,ПЕРДАШЕНА | M2 |
| 39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ | M2 |
| 40 | ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ | М |
| 41 | ЗАВЪРШВАЩИ PVC ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС | М |
| 42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ | М2 |
| 43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА PVC НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА | M2 |
| 44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ | М1 |
| 45 | ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ | M2 |
| 46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ | БР |
| 47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС | М |
| 48 | ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН,ТРИКРАТНО | M2 |
| 49 | ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ,ТРИКРАТНО | M2 |
| 50 | ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ ,БЯЛ, СЕКРЕТНА БРАВА ,5БР | M2 |
| 51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА ВРАТА С КАСА НАД 35/62 | БР |
| 52 | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ,ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ | КГ |
| 51 | ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ | М1 |
| 52 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПЛОСКОСТИ | М2 |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ ДЪСКИ | М |
|  | ЧАСТ ВИК |  |
| 53 | ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 54 | ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 55 | ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25ММ | м |
| 57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2" | м |
| 58 | СКФ20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 59 | СКФ25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 60 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СТЕННИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 61 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ- ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 62 | ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ СКРИТА СТЕННА ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТ УКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 63 | СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 64 | МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 65 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 66 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ ¾" – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 67 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"- ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 68 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ | бр. |
| 69 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД | бр. |
| 70 | ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05М2 В ПЛОЧИ<5СМ./ГРАНИТ; СИЕНИТ; РИОЛИТ/, С ДИАМАНТИНА И ШИЛО | бр. |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |
| 71 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 72 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 73 | ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | м |
| 74 | СИФОН ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН | БР |
| 75 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ | БР |
| 76 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ | бр. |
| 77 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ | бр. |
| 78 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |
| 79 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК | бр. |
| 80 | МИВКА БЯЛА СРЕДНИ РАЗМЕРИ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ | бр. |

11.1 Спецификации за строителните материали, необходими за поддръжката на сградния фонд.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП); да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. За всички влагани в обекта строителни продукти е необходимо предварително представяне на декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания – участникът следва да декларира тези обстоятелства в техническото си предложение за изпълнение на поръчката.

11.2. Наименование на материали за изпълнение на СМР.

| № | Материали | Мярка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДОСТАВКА НА ДЪСКА ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ | БР. |
| 2 | ДОСТАВКА СЕКРЕТНА БРАВА | БР. |
| 3 | ДОСТАВКА НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „GERDA“ 30/40 | БР. |
| 4 | ДОСТАВКА ПЪЛНЕЩ МЕХАНИЗЪМ | БР. |
| 5 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 30СМ. | БР. |
| 6 | ДОСТАВКА ЪГЛОВ КРАН ½ НА 3/8 | БР. |
| 7 | ДОСТАВКА НА ЗАТВОР НА БАТЕРИЯ | БР. |
| 8 | ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ | БР. |
| 9 | ДОСТАВКА ДУШ СЛУШАЛКА | БР. |
| 10 | ДОСТАВКА ПОДОВИ СТОЙКИ ЗА РАДИАТОР | БР. |
| 11 | ДОСТАВКА КОНЗОЛИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР | БР. |
| 12 | ДОСТАВКА РВС ТРЪБА Ф 50 | М |
| 13 | ДОСТАВКА ДЪГИ Ф50/45 | БР |
| 14 | ДОСТАВКА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА | БР. |
| 15 | ДОСТАВКА РЪКОХВАТКА ЗА БАТЕРИЯ | БР. |
| 16 | ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА ГУМА ЗА КОЛЕЛО | БР. |
| 17 | ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ– ЕДНОРЪКОВ СМЕСИТЕЛ | БР. |
| 18 | ДОСТАВКА ГЛАВА ЗА БАТЕРИЯ | БР |
| 19 | ДОСТАВКА СИФОН ГОФРЕ | БР. |
| 20 | ДОСТАВКА НА КОЛЕЛА ЗА КОЛИЧКА АЛ. | БР. |
| 21 | ДОСТАВКА МАНШОН Ф50/32 | БР |
| 22 | ДОСТАВКА НА ЛЕБЕДКА ЗА БАТЕРИЯ | БР. |
| 23 | ДОСТАВКА СЮРМЕ ЗА АЛУМИНИЕВА ВРАТА | БР. |
| 24 | ДОСТАВКА МЕБЕЛНИ КОЛЕЛА № 10 | БР. |
| 25 | ДОСТАВКА ДРЪЖКИ ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА | БР. |
| 26 | ДОСТАВКА БУТОН ЗА МОНОБЛОК | БР. |
| 27 | ДОСТАВКА СТОПЕР ЗА ВРАТА | БР. |
| 28 | ДОСТАВКА ПАТРОН -МЕТАЛ“ | БР. |
| 29 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ГАРДЕРОБ | БР. |
| 30 | ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ИСКЪР | БР. |
| 31 | ДОСТАВКА СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНЕНИЯ НА ½ | БР. |
| 32 | ДОСТАВКА УДЪЛЖЕНИЯ 2,50 СМ И 3 СМ. | БР. |
| 33 | ДОСТАВКА НА АМОРТИСЬОР НА СТОЛ | БР. |
| 34 | ДОСТАВКА ТОПКА ТИП „ЛАПА“ | БР. |
| 35 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ПОЩЕНСКА КУТИЯ | БР. |
| 36 | ДОСТАВКА ДРЪЖКА ЗА ШКАФ | БР. |
| 37 | ДОСТАВКА БРАВА ЗА ШКАФ | БР. |
| 38 | ДОСТАВКА НА БРАВА ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА | БР. |
| 39 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА С ДЪЛЖИНА 60 СМ. | БР. |
| 40 | ДОСТАВКА СИЛИКОН „МОМЕНТ“ | БР. |
| 41 | ДОСТАВКА НА ТРЪБА РВС Ф110 | M |
| 42 | ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3 / 4 НА ½ | БР. |
| 43 | ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА | БР. |
| 44 | ДОСТАВКА РROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН | БР. |
| 45 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 1/2 НА 3/8 | БР. |
| 46 | ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА | БР. |
| 47 | ДОСТАВКА PROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН | БР. |
| 48 | ДОСТАВКА ДРЪЖКИ УНИМЕТ | БР. |
| 49 | ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА ½ НА 3/8 | БР. |
| 50 | ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3/4 НА ½ | БР. |
| 51 | ДОСТАВКА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „СОНИКО“ | БР. |
| 52 | ДОСТАВКА СТОЯЩА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ОРИОН“ | БР. |
| 53 | ДОСТАВКА КЕРАМИЧНИ ЗАТВОРИ / ГЛАВИ/ | БР. |
| 54 | ДОСТАВКА ИЗПРАЗВАЩ МЕХАНИЗЪМ | БР. |
| 55 | ДОСТАВКА ОБКОВ ЗА ДЪРВЕНА ВРАТА /К-Т/ ОБИКН. 90 | БР. |
| 56 | ДОСТАВКА ТЕРМОГЛАВИ | БР. |
| 57 | ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ | БР. |
| 58 | ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН ¾ ЦОЛА | БР. |
| 59 | ДОСТАВКА УДЪЛЖИТЕЛ ¾ | БР. |
| 60 | ДОСТАВКА ГАРНИТУРА | БР. |
| 61 | ДОСТАВКА СИФОН КЛИК-КЛАК | БР. |
| 62 | ДОСТАВКА ШИЛД И ДРЪЖКИ КОМПЛЕКТ | БР. |

При необходимост, възложителят може да заявява на изпълнителя материали извън списъка, които следва да отговарят на изискванията посочени в т.11.1 от спецификацията.

Раздел V

Проект

ДОГОВОР

Днес, ……….2019г. в гр. София, между:

УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, вписанo в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор, наричанo за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

............................... със седалище и адрес на управление в гр. ……………, п.к………, ул.”………………“ № ………, тел: ………….., факс …………….. ЕИК …………., представляванo от …………… - ……………, наричанo за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол ………2019 г., утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва абонаментна поддръжка на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС, извършване на различни по вид и обем строително-монтажни работи, включително авариен, текущ или основен ремонт (при необходимост), с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение.

ІІ. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.2.(1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на възложените видове СМР са за сметка и са задължение на изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

(4) Необходимите материали за СМР по части  ВК, ОВ и АС се осигуряват  от Изпълнителя.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.(1) Изпълнителят е длъжен да извършва възложените видове СМР с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) Изпълнителят е длъжен в случай на авария да се яви в отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол” и да получи поръчка за ремонт. Ремонтът следва да започне не по-късно от два часа след получаване на поръчката;

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с н-к „СПИК”, както и да извършва  качествено СМР в съответствие с представените в офертата Техническо предложение, Ценовото предложение – неразделна част от договора, както и Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/. Всички декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания на влаганите материали при извършването на възложените видовете строително-монтажни работи следва да се представят предварително на н-к отдел „СПИК”.

(4) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със РСМР, са за сметка на Изпълнителя.

(6) Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на материалите до тяхното влагане.

(7) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от Възложителя и получени в резултат на некачествено изпълнение на задълженията му по договора в срок до ……..

(8) В случаите по чл. 5, ал. 4, Изпълнителят е длъжен веднага да замени посочените лица с други.

(9) За срока на договора Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на ЗУТ.

Чл.4. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, Изпълнителят следва да информира Възложителя писмено чрез изискване за промяна. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5(1) Възложителят определя началник отдел „СПИК”, който да провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

(3) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 5, ал. 1, стига да не възпрепятства работата на  Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване от дейността на персонал при обосновани случай на незадоволителна некомпетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина и/или вътрешните правила и ред в болницата.

(5) Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с неговия персонал.

(6) Възложителят се задължава да предостави помещение за буферен склад, и създаде на Изпълнителя необходимите условия за извършване на СМР, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цените, условията и сроковете, уговорени в този договор и приложенията към него.

V. СРОКОВЕ

Чл.6 (1) Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на неговото сключване или до достигане на разполагаемия финансов ресурс на Възложителя …………………………. лв. без ДДС, което обстоятелство настъпи първо.

(2) Изпълнителят е длъжен да приеме заявката за всеки възложен ремонт.

(3) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При възникването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Възложителя. Ако Изпълнителят не е уведомил Възложителя то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(6) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 5 (пет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще  договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.7 (1)  Възложителят има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в срок до …………, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Общата стойност на договора за посочения в чл.6, ал.1 срок не следва да надвишава сумата от …………………… лв. без ДДС или ………………… с включен ДДС, като в тази сума е включена и месечната абонаментна такса за инженерно-технически екип в размер на ………………… лв. без ДДС или …………………….. лв. с включен ДДС.

(2) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя следното възнаграждение:

1/ месечна абонаментна такса «мобилизационна готовност» за инженерно-технически екип в размер на ................лв. с ДДС;

2/ стойността на извършени СМР, определена на база Протокол за изпълнени СМР по поръчки на клиниките за всеки конкретен ремонт.

(3) Стойността на извършените нововъзникнали и непредвидени работи се заплаща чрез предварително съгласувани анализни цени по посочените по-долу ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – ....... лв./ч/час;

- Допълнително разходи за труд –  .......... %;

- Допълнително разходи за механизация  – ............ %;

- Доставно-складови разходи за материали –  ........... %;

- Печалба  –  ........ %.

- Цена на материали – публично известна

- Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

(4) 3аплащането ще се извършва както следва:

1/месечната абонаментна такса „мобилизационна готовност” - след представяне на фактура, до 10 - то число на месеца, последващ месеца за който се дължи;

2/ стойността на възложените и извършени видове строително-монтажни работи, включително и доставените материали, се заплащат отложено до 60 дни след приемането им.

Заплащането се извършва след представяне в отдел „Финансово-счетоводен” на следните документи:

а/ фактура за стойността на изпълнените и приети видове СМР – в оригинал;

б/ подписан от н-к „СПИК” Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР – копие или в оригинал.

в/ заявки/доклади или други иницииращи възлагането на СМР документи, подписани от старшите сестри на съответните клиники и одобрени от директора на лечебното заведени – копие или в оригинал;

г/ контролен лист – в оригинал, издаден от финансовия контрольор на лечебното заведение.

(5) Всички плащания по договора ще се извършват по банков път, по следната сметка предоставена от изпълнителя: IBAN: …………………………………………………….……, BIC: …………………  – при банка „………………………………”

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.9.(1) За изпълнените СМР, Изпълнителят поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до ………….. (…………..) дни след уведомяването Изпълнителят е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.10.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2)  При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 30 лв.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на некачествено извършените работи.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.(1) Договорът се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при настъпване на по-ранното от двете събития – изтичане на срока, посочен в чл.6, ал.1 или при достигане на общата стойност по чл.8,ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;

2. едностранно, без предизвестие от страна на възложителя, при системно неизпълнение /повече от два пъти/ на задълженията от страна на Изпълнителя.

3. с тридесет дневно предизвестие изпратено от Възложителя до Изпълнителя.

4. без предизвестие от Възложителя, в случай че за срока на договора Изпълнителят не поддържа застраховка „Професионална отговорност” съгласно ЗУТ.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.13. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни, освен съобщенията при възникване на аварийна ситуация, които могат да бъдат оповестяване и по телефон.

Чл.14. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.15. За всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на този договор, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Чл. 16. Неразделна част от настоящия Договор са:

1.Приложение № 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“

2.Приложение № 2 „Ценово предложение“

3.Техническата спецификация на Възложителя.

Този договор се състави и подписа в два оригинала, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. д-р Бойко Коруков, дм,

Изпълнителен директор

# Footnotes

Участникът отбелязва само приложимото – а или б.