## TS
Техническа спецификация
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Клинична Лаборатория
1 | Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ
1 | Капилярки 200 µl | брой | брой | 3000
2 | Капилярки 140 µl | брой | брой | 3000
3 | Телчета | брой | брой | 6000
4 | Тапи за капилярки | брой | брой | 6000
5 | Термо – принтера хартия 37, 80, 110 mm | брой | брой | 500
2 | Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, периферна кръв и урина
1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, 6 ml | брой | брой | 150000
2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml | брой | брой | 100000
3 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен сепариращ гел – пластмасов с литиев хепарин, 4 ml | брой | брой | 10000
4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв – пластмасов, с K2 EDTA, 3 ml | брой | брой | 60000
5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта, 2 или 3 ml | брой | брой | 40000
6 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 60 минути | брой | брой | 1000
7 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 30 минути | брой | брой | 50000
8 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см | брой | брой | 21200
9 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 19 см. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
10 | Острие за правене на кръвна натривка | брой | брой | 1000
11 | Пластмасов държател за еднократна употреба | брой | брой | 2000
12 | Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане | брой | брой | 1000
13 | Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
14 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
15 | Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
16 | Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2 | брой | брой | 85000
17 | Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх, двустранно заточени | брой | брой | 10000
18 | Автоматична ланцета – обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 30000
19 | Луер адаптори за затворена система | брой | брой | 1000
20 | Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 24000
21 | Микроконтейнер за сепариране на серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с инертен сепариращ гел – до 200 µl в коомплект с дозираща капилярка | брой | брой | 20000
22 | Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 1500
23 | Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 µl в комплект с дозираша капилярка и пипета за отчитане | брой | брой | 5000
24 | Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 300 µl | брой | брой | 1000
25 | Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка | брой | брой | 200
26 | Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма | брой | брой | 100
27 | Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 µl | брой | брой | 1000
28 | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 ml | брой | брой | 1000
29 | Холдер за трансфер на урина 10 см | брой | брой | 1000
30 | Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна | брой | брой | 1000
3 | Епруветки тип Епендорф с капаче | брой | брой | 31000
4 | Пипетки тип Пастьор 1 – 3ml нестерилни | брой | брой | 8000
5 | Автоматични пипети вариабилни | брой | брой | 5
6 | Автоматични пипети с фиксиран обем | брой | брой | 20
7 | Предметни стъкла шлифовани | 50 броя | опаковка | 100
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
1 | Силанизирани стъкла | оп. х 77 бр. | брой | 4000
2 | Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил | оп. х 50 бр. | брой | 2500
3 | Предметни стъкла двойно матирани | оп. х 50 бр. | брой | 45000
4 | Покривни стъкла
| размер 24х40 | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| размер 24х50 | оп. х 1000 бр. | брой | 25000
| размер 24х60 | оп. х 1000 бр. | брой | 10000
5 | Биопсични касети
| за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 2000
6 | Транспортни касети за 5бр. Стъкла | оп. х 10 бр. | брой | 500
3 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 | Епруветки и стативи за епруветки
1 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 12х75 | брой | брой | 45000
2 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 15х100 | брой | брой | 5000
3 | Стативи за епруветки 12х75 | брой | брой | 6
4 | Стативи за епруветки 15х100 | брой | брой | 6
2 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4х3) | брой | брой | 2
3 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8х5) | брой | брой | 2
4 | Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл | брой | брой | 40000
5 | Стъклени пръчици | брой | брой | 1000
6 | Дървени (или пластмасови) пръчици | брой | брой | 40000
7 | Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда | брой | брой | 500
8 | Предметни стъкла | брой | брой | 100
9 | Контейнери за влажна камера | брой | брой | 8
10 | Пластмасови ванички с капак 5 л | брой | брой | 6
11 | Стъклени колби 25 мл | брой | брой | 6
12 | Вакуум епруветки без антикоагулант | брой | брой | 400
13 | Вакуум епруветки с ЕДТА | брой | брой | 800
14 | Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки | брой | брой | 600
15 | Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler
1 | Връхчета | 1000 бр | опаковка | 60
2 | Автоматична пипета - 12,5 μl, 25 μl, 50 μl | брой | брой | 1
3 | Стойки с дозатори за дилуент1 и дилуент2 | брой | брой | 2
4 | Диспенсери със стерилни магнити | сет | сет | 4
4 | Лаборатории по микробиология и вирусология
1. | Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за хемокултури и серологични изследвания
1 | Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай | по 1 брой | брой | 1200
2 | Адаптери за субкултивиране на хемокултури | по 100 | опаковка | 8
3 | Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата) | по 48 | кутии | 10
4 | Вакутейнери за плазма с К3 ЕDТА, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
5 | Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
6 | Вакутейнери за серум без активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
7 | Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
2. | Обособена група медицински изделия за микробиологична и вирусологична диагностика
1 | Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово капаче, стоящи | по 500 | опаковка | 20
2 | Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, разграфени, издържащи на замразяване | брой | брой | 30
3 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 24
4 | Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 µl | по 500 | опаковки | 60
5 | Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 µl | по 1000 | опаковка | 50
6 | Спринцовки, обикновенни от 2 ml | брой | брой | 2400
7 | Игли за спринцовки | брой | брой | 2600
8 | Контейнери за наконечници до 2 литра | брой | брой | 40
9 | Таймери | брой | брой | 10
10 | Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 µl | брой | брой | 12
11 | Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 µl | брой | брой | 12
12 | Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 µl | брой | брой | 10
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 10
14 | U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация | брой | брой | 40
15 | 24 - ямкови плаки | брой | брой | 100
16 | 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300µl. | брой | брой | 2
17 | Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка | брой | брой | 8000
18 | Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка | брой | брой | 3000
19 | Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 мм | брой | брой | 6000
20 | Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки | брой | брой | 500
21 | Стъклени епруветки, 16/160 мм. | брой | брой | 1000
22 | Спиртни лампи, стъклени | брой | брой | 5
23 | Дръжки за йозе | брой | брой | 10
24 | Бримка за йозе | брой | брой | 10
25 | Бод за йозе | брой | брой | 10
26 | Статив за стъклени епруветки | брой | брой | 5
27 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 10
28 | Стъклени Бехерови чаши от 50 ml | по 10 | опаковка | 3
29 | Стъклени Бехерови чаши от 150 ml | по 10 | опаковка | 3
30 | Стъклени Бехерови чаши от 250 ml | по 10 | опаковка | 3
31 | Стъклени Конични колби от 100 ml | по 10 | опаковка | 3
32 | Стъклени Конични колби от 200 ml | по 10 | опаковка | 3
33 | Стъклени Конични колби от 500 ml | брой | брой | 10
34 | Стъклени Конични колби от 1000 ml | брой | брой | 5
35 | Стъклена фуния ф 200 | брой | брой | 5
36 | Стъклена фуния ф 50 | брой | брой | 5
37 | Стъклен цилиндър от 100 ml | брой | брой | 5
38 | Стъклен цилиндър от 250 ml | брой | брой | 5
39 | Стъклен цилиндър от 500 ml | брой | брой | 2
40 | Стъклен цилиндър от 2000 ml | брой | брой | 2
41 | Нестерилни стъклени пипети от 5 ml | брой | брой | 30
42 | Нестерилни стъклени пипети от 10 ml | брой | брой | 30
3. | Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15
1 | Салин солушън | 3x500мл | опаковка | 10
2 | Пластмасови епруветки | по 2000 | опаковка | 2
3 | Наконечници за пипета 280 мкл | по 96 | опаковка | 20
4 | Наконечници за пипета 145 мкл | по 96 | опаковка | 20
5 | ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация | 4 бр./оп. | опаковка | 1
4 | Обособена група медицински изделия за PCR
1 | Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови центрофужни епруветки с капак на винт | брой | брой | 40000
2 | Стерилни полипропиленови епруветки – 12,5 х 75 mm /5 ml/ | брой | брой | 40000
3 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт | брой | брой | 1000
4 | Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
5 | Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
6 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 10,0 ml | по 100 | опаковка | 120
7 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 12,5 ml | по 100 | опаковка | 120
8 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 25,0 ml | по 100 | опаковка | 120
9 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 50,0 ml | по 100 | опаковка | 120
10 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAase/DNAase free 20 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 200
11 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 200 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 500
12 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 1000 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 100 | опаковка | 1000
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 4
14 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 5 ml | брой | брой | 30000
15 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани -10 ml | брой | брой | 30000
16 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 25 ml | брой | брой | 700
17 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети - 6 ml | брой | брой | 30000
18 | Стерилни 96-ямкови полипропиленови плаки | брой | брой | 400
5 | Калибрирани термометри | брой | брой | 2
6 | Найлонови пликове с цип | брой | брой | 500
7 | Пластмасови пръскалки | от 250 ml | брой | 10
8 | Стерилни памучни тампони | по 100 | опаковка | 2
9 | Стъклена ваничка д15/ш10/в15 | брой | брой | 4
10 | Стъклена ваничка д20/ш10/в5 | брой | брой | 4
11 | Стъклена ваничка д36/ш23/в26 | брой | брой | 5

## ТP
| Техническо предложение |  |  |  | Приложение № 6
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | Производител | Търговско наименование
1 | Клинична Лаборатория
1 | Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ
1 | Капилярки 200 µl | брой | брой | 3000
2 | Капилярки 140 µl | брой | брой | 3000
3 | Телчета | брой | брой | 6000
4 | Тапи за капилярки | брой | брой | 6000
5 | Термо – принтера хартия 37, 80, 110 mm | брой | брой | 500
2 | Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, периферна кръв и урина
1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, 6 ml | брой | брой | 150000
2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml | брой | брой | 100000
3 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен сепариращ гел – пластмасов с литиев хепарин, 4 ml | брой | брой | 10000
4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв – пластмасов, с K2 EDTA, 3 ml | брой | брой | 60000
5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта, 2 или 3 ml | брой | брой | 40000
6 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 60 минути | брой | брой | 1000
7 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 30 минути | брой | брой | 50000
8 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см | брой | брой | 21200
9 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 19 см. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
10 | Острие за правене на кръвна натривка | брой | брой | 1000
11 | Пластмасов държател за еднократна употреба | брой | брой | 2000
12 | Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане | брой | брой | 1000
13 | Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
14 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
15 | Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
16 | Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2 | брой | брой | 85000
17 | Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх, двустранно заточени | брой | брой | 10000
18 | Автоматична ланцета – обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 30000
19 | Луер адаптори за затворена система | брой | брой | 1000
20 | Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 24000
21 | Микроконтейнер за сепариране на серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с инертен сепариращ гел – до 200 µl в коомплект с дозираща капилярка | брой | брой | 20000
22 | Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 1500
23 | Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 µl в комплект с дозираша капилярка и пипета за отчитане | брой | брой | 5000
24 | Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 300 µl | брой | брой | 1000
25 | Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка | брой | брой | 200
26 | Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма | брой | брой | 100
27 | Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 µl | брой | брой | 1000
28 | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 ml | брой | брой | 1000
29 | Холдер за трансфер на урина 10 см | брой | брой | 1000
30 | Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна | брой | брой | 1000
3 | Епруветки тип Епендорф с капаче | брой | брой | 31000
4 | Пипетки тип Пастьор 1 – 3ml нестерилни | брой | брой | 8000
5 | Автоматични пипети вариабилни | брой | брой | 5
6 | Автоматични пипети с фиксиран обем | брой | брой | 20
7 | Предметни стъкла шлифовани | 50 броя | опаковка | 100
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
1 | Силанизирани стъкла | оп. х 77 бр. | брой | 4000
2 | Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил | оп. х 50 бр. | брой | 2500
3 | Предметни стъкла двойно матирани | оп. х 50 бр. | брой | 45000
4 | Покривни стъкла
| размер 24х40 | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| размер 24х50 | оп. х 1000 бр. | брой | 25000
| размер 24х60 | оп. х 1000 бр. | брой | 10000
5 | Биопсични касети
| за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 2000
6 | Транспортни касети за 5бр. Стъкла | оп. х 10 бр. | брой | 500
3 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 | Епруветки и стативи за епруветки
1 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 12х75 | брой | брой | 45000
2 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 15х100 | брой | брой | 5000
3 | Стативи за епруветки 12х75 | брой | брой | 6
4 | Стативи за епруветки 15х100 | брой | брой | 6
2 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4х3) | брой | брой | 2
3 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8х5) | брой | брой | 2
4 | Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл | брой | брой | 40000
5 | Стъклени пръчици | брой | брой | 1000
6 | Дървени (или пластмасови) пръчици | брой | брой | 40000
7 | Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда | брой | брой | 500
8 | Предметни стъкла | брой | брой | 100
9 | Контейнери за влажна камера | брой | брой | 8
10 | Пластмасови ванички с капак 5 л | брой | брой | 6
11 | Стъклени колби 25 мл | брой | брой | 6
12 | Вакуум епруветки без антикоагулант | брой | брой | 400
13 | Вакуум епруветки с ЕДТА | брой | брой | 800
14 | Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки | брой | брой | 600
15 | Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler
1 | Връхчета | 1000 бр | опаковка | 60
2 | Автоматична пипета - 12,5 μl, 25 μl, 50 μl | брой | брой | 1
3 | Стойки с дозатори за дилуент1 и дилуент2 | брой | брой | 2
4 | Диспенсери със стерилни магнити | сет | сет | 4
4 | Лаборатории по микробиология и вирусология
1. | Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за хемокултури и серологични изследвания
1 | Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай | по 1 брой | брой | 1200
2 | Адаптери за субкултивиране на хемокултури | по 100 | опаковка | 8
3 | Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата) | по 48 | кутии | 10
4 | Вакутейнери за плазма с К3 ЕDТА, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
5 | Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
6 | Вакутейнери за серум без активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
7 | Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
2. | Обособена група медицински изделия за микробиологична и вирусологична диагностика
1 | Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово капаче, стоящи | по 500 | опаковка | 20
2 | Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, разграфени, издържащи на замразяване | брой | брой | 30
3 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 24
4 | Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 µl | по 500 | опаковки | 60
5 | Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 µl | по 1000 | опаковка | 50
6 | Спринцовки, обикновенни от 2 ml | брой | брой | 2400
7 | Игли за спринцовки | брой | брой | 2600
8 | Контейнери за наконечници до 2 литра | брой | брой | 40
9 | Таймери | брой | брой | 10
10 | Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 µl | брой | брой | 12
11 | Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 µl | брой | брой | 12
12 | Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 µl | брой | брой | 10
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 10
14 | U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация | брой | брой | 40
15 | 24 - ямкови плаки | брой | брой | 100
16 | 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300µl. | брой | брой | 2
17 | Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка | брой | брой | 8000
18 | Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка | брой | брой | 3000
19 | Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 мм | брой | брой | 6000
20 | Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки | брой | брой | 500
21 | Стъклени епруветки, 16/160 мм. | брой | брой | 1000
22 | Спиртни лампи, стъклени | брой | брой | 5
23 | Дръжки за йозе | брой | брой | 10
24 | Бримка за йозе | брой | брой | 10
25 | Бод за йозе | брой | брой | 10
26 | Статив за стъклени епруветки | брой | брой | 5
27 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 10
28 | Стъклени Бехерови чаши от 50 ml | по 10 | опаковка | 3
29 | Стъклени Бехерови чаши от 150 ml | по 10 | опаковка | 3
30 | Стъклени Бехерови чаши от 250 ml | по 10 | опаковка | 3
31 | Стъклени Конични колби от 100 ml | по 10 | опаковка | 3
32 | Стъклени Конични колби от 200 ml | по 10 | опаковка | 3
33 | Стъклени Конични колби от 500 ml | брой | брой | 10
34 | Стъклени Конични колби от 1000 ml | брой | брой | 5
35 | Стъклена фуния ф 200 | брой | брой | 5
36 | Стъклена фуния ф 50 | брой | брой | 5
37 | Стъклен цилиндър от 100 ml | брой | брой | 5
38 | Стъклен цилиндър от 250 ml | брой | брой | 5
39 | Стъклен цилиндър от 500 ml | брой | брой | 2
40 | Стъклен цилиндър от 2000 ml | брой | брой | 2
41 | Нестерилни стъклени пипети от 5 ml | брой | брой | 30
42 | Нестерилни стъклени пипети от 10 ml | брой | брой | 30
3. | Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15
1 | Салин солушън | 3x500мл | опаковка | 10
2 | Пластмасови епруветки | по 2000 | опаковка | 2
3 | Наконечници за пипета 280 мкл | по 96 | опаковка | 20
4 | Наконечници за пипета 145 мкл | по 96 | опаковка | 20
5 | ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация | 4 бр./оп. | опаковка | 1
4 | Обособена група медицински изделия за PCR
1 | Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови центрофужни епруветки с капак на винт | брой | брой | 40000
2 | Стерилни полипропиленови епруветки – 12,5 х 75 mm /5 ml/ | брой | брой | 40000
3 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт | брой | брой | 1000
4 | Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
5 | Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
6 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 10,0 ml | по 100 | опаковка | 120
7 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 12,5 ml | по 100 | опаковка | 120
8 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 25,0 ml | по 100 | опаковка | 120
9 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 50,0 ml | по 100 | опаковка | 120
10 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAase/DNAase free 20 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 200
11 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 200 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 500
12 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 1000 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 100 | опаковка | 1000
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 4
14 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 5 ml | брой | брой | 30000
15 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани -10 ml | брой | брой | 30000
16 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 25 ml | брой | брой | 700
17 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети - 6 ml | брой | брой | 30000
18 | Стерилни 96-ямкови полипропиленови плаки | брой | брой | 400
5 | Калибрирани термометри | брой | брой | 2
6 | Найлонови пликове с цип | брой | брой | 500
7 | Пластмасови пръскалки | от 250 ml | брой | 10
8 | Стерилни памучни тампони | по 100 | опаковка | 2
9 | Стъклена ваничка д15/ш10/в15 | брой | брой | 4
10 | Стъклена ваничка д20/ш10/в5 | брой | брой | 4
11 | Стъклена ваничка д36/ш23/в26 | брой | брой | 5
| Срок за изпълнение - срок за доставка .....................часа. |  |  |  | Дата…………………………………
Подпис…………………………………

## CO
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 7
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Клинична Лаборатория
1 | Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ
1 | Капилярки 200 µl | брой | брой | 3000
2 | Капилярки 140 µl | брой | брой | 3000
3 | Телчета | брой | брой | 6000
4 | Тапи за капилярки | брой | брой | 6000
5 | Термо – принтера хартия 37, 80, 110 mm | брой | брой | 500
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
2 | Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, периферна кръв и урина
1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, 6 ml | брой | брой | 150000
2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml | брой | брой | 100000
3 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен сепариращ гел – пластмасов с литиев хепарин, 4 ml | брой | брой | 10000
4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв – пластмасов, с K2 EDTA, 3 ml | брой | брой | 60000
5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта, 2 или 3 ml | брой | брой | 40000
6 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 60 минути | брой | брой | 1000
7 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 30 минути | брой | брой | 50000
8 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см | брой | брой | 21200
9 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 19 см. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
10 | Острие за правене на кръвна натривка | брой | брой | 1000
11 | Пластмасов държател за еднократна употреба | брой | брой | 2000
12 | Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане | брой | брой | 1000
13 | Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
14 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
15 | Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000
16 | Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2 | брой | брой | 85000
17 | Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх, двустранно заточени | брой | брой | 10000
18 | Автоматична ланцета – обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 30000
19 | Луер адаптори за затворена система | брой | брой | 1000
20 | Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 24000
21 | Микроконтейнер за сепариране на серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с инертен сепариращ гел – до 200 µl в коомплект с дозираща капилярка | брой | брой | 20000
22 | Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 1500
23 | Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 µl в комплект с дозираша капилярка и пипета за отчитане | брой | брой | 5000
24 | Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 300 µl | брой | брой | 1000
25 | Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка | брой | брой | 200
26 | Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма | брой | брой | 100
27 | Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 µl | брой | брой | 1000
28 | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 ml | брой | брой | 1000
29 | Холдер за трансфер на урина 10 см | брой | брой | 1000
30 | Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна | брой | брой | 1000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
3 | Епруветки тип Епендорф с капаче | брой | брой | 31000
4 | Пипетки тип Пастьор 1 – 3ml нестерилни | брой | брой | 8000
5 | Автоматични пипети вариабилни | брой | брой | 5
6 | Автоматични пипети с фиксиран обем | брой | брой | 20
7 | Предметни стъкла шлифовани | 50 броя | опаковка | 100
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
1 | Силанизирани стъкла | оп. х 77 бр. | брой | 4000
2 | Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил | оп. х 50 бр. | брой | 2500
3 | Предметни стъкла двойно матирани | оп. х 50 бр. | брой | 45000
4 | Покривни стъкла
| размер 24х40 | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| размер 24х50 | оп. х 1000 бр. | брой | 25000
| размер 24х60 | оп. х 1000 бр. | брой | 10000
5 | Биопсични касети
| за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 3000
| за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 2000
6 | Транспортни касети за 5бр. Стъкла | оп. х 10 бр. | брой | 500
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
3 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 | Епруветки и стативи за епруветки
1 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 12х75 | брой | брой | 45000
2 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 15х100 | брой | брой | 5000
3 | Стативи за епруветки 12х75 | брой | брой | 6
4 | Стативи за епруветки 15х100 | брой | брой | 6
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
2 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4х3) | брой | брой | 2
3 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8х5) | брой | брой | 2
4 | Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл | брой | брой | 40000
5 | Стъклени пръчици | брой | брой | 1000
6 | Дървени (или пластмасови) пръчици | брой | брой | 40000
7 | Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда | брой | брой | 500
8 | Предметни стъкла | брой | брой | 100
9 | Контейнери за влажна камера | брой | брой | 8
10 | Пластмасови ванички с капак 5 л | брой | брой | 6
11 | Стъклени колби 25 мл | брой | брой | 6
12 | Вакуум епруветки без антикоагулант | брой | брой | 400
13 | Вакуум епруветки с ЕДТА | брой | брой | 800
14 | Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки | брой | брой | 600
15 | Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler
1 | Връхчета | 1000 бр | опаковка | 60
2 | Автоматична пипета - 12,5 μl, 25 μl, 50 μl | брой | брой | 1
3 | Стойки с дозатори за дилуент1 и дилуент2 | брой | брой | 2
4 | Диспенсери със стерилни магнити | сет | сет | 4
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
4 | Лаборатории по микробиология и вирусология
1. | Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за хемокултури и серологични изследвания
1 | Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай | по 1 брой | брой | 1200
2 | Адаптери за субкултивиране на хемокултури | по 100 | опаковка | 8
3 | Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата) | по 48 | кутии | 10
4 | Вакутейнери за плазма с К3 ЕDТА, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
5 | Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40
6 | Вакутейнери за серум без активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
7 | Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
2. | Обособена група медицински изделия за микробиологична и вирусологична диагностика
1 | Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово капаче, стоящи | по 500 | опаковка | 20
2 | Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, разграфени, издържащи на замразяване | брой | брой | 30
3 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 24
4 | Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 µl | по 500 | опаковки | 60
5 | Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 µl | по 1000 | опаковка | 50
6 | Спринцовки, обикновенни от 2 ml | брой | брой | 2400
7 | Игли за спринцовки | брой | брой | 2600
8 | Контейнери за наконечници до 2 литра | брой | брой | 40
9 | Таймери | брой | брой | 10
10 | Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 µl | брой | брой | 12
11 | Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 µl | брой | брой | 12
12 | Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 µl | брой | брой | 10
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 10
14 | U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация | брой | брой | 40
15 | 24 - ямкови плаки | брой | брой | 100
16 | 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300µl. | брой | брой | 2
17 | Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка | брой | брой | 8000
18 | Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка | брой | брой | 3000
19 | Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 мм | брой | брой | 6000
20 | Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки | брой | брой | 500
21 | Стъклени епруветки, 16/160 мм. | брой | брой | 1000
22 | Спиртни лампи, стъклени | брой | брой | 5
23 | Дръжки за йозе | брой | брой | 10
24 | Бримка за йозе | брой | брой | 10
25 | Бод за йозе | брой | брой | 10
26 | Статив за стъклени епруветки | брой | брой | 5
27 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 10
28 | Стъклени Бехерови чаши от 50 ml | по 10 | опаковка | 3
29 | Стъклени Бехерови чаши от 150 ml | по 10 | опаковка | 3
30 | Стъклени Бехерови чаши от 250 ml | по 10 | опаковка | 3
31 | Стъклени Конични колби от 100 ml | по 10 | опаковка | 3
32 | Стъклени Конични колби от 200 ml | по 10 | опаковка | 3
33 | Стъклени Конични колби от 500 ml | брой | брой | 10
34 | Стъклени Конични колби от 1000 ml | брой | брой | 5
35 | Стъклена фуния ф 200 | брой | брой | 5
36 | Стъклена фуния ф 50 | брой | брой | 5
37 | Стъклен цилиндър от 100 ml | брой | брой | 5
38 | Стъклен цилиндър от 250 ml | брой | брой | 5
39 | Стъклен цилиндър от 500 ml | брой | брой | 2
40 | Стъклен цилиндър от 2000 ml | брой | брой | 2
41 | Нестерилни стъклени пипети от 5 ml | брой | брой | 30
42 | Нестерилни стъклени пипети от 10 ml | брой | брой | 30
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
3. | Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15
1 | Салин солушън | 3x500мл | опаковка | 10
2 | Пластмасови епруветки | по 2000 | опаковка | 2
3 | Наконечници за пипета 280 мкл | по 96 | опаковка | 20
4 | Наконечници за пипета 145 мкл | по 96 | опаковка | 20
5 | ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация | 4 бр./оп. | опаковка | 1
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
4 | Обособена група медицински изделия за PCR
1 | Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови центрофужни епруветки с капак на винт | брой | брой | 40000
2 | Стерилни полипропиленови епруветки – 12,5 х 75 mm /5 ml/ | брой | брой | 40000
3 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт | брой | брой | 1000
4 | Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
5 | Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120
6 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 10,0 ml | по 100 | опаковка | 120
7 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 12,5 ml | по 100 | опаковка | 120
8 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 25,0 ml | по 100 | опаковка | 120
9 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 50,0 ml | по 100 | опаковка | 120
10 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAase/DNAase free 20 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 200
11 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 200 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 500
12 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 1000 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 100 | опаковка | 1000
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 4
14 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 5 ml | брой | брой | 30000
15 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани -10 ml | брой | брой | 30000
16 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 25 ml | брой | брой | 700
17 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети - 6 ml | брой | брой | 30000
18 | Стерилни 96-ямкови полипропиленови плаки | брой | брой | 400
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8
5 | Калибрирани термометри | брой | брой | 2
6 | Найлонови пликове с цип | брой | брой | 500
7 | Пластмасови пръскалки | от 250 ml | брой | 10
8 | Стерилни памучни тампони | по 100 | опаковка | 2
9 | Стъклена ваничка д15/ш10/в15 | брой | брой | 4
10 | Стъклена ваничка д20/ш10/в5 | брой | брой | 4
11 | Стъклена ваничка д36/ш23/в26 | брой | брой | 5
Дата…………………………………
Подпис….……………………………

## PS+GU
| Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция |  |  |  |  | Приложение № 8
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество |  | Прогнозни ст-ти за обособена позиция/номенклатурни единици | Гаранция за участие - 1 % от прогнозната ст-т на обособена позиция/номенклатурна единица
1 | Клинична Лаборатория
1 | Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ |  |  |  |  | 4460 | 44.6
1 | Капилярки 200 µl | брой | брой | 3000 | 0.25
2 | Капилярки 140 µl | брой | брой | 3000 | 0.22
3 | Телчета | брой | брой | 6000 | 0.15
4 | Тапи за капилярки | брой | брой | 6000 | 0.15
5 | Термо – принтерна хартия 37, 80, 110 mm | брой | брой | 500 | 2.5
2 | Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, периферна кръв и урина |  |  |  |  | 178698 | 1786.98
1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, 6 ml | брой | брой | 150000 | 0.24
2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум – пластмасов активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml | брой | брой | 100000 | 0.3
3 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен сепариращ гел – пластмасов с литиев хепарин, 4 ml | брой | брой | 10000 | 0.3
4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв – пластмасов, с K2 EDTA, 3 ml | брой | брой | 60000 | 0.23
5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта, 2 или 3 ml | брой | брой | 40000 | 0.24
6 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 60 минути | брой | брой | 1000 | 0.39
7 | Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи за отчитане на 30 минути | брой | брой | 50000 | 0.39
8 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см | брой | брой | 21200 | 0.73
9 | Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 19 см. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000 | 1.26
10 | Острие за правене на кръвна натривка | брой | брой | 1000 | 0.08
11 | Пластмасов държател за еднократна употреба | брой | брой | 2000 | 0.05
12 | Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане | брой | брой | 1000 | 0.4
13 | Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000 | 0.22
14 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000 | 1.7
15 | Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 1000 | 1.7
16 | Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2 | брой | брой | 85000 | 0.19
17 | Щифтове тип ланцет – метални, конусен връх, двустранно заточени | брой | брой | 10000 | 0.03
18 | Автоматична ланцета – обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 30000 | 0.22
19 | Луер адаптори за затворена система | брой | брой | 1000 | 0.22
20 | Микроконтейнер с EDTA – до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 24000 | 0.32
21 | Микроконтейнер за сепариране на серум – пластмасов, активатор на кръвосъсирване с инертен сепариращ гел – до 200 µl в коомплект с дозираща капилярка | брой | брой | 20000 | 0.39
22 | Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 µl в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 1500 | 0.32
23 | Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 µl в комплект с дозираша капилярка и пипета за отчитане | брой | брой | 5000 | 0.81
24 | Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 300 µl | брой | брой | 1000 | 0.35
25 | Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка | брой | брой | 200 | 0.78
26 | Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма | брой | брой | 100 | 0.76
27 | Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 µl | брой | брой | 1000 | 0.32
28 | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка – затворена система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 ml | брой | брой | 1000 | 0.32
29 | Холдер за трансфер на урина 10 см | брой | брой | 1000 | 0.22
30 | Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна | брой | брой | 1000 | 0.75
3 | Епруветки тип Епендорф с капаче | брой | брой | 31000 | 0.02 | 620 | 6.2
4 | Пипетки тип Пастьор 1 – 3ml нестерилни | брой | брой | 8000 | 0.03 | 240 | 2.4
5 | Автоматични пипети вариабилни | брой | брой | 5 | 194 | 970 | 9.7
6 | Автоматични пипети с фиксиран обем | брой | брой | 20 | 150 | 3000 | 30
7 | Предметни стъкла шлифовани | 50 броя | опаковка | 100 | 1.85 | 185 | 1.85
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ |  |  |  |  | 19190 | 191.9
1 | Силанизирани стъкла | оп. х 77 бр. | брой | 4000 | 0.38
2 | Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил | оп. х 50 бр. | брой | 2500 | 4.5
3 | Предметни стъкла двойно матирани | оп. х 50 бр. | брой | 45000 | 0.07
4 | Покривни стъкла
| размер 24х40 | оп. х 1000 бр. | брой | 3000 | 0.025
| размер 24х50 | оп. х 1000 бр. | брой | 25000 | 0.03
| размер 24х60 | оп. х 1000 бр. | брой | 10000 | 0.031
5 | Биопсични касети
| за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 3000 | 0.23
| за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка | оп. х 1000 бр. | брой | 2000 | 0.16
6 | Транспортни касети за 5бр. Стъкла | оп. х 10 бр. | брой | 500 | 2.25
3 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 | Епруветки и стативи за епруветки |  |  |  |  | 1766.2 | 17.662
1 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 12х75 | брой | брой | 45000 | 0.03
2 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 15х100 | брой | брой | 5000 | 0.05
3 | Стативи за епруветки 12х75 | брой | брой | 6 | 11
4 | Стативи за епруветки 15х100 | брой | брой | 6 | 16.7
2 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4х3) | брой | брой | 2 | 50 | 100 | 1
3 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8х5) | брой | брой | 2 | 50 | 100 | 1
4 | Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл | брой | брой | 40000 | 0.03 | 1200 | 12
5 | Стъклени пръчици | брой | брой | 1000 | 0.3 | 300 | 3
6 | Дървени (или пластмасови) пръчици | брой | брой | 40000 | 0.22 | 8800 | 88
7 | Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда | брой | брой | 500 | 5.5 | 2750 | 27.5
8 | Предметни стъкла | брой | брой | 100 | 1 | 100 | 1
9 | Контейнери за влажна камера | брой | брой | 8 | 250 | 2000 | 20
10 | Пластмасови ванички с капак 5 л | брой | брой | 6 | 100 | 600 | 6
11 | Стъклени колби 25 мл | брой | брой | 6 | 50 | 300 | 3
12 | Вакуум епруветки без антикоагулант | брой | брой | 400 | 1 | 400 | 4
13 | Вакуум епруветки с ЕДТА | брой | брой | 800 | 2 | 1600 | 16
14 | Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки | брой | брой | 600 | 0.3 | 180 | 1.8
15 | Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler |  |  |  |  | 5400 | 54
1 | Връхчета | 1000 бр | опаковка | 60
2 | Автоматична пипета - 12,5 μl, 25 μl, 50 μl | брой | брой | 1
3 | Стойки с дозатори за дилуент1 и дилуент2 | брой | брой | 2
4 | Диспенсери със стерилни магнити | сет | сет | 4
4 | Лаборатории по микробиология и вирусология
1. | Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за хемокултури и серологични изследвания |  |  |  |  | 5434.42 | 54.3442
1 | Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай | по 1 брой | брой | 1200 | 0.06
2 | Адаптери за субкултивиране на хемокултури | по 100 | опаковка | 8 | 17.39
3 | Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата) | по 48 | кутии | 10 | 14.65
4 | Вакутейнери за плазма с К3 ЕDТА, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40 | 31.73
5 | Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл | по 50 | опаковка | 40 | 31.73
6 | Вакутейнери за серум без активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40 | 31.73
7 | Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40 | 31.73
2. | Обособена група медицински изделия за микробиологична и вирусологична диагностика |  |  |  |  | 16347.3 | 163.473
1 | Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово капаче, стоящи | по 500 | опаковка | 20 | 83.1
2 | Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, разграфени, издържащи на замразяване | брой | брой | 30 | 9.4
3 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 24 | 17.2
4 | Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 µl | по 500 | опаковки | 60 | 6
5 | Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 µl | по 1000 | опаковка | 50 | 4.3
6 | Спринцовки, обикновенни от 2 ml | брой | брой | 2400 | 0.05
7 | Игли за спринцовки | брой | брой | 2600 | 0.03
8 | Контейнери за наконечници до 2 литра | брой | брой | 40 | 2
9 | Таймери | брой | брой | 10 | 17.75
10 | Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 µl | брой | брой | 12 | 153.8
11 | Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 µl | брой | брой | 12 | 153.8
12 | Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 µl | брой | брой | 10 | 153.8
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 10 | 41.3
14 | U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация | брой | брой | 40 | 0.94
15 | 24 - ямкови плаки | брой | брой | 100 | 2.52
16 | 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300µl. | брой | брой | 2 | 666
17 | Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка | брой | брой | 8000 | 0.2
18 | Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка | брой | брой | 3000 | 0.1
19 | Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 мм | брой | брой | 6000 | 0.2
20 | Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки | брой | брой | 500 | 0.07
21 | Стъклени епруветки, 16/160 мм. | брой | брой | 1000 | 0.23
22 | Спиртни лампи, стъклени | брой | брой | 5 | 25.5
23 | Дръжки за йозе | брой | брой | 10 | 7.5
24 | Бримка за йозе | брой | брой | 10 | 1.75
25 | Бод за йозе | брой | брой | 10 | 15
26 | Статив за стъклени епруветки | брой | брой | 5 | 16.2
27 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 10 | 17.2
28 | Стъклени Бехерови чаши от 50 ml | по 10 | опаковка | 3 | 45
29 | Стъклени Бехерови чаши от 150 ml | по 10 | опаковка | 3 | 48.5
30 | Стъклени Бехерови чаши от 250 ml | по 10 | опаковка | 3 | 50
31 | Стъклени Конични колби от 100 ml | по 10 | опаковка | 3 | 55
32 | Стъклени Конични колби от 200 ml | по 10 | опаковка | 3 | 58.4
33 | Стъклени Конични колби от 500 ml | брой | брой | 10 | 8
34 | Стъклени Конични колби от 1000 ml | брой | брой | 5 | 12
35 | Стъклена фуния ф 200 | брой | брой | 5 | 32
36 | Стъклена фуния ф 50 | брой | брой | 5 | 4
37 | Стъклен цилиндър от 100 ml | брой | брой | 5 | 20
38 | Стъклен цилиндър от 250 ml | брой | брой | 5 | 28
39 | Стъклен цилиндър от 500 ml | брой | брой | 2 | 37
40 | Стъклен цилиндър от 2000 ml | брой | брой | 2 | 100
41 | Нестерилни стъклени пипети от 5 ml | брой | брой | 30 | 1.6
42 | Нестерилни стъклени пипети от 10 ml | брой | брой | 30 | 1.85
3. | Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15 |  |  |  |  | 3058.71 | 30.5871
1 | Салин солушън | 3x500мл | опаковка | 10 | 58.33
2 | Пластмасови епруветки | по 2000 | опаковка | 2 | 166.67
3 | Наконечници за пипета 280 мкл | по 96 | опаковка | 20 | 41.67
4 | Наконечници за пипета 145 мкл | по 96 | опаковка | 20 | 41.67
5 | ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация | 4 бр./оп. | опаковка | 1 | 475.27
4 | Обособена група медицински изделия за PCR |  |  |  |  | 542168 | 5421.68
1 | Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови центрофужни епруветки с капак на винт | брой | брой | 40000 | 22240
2 | Стерилни полипропиленови епруветки – 12,5 х 75 mm /5 ml/ | брой | брой | 40000 | 27200
3 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт | брой | брой | 1000 | 3100
4 | Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120 | 64800
5 | Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette M4 Eppendorf | по 100 | опаковка | 120 | 64800
6 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 10,0 ml | по 100 | опаковка | 120 | 64800
7 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 12,5 ml | по 100 | опаковка | 120 | 72000
8 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 25,0 ml | по 100 | опаковка | 120 | 78500
9 | Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette M4 Eppendorf - 50,0 ml | по 100 | опаковка | 120 | 82500
10 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAase/DNAase free 20 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 200 | 4200
11 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 200 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 96 | опаковка | 500 | 10500
12 | Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free до 1000 µL, съвместими с Finnpipette F3 | по 100 | опаковка | 1000 | 19250
13 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 4 | 630
14 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 5 ml | брой | брой | 30000 | 10800
15 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани -10 ml | брой | брой | 30000 | 11850
16 | Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, индивидуално опоковани - 25 ml | брой | брой | 700 | 518
17 | Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети - 6 ml | брой | брой | 30000 | 1800
18 | Стерилни 96-ямкови полипропиленови плаки | брой | брой | 400 | 2680
5 | Калибрирани термометри | брой | брой | 2 | 1675.2 | 3350.4 | 33.504
6 | Найлонови пликове с цип | брой | брой | 500 | 0.048 | 24 | 0.24
7 | Пластмасови пръскалки | от 250 ml | брой | 10 | 3.5 | 35 | 0.35
8 | Стерилни памучни тампони | по 100 | опаковка | 2 | 7.5 | 15 | 0.15
9 | Стъклена ваничка д15/ш10/в15 | брой | брой | 4 | 40 | 160 | 1.6
10 | Стъклена ваничка д20/ш10/в5 | брой | брой | 4 | 20 | 80 | 0.8
11 | Стъклена ваничка д36/ш23/в26 | брой | брой | 5 | 115 | 575 | 5.75
804207.03