## TС + изисквания
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | Изисквания | ед. цени без ДДС | Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
1 | ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 | Лигнин | кг | 1260 | 1.Мекота 2.Устойчивост на материала при намокряне. |  | 2245
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина -100см. | кв.м. | 50100 | 1.По-добра хигроскопичност - по-бързa абсорбция и по-голямо количество течност. 2.Устойчивост на материала при работа в сухо и мокро състояние. | 0.29 | 14529
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 500 | 1.По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни пластове. | 6.28 | 3140
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8700 | 1.По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни пластове. | 0.79 | 6873
5 | Медицински памук естествен х 0.080 г. | фас. | 8000 | 1.По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни пластове. | 0.68 | 5440
6 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса |  |  | 1.По-добра адхезивност. 2.Атравматичност при смяна. |  | 9966.5
| 1,25см/5 м | бр. | 1000 |  | 0.32
| 2,5см/5 м | бр. | 1000 |  | 0.6
| 5см/5 м | бр. | 8150 |  | 1.11
7 | Цитопласт 100см/6см | бр. | 2050 | 1.По-добра адхезивност. 2.Атравматичност при смяна. | 0.66 | 1353
8 | Марлени бинтове - размери: |  |  | 1.Цялост на материята 2. Нищене и удобство при работа. |  | 22904.5
| 5м/8 см | бр. | 6000 |  | 0.21
| 5м/5 см | бр. | 5000 |  | 0.14
| 7м/14 см | бр. | 2000 |  | 0.52
| 10м/16 см | бр. | 12000 |  | 0.84
| 10м/10 см | бр. | 20050 |  | 0.49
9 | Плетени бинтове-размери: |  |  | 1.Цялост на материята 2. Нищене и удобство при работа.3. Мекота на материала |  | 3080
| 5м/8см | бр. | 2000 |  | 0.46
| 10м/10см | бр. | 3000 |  | 0.72
10 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%; |  |  | 1. Еластичност на материала 2. Нищене при работа. 3. Мекота на материала 4. Плътност на прилепяне към тялото. |  | 765
| 4м/6 см | бр. | 500 |  | 0.43
| 4м/10 см | бр. | 1000 |  | 0.55
11 | Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м | бр. | 500 | 1. Еластичност на материала 2. Нищене при работа. 3. Мекота на материала 4. Плътност на прилепяне към тялото | 1.32 | 660
12 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200 | 1. Якост на материал 2. Цялост на материала 3.Подържане на постоянна компресия | 1.3 | 260
13 | Гипсови бинтове - размери: |  |  | 1.Лекота и относителна здравина. 2.Бързо втвърдяване. |  | 3975
| 2.7 м/15 см | бр. | 2500 |  | 0.7
| 2.7 м/20 см | бр. | 2500 |  | 0.89
14 | Марлени компреси |  |  |  |  | 163918
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 10000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 1.43
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 9400 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 2.57
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 8000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 4.31
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 1.94
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 7000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 3.79
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м.,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 5.72
| Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см | оп | 15000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 0.45
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. , 100 броя в опаковка | оп | 5000 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро състояние.5.Да не се нищи. | 3.88
15 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля |  |  | 1. Хигроскопичност . 2. Дебелина на подложката 3. Прилягане към формата на окото |  | 980
| 56мм/70мм | бр. | 5000 |  | 0.16
| 70мм/85 мм | бр. | 1000 |  | 0.18
16 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия |  |  | 1. Висока адхезивност 2.Атравматичност при смяна.3. Вълнобразно рязане на подложка за удобство при работа. |  | 11050
| 2.5 см/10м | бр. | 500 |  | 0.62
| 5 см/10 м | бр. | 1000 |  | 1.14
| 10 см/10 м | бр. | 1500 |  | 2.56
| 10 см/2 м | бр. | 300 |  | 0.5
| 15 см/10 м | бр. | 1500 |  | 3.74
17 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери: |  |  | 1. Количество абсорбирана течност 2. Бързина на абсорбация. 3. Запазване на цялост при намокряне 4.Не залепване към раната.5. Продължителност на действие. |  | 2295
| 10 см х 10 см | бр. | 50 |  | 5.59
| 15 см х 15 см | бр. | 50 |  | 11.08
| 10 см х 20 см | бр | 50 |  | 10.7
| 20 см х 20 см | бр | 50 |  | 18.53
18 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка |  |  | 1 . Силна адхезивност 2. Атравматичности при отлепяне 3. Количество абсорбирана течност 4. Бързина на абсорбация. 5.Запазване на цялост при намокряне 6.Незалепване към раната. 7.Продължителност на действие. |  | 2203
| 8 см x 8 см. | бр. | 50 |  | 2.93
| 11 см х 11 см | бр. | 50 |  | 4.23
| 15 см х 15 см | бр. | 50 |  | 8.22
| 20 см х 20 см | бр. | 50 |  | 13.41
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50 |  | 15.27
19 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50 | 1 . Силна адхезивност 2. Атравматичности при отлепяне 3. Количество абсорбирана течност 4. Бързина на абсорбация. 5. Запазване на цялост при намокряне 6.Незалепване към раната 7. Продължителност на действие. 8.Подходяща форма за по-лесно прилепяне към тялото. | 5.4 | 270
20 | Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули |  |  | 1. Количество абсорбирана течност 2. Бързина на абсорбация. 3. Запазване на цялост при намокряне 4.Незалепване към раната 5. Продължителност на действие. 6.Подходяща форма за по-лесно прилепване към тялото. |  | 547.6
| F 5 см circular | бр. | 10 |  | 18.07
| F 10 см circular | бр. | 10 |  | 36.69
21 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани |  |  | 1 . Силна адхезивност 2. Количество абсорбирана течност 3. Бързина на абсорбация. |  | 405.6
| 12 см х 4 см туболар | бр | 10 |  | 24.06
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 10 |  | 16.5
22 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 15000 | 1.Хигроскопичност на марлята, устойчивост на материяла при работа в мокро и сухо състояние | 0.15 | 2250
23 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 10000 | 1.Хигроскопичност на марлята, устойчивост на материяла при работа в мокро и сухо състояние | 0.13 | 1300
24 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива |  |  | 1. Степен на адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото 4. Атравматичност при смяна 5. Възможност за наблюдение на раневото ложе |  | 2339
| 6 см х 7 см | бр | 1000 |  | 0.4
| 10 см х 12.5 см | бр | 800 |  | 0.73
| 15 см х 20 см | бр | 500 |  | 1.41
| 12 см х 25 см | бр | 500 |  | 1.3
25 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива. |  |  | 1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото 4. Атравматичност при смяна. |  | 2913
| 5см х 7.2см | бр | 900 |  | 0.45
| 20см х 10см | бр | 600 |  | 1.08
| 30 см х 10 см | бр | 300 |  | 1.61
| 15 см х 9см | бр | 1000 |  | 0.9
| 25 см х 10 см | бр | 300 |  | 1.59
26 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 80800 | 1.Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове. | 0.31 | 25048
27 | Превръзка от нетъкан текстил , стерилна,хипоалергична с допълнителна подложка за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, 5см / 7,5 см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 30500 | 1.Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване.3. Удобна за работа | 0.44 | 13420
28 | Хипоалергична микроперфорирана лепенка на синтетична основа. Прозрачна,порьозна, водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа латекс 5.0см х 9.м | бр. | 500 | 1.Прозрачна,порьозна,водоустойчива.2.Късаща се в двете посоки.3.Лесна за работа |  | 750
29 | Хипоалергична лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки. Без хартиен носител,с микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна работа. Въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия |  |  | 1.Без хартиен носител.2.С микро перфорация на всеки 5см за по-удобна работа.3.Силна адхезивност. |  | 2805
| 2,5 см х 9м | бр. | 500 |  | 1.92
| 5.0см х 9м | бр. | 500 |  | 3.69
30 | Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и въздухопропусклива превръзка. Бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с уникална рамкова с-ма за поставяне |  |  | 1.Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.4.Абсорбираща ексудат |  | 1005
| 5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см | бр. | 300 |  | 0.61
| 6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х 6см | бр. | 300 |  | 0.98
| 9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см | бр. | 300 |  | 1.76
31 | Стерилна фиксираща антимикробна превръзка за централен венозен път. Транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена хлорхексидин глюконат гел подложка , позволяваща непрекъснато наблюдение на мястото на пункцията /катетъра/, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти и етикет, хипоалергична 8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката 3см х 4см | бр. | 1000 | 1.Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.4.Абсорбираща ексудат |  | 14140
32 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1150 | 1.Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове. | 1.67 | 1920.5
33 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм |  |  | 1. Висока хигроскопичност. 2. Незалепване към раната. 3. Добро прилягане към тялото. |  | 1065
| 10 см х 10 см | бр | 1500 |  | 0.31
| 20 см х 10 см | бр | 1500 |  | 0.4
34 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка. |  |  | 1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 5.Удобство при работа. |  | 2120
| 5см х 7.2 см | бр | 2000 |  | 0.1
| 10 см х 8 см | бр | 1500 |  | 0.2
| 15 см х 8 см | бр | 1500 |  | 0.23
| 20 см х 8 см | бр | 1500 |  | 0.36
| 25 см х 10 см | бр | 1000 |  | 0.43
| 35 см х 10 см | бр | 500 |  | 0.61
35 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио |  |  | 1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 5.Удобство при работа. |  | 805
| 5 см х 7.2см | бр | 1000 |  | 0.09
| 15см х 10см | бр | 1000 |  | 0.21
| 20см х 10см | бр | 1000 |  | 0.32
| 30 см х 10см | бр | 500 |  | 0.37
36 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната |  |  | 1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 5.Удобство при работа. |  | 6700
| 7.5 см х 7.5см | бр | 100 |  | 4
| 10см х 10см | бр | 100 |  | 7
| 15см х15см | бр | 100 |  | 13
| 15см х 20см | бр | 150 |  | 14
| 20см х 20см | бр | 100 |  | 22
37 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани |  |  | 1. Прилепване към тялото 2.Атравматичност при смяна. 3.Удобство при работа. |  | 3000
| 7.5 см х 10 см | бр | 100 |  | 4
| 10 см х 18 см | бр | 100 |  | 7
| 10 см х 20 см | бр | 100 |  | 19
38 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро; |  |  | 1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. Прилепяне към тялото. 4.Атравматичност при смяна 5. Удобство при работа. 6. Неутрализиране на бактерии |  | 1360
| 15 см х 8 см | бр | 1000 |  | 0.51
| 20 см х 10 см | бр | 1000 |  | 0.85
39 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери: |  |  | 1. Прилепване към тялото 2. Атравматичност при смяна 3. Удобство при работа. 4.Неутрализиране на бактерии |  | 4200
| 10 см х 10см | бр | 100 |  | 6.5
| 15 см х 15 см | бр | 100 |  | 13.5
| 20 см х 20см | бр | 100 |  | 22
40 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA. |  |  | 1.Удобство при работа. .2.Неутрализиране на бактерии. |  | 2277
| 10см х 7.5 см | бр | 300 |  | 3.29
| 10см х 20см | бр | 300 |  | 4.3
41 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа |  |  | 1. Висока Адхезивност 2. Атравматичност 3.Хипоалергичност. |  | 2200
| 1.25см/5 м | бр. | 500 |  | 0.51
| 5см/5 м | бр. | 1000 |  | 1.55
| 2.5см/5 м | бр. | 500 |  | 0.79
42 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа |  |  | 1. Висока Адхезивност 2. Атравматичност 3.Хипоалергичност. |  | 4985
| 1.25см/9 м | бр. | 500 |  | 1.02
| 5см/9м | бр. | 1000 |  | 3.58
| 2.5см/9 м | бр. | 500 |  | 1.79
43 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат |  |  | 1 Прилепване към тялото 2. Атравматичност при смяна 3. Удобство при работа. |  | 3884
| 5 см х 5 см | бр | 600 |  | 0.45
| 10 см х 10 см | бр | 600 |  | 0.9
| 15 см х 20 см | бр | 300 |  | 1.74
| 15 см х 1 м | бр | 200 |  | 12.76
44 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/ |  |  | 1. Висока адхезивност. 2.Хипоалергичност 3.Удобство при работа. |  | 24075
| 15 см х 28 см | бр | 500 |  | 2.93
| 30 см х 28 см | бр | 500 |  | 4.61
| 45 см х 28 см | бр | 500 |  | 8.53
| 45 см х 55 см | бр | 500 |  | 12.21
| 56 см х 84 см | бр | 500 |  | 19.87
45 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици |  |  | 1. Продължителност на действие. 2.Незалепване към раната. 3.Атравматичност при подмяна. 4. Гладко прилягане към тялото |  | 324.8
| 4 см х 7 см | бр | 20 |  | 7.33
| 7.5 см х 7.5 см | бр | 20 |  | 8.91
46 | Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., катронена кутия | бр | 150 | 1.Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Да не се нищи. | 3.59 | 538.5
2 | ЕДНОКРАТНИ КОМПЛЕКТИ
1 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 2.1 | 4200
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
2 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 2.25 | 2250
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
3 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 3.2 | 1600
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
4 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 3.75 | 1875
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
5 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 3.9 | 1170
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
6 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 4.05 | 2025
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
7 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 6.95 | 695
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
8 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 1.9 | 1900
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
9 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys: |  |  | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 1500 | 1500
| Порт | бр. | 30
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60
| Марлен филтър | бр. | 50
| Гъбен филтър | бр. | 50
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10
10 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 190 | 1900
Кохер -1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
11 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 440 | 8800
Кохер -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Ножица -1бр
Скалпел право острие № 15 -1бр
12 | Трахеотомен набор в състав: | бр. | 5 | Съгласно параметрите, посочени в описанието на комплекта | 280 | 1400
Кохер-1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Ножица -1бр
Ножица -1бр
Пинсета анатомична -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Екартьор Ретрактор Farabeuf -2бр
Носен спекулум Килиан - 1бр.
Москито MTS -1бр
Москито MTS -1бр
Иглодържател -1бр
Игла траеостомна атравм. №4 коприна-2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
411600

## ТП
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  |  |  | Приложение № 4
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | Търговско наименование | Производител
1 | ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 | Лигнин | кг | 1260
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина -100см. | кв.м. | 50100
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 500
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8700
5 | Медицински памук естествен х 0.080 г. | фас. | 8000
6 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса
| 1,25см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 1000
| 5см/5 м | бр. | 8150
7 | Цитопласт 100см/6см | бр. | 2050
8 | Марлени бинтове - размери:
| 5м/8 см | бр. | 6000
| 5м/5 см | бр. | 5000
| 7м/14 см | бр. | 2000
| 10м/16 см | бр. | 12000
| 10м/10 см | бр. | 20050
9 | Плетени бинтове-размери:
| 5м/8см | бр. | 2000
| 10м/10см | бр. | 3000
10 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 500
| 4м/10 см | бр. | 1000
11 | Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м | бр. | 500
12 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200
13 | Гипсови бинтове - размери:
| 2.7 м/15 см | бр. | 2500
| 2.7 м/20 см | бр. | 2500
14 | Марлени компреси
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 10000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 9400
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 8000
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 7000
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м.,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000
| Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см | оп | 15000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. , 100 броя в опаковка | оп | 5000
15 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 56мм/70мм | бр. | 5000
| 70мм/85 мм | бр. | 1000
16 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 2.5 см/10м | бр. | 500
| 5 см/10 м | бр. | 1000
| 10 см/10 м | бр. | 1500
| 10 см/2 м | бр. | 300
| 15 см/10 м | бр. | 1500
17 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 10 см х 20 см | бр | 50
| 20 см х 20 см | бр | 50
18 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 50
| 11 см х 11 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 20 см х 20 см | бр. | 50
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50
19 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50
20 | Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 10
| F 10 см circular | бр. | 10
21 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 10
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 10
22 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 15000
23 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 10000
24 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 1000
| 10 см х 12.5 см | бр | 800
| 15 см х 20 см | бр | 500
| 12 см х 25 см | бр | 500
25 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7.2см | бр | 900
| 20см х 10см | бр | 600
| 30 см х 10 см | бр | 300
| 15 см х 9см | бр | 1000
| 25 см х 10 см | бр | 300
26 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 80800
27 | Превръзка от нетъкан текстил , стерилна,хипоалергична с допълнителна подложка за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, 5см / 7,5 см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 30500
28 | Хипоалергична микроперфорирана лепенка на синтетична основа. Прозрачна,порьозна, водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа латекс 5.0см х 9.м | бр. | 500
29 | Хипоалергична лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки. Без хартиен носител,с микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна работа. Въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия
| 2,5 см х 9м | бр. | 500
| 5.0см х 9м | бр. | 500
30 | Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и въздухопропусклива превръзка. Бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с уникална рамкова с-ма за поставяне
| 5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см | бр. | 300
| 6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х 6см | бр. | 300
| 9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см | бр. | 300
31 | Стерилна фиксираща антимикробна превръзка за централен венозен път. Транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена хлорхексидин глюконат гел подложка , позволяваща непрекъснато наблюдение на мястото на пункцията /катетъра/, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти и етикет, хипоалергична 8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката 3см х 4см | бр. | 1000
32 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1150
33 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм
| 10 см х 10 см | бр | 1500
| 20 см х 10 см | бр | 1500
34 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка.
| 5см х 7.2 см | бр | 2000
| 10 см х 8 см | бр | 1500
| 15 см х 8 см | бр | 1500
| 20 см х 8 см | бр | 1500
| 25 см х 10 см | бр | 1000
| 35 см х 10 см | бр | 500
35 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио
| 5 см х 7.2см | бр | 1000
| 15см х 10см | бр | 1000
| 20см х 10см | бр | 1000
| 30 см х 10см | бр | 500
36 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7.5 см х 7.5см | бр | 100
| 10см х 10см | бр | 100
| 15см х15см | бр | 100
| 15см х 20см | бр | 150
| 20см х 20см | бр | 100
37 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани
| 7.5 см х 10 см | бр | 100
| 10 см х 18 см | бр | 100
| 10 см х 20 см | бр | 100
38 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 15 см х 8 см | бр | 1000
| 20 см х 10 см | бр | 1000
39 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 100
| 15 см х 15 см | бр | 100
| 20 см х 20см | бр | 100
40 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.
| 10см х 7.5 см | бр | 300
| 10см х 20см | бр | 300
41 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/5 м | бр. | 500
| 5см/5 м | бр. | 1000
| 2.5см/5 м | бр. | 500
42 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/9 м | бр. | 500
| 5см/9м | бр. | 1000
| 2.5см/9 м | бр. | 500
43 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 600
| 10 см х 10 см | бр | 600
| 15 см х 20 см | бр | 300
| 15 см х 1 м | бр | 200
44 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 500
| 30 см х 28 см | бр | 500
| 45 см х 28 см | бр | 500
| 45 см х 55 см | бр | 500
| 56 см х 84 см | бр | 500
45 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 7 см | бр | 20
| 7.5 см х 7.5 см | бр | 20
46 | Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., катронена кутия | бр | 150
2 | ЕДНОКРАТНИ КОМПЛЕКТИ
1 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
2 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
3 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
4 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
5 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
6 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
7 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
8 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
9 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys:
| Порт | бр. | 30
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60
| Марлен филтър | бр. | 50
| Гъбен филтър | бр. | 50
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10
10 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10
Кохер -1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
11 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20
Кохер -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Ножица -1бр
Скалпел право острие № 15 -1бр
12 | Трахеотомен набор в състав: | бр. | 5
Кохер-1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Ножица -1бр
Ножица -1бр
Пинсета анатомична -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Екартьор Ретрактор Farabeuf -2бр
Носен спекулум Килиан - 1бр.
Москито MTS -1бр
Москито MTS -1бр
Иглодържател -1бр
Игла траеостомна атравм. №4 коприна-2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.
Подпис: ..............................
Дата……………………………..

## ЦП
| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |  | Приложение № 7
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС | Търговско наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 | Лигнин | кг | 1260
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина -100см. | кв.м. | 50100
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 500
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8700
5 | Медицински памук естествен х 0.080 г. | фас. | 8000
6 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса
| 1,25см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 1000
| 5см/5 м | бр. | 8150
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
7 | Цитопласт 100см/6см | бр. | 2050
8 | Марлени бинтове - размери:
| 5м/8 см | бр. | 6000
| 5м/5 см | бр. | 5000
| 7м/14 см | бр. | 2000
| 10м/16 см | бр. | 12000
| 10м/10 см | бр. | 20050
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
9 | Плетени бинтове-размери:
| 5м/8см | бр. | 2000
| 10м/10см | бр. | 3000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
10 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 500
| 4м/10 см | бр. | 1000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
11 | Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м | бр. | 500
12 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200
13 | Гипсови бинтове - размери:
| 2.7 м/15 см | бр. | 2500
| 2.7 м/20 см | бр. | 2500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
14 | Марлени компреси
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 10000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 9400
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 8000
| Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 7000
| Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м.,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079 | оп | 5000
| Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см | оп | 15000
| Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. , 100 броя в опаковка | оп | 5000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
15 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 56мм/70мм | бр. | 5000
| 70мм/85 мм | бр. | 1000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
16 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 2.5 см/10м | бр. | 500
| 5 см/10 м | бр. | 1000
| 10 см/10 м | бр. | 1500
| 10 см/2 м | бр. | 300
| 15 см/10 м | бр. | 1500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
17 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 10 см х 20 см | бр | 50
| 20 см х 20 см | бр | 50
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
18 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 50
| 11 см х 11 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 20 см х 20 см | бр. | 50
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
19 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50
20 | Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 10
| F 10 см circular | бр. | 10
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
21 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 10
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 10
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
22 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 15000
23 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 10000
24 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 1000
| 10 см х 12.5 см | бр | 800
| 15 см х 20 см | бр | 500
| 12 см х 25 см | бр | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
25 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7.2см | бр | 900
| 20см х 10см | бр | 600
| 30 см х 10 см | бр | 300
| 15 см х 9см | бр | 1000
| 25 см х 10 см | бр | 300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
26 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 80800
27 | Превръзка от нетъкан текстил , стерилна,хипоалергична с допълнителна подложка за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, 5см / 7,5 см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 30500
28 | Хипоалергична микроперфорирана лепенка на синтетична основа. Прозрачна,порьозна, водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа латекс 5.0см х 9.м | бр. | 500
29 | Хипоалергична лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки. Без хартиен носител,с микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна работа. Въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия
| 2,5 см х 9м | бр. | 500
| 5.0см х 9м | бр. | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
30 | Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и въздухопропусклива превръзка. Бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с уникална рамкова с-ма за поставяне
| 5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см | бр. | 300
| 6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х 6см | бр. | 300
| 9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см | бр. | 300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
31 | Стерилна фиксираща антимикробна превръзка за централен венозен път. Транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена хлорхексидин глюконат гел подложка , позволяваща непрекъснато наблюдение на мястото на пункцията /катетъра/, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти и етикет, хипоалергична 8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката 3см х 4см | бр. | 1000
32 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1150
33 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм
| 10 см х 10 см | бр | 1500
| 20 см х 10 см | бр | 1500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
34 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка.
| 5см х 7.2 см | бр | 2000
| 10 см х 8 см | бр | 1500
| 15 см х 8 см | бр | 1500
| 20 см х 8 см | бр | 1500
| 25 см х 10 см | бр | 1000
| 35 см х 10 см | бр | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
35 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио
| 5 см х 7.2см | бр | 1000
| 15см х 10см | бр | 1000
| 20см х 10см | бр | 1000
| 30 см х 10см | бр | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
36 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7.5 см х 7.5см | бр | 100
| 10см х 10см | бр | 100
| 15см х15см | бр | 100
| 15см х 20см | бр | 150
| 20см х 20см | бр | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
37 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани
| 7.5 см х 10 см | бр | 100
| 10 см х 18 см | бр | 100
| 10 см х 20 см | бр | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
38 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 15 см х 8 см | бр | 1000
| 20 см х 10 см | бр | 1000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
39 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 100
| 15 см х 15 см | бр | 100
| 20 см х 20см | бр | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
40 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.
| 10см х 7.5 см | бр | 300
| 10см х 20см | бр | 300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
41 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/5 м | бр. | 500
| 5см/5 м | бр. | 1000
| 2.5см/5 м | бр. | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
42 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1.25см/9 м | бр. | 500
| 5см/9м | бр. | 1000
| 2.5см/9 м | бр. | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
43 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 600
| 10 см х 10 см | бр | 600
| 15 см х 20 см | бр | 300
| 15 см х 1 м | бр | 200
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
44 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 500
| 30 см х 28 см | бр | 500
| 45 см х 28 см | бр | 500
| 45 см х 55 см | бр | 500
| 56 см х 84 см | бр | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
45 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 7 см | бр | 20
| 7.5 см х 7.5 см | бр | 20
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
46 | Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., катронена кутия | бр | 150
2 | ЕДНОКРАТНИ КОМПЛЕКТИ
1 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
2 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
3 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
4 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
5 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
6 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
7 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
8 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
9 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys:
| Порт | бр. | 30
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60
| Марлен филтър | бр. | 50
| Гъбен филтър | бр. | 50
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7 |  |  |  | ∑: | ∑:
10 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10
Кохер -1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
11 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20
Кохер -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Иглодържател -1бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Ножица -1бр
Скалпел право острие № 15 -1бр
12 | Трахеотомен набор в състав: | бр. | 5
Кохер-1бр.
Скалпел право острие № 15 -1бр
Ножица -1бр
Ножица -1бр
Пинсета анатомична -1бр.
Пинсета хирургична -1бр.
Екартьор Ретрактор Farabeuf -2бр
Носен спекулум Килиан - 1бр.
Москито MTS -1бр
Москито MTS -1бр
Иглодържател -1бр
Игла траеостомна атравм. №4 коприна-2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Дата……………………………………
Подпис……………………………………..