## пм-TC
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во
1 | Лигнин | кг | 1200
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки. | кв.м.
| ширина-100см | кв.м. | 50000
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 250
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8000
5 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса
| 1,25см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 1000
| 5см/5 м | бр. | 8000
6 | Цитопласт 100/6 | бр. | 2000
7 | Марлени бинтове - размери:
| 5/8 см | бр. | 6000
| 5/5 см | бр. | 5000
| 7/14 см | бр. | 2000
| 8/16 см | бр. | 12000
| 10/10 см | бр. | 20000
8 | Плетени бинтове-размери:
| 5/8см | бр. | 3000
| 10/10см | бр. | 6000
9 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 500
| 4м/10 см | бр. | 1000
10 | Ластични бинтове-размери 10/10см | бр. | 500
11 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200
12 | Гипсови бинтове - размери:
| 2,7/15 см | бр. | 2000
| 2,7/20 см. | бр. | 4000
13 | Марлени компреси - 8 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, минимално 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 6000
| 7.5/7.5 см | оп | 8000
| 10/10 см | оп | 6000
14 | Марлени компреси - 12 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 5000
| 7.5/7.5 см | оп | 7000
| 10/10 см | оп | 5000
15 | Марлени компреси - 12 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 7.5/7.5 см | оп | 3000
| 10/10 см | оп | 3000
16 | Марлени компреси - 16 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23 гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп. | 3000
| 7.5/7.5 см | оп. | 3000
| 10/10 см | оп | 5000
17 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 55/75мм | бр. | 10000
| 70/85 мм | бр. | 1000
18 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 5 см/10 м | бр. | 600
| 10 см/10 м | бр. | 900
| 15 см/10 м | бр. | 500
19 | Хипоалергична адхезивна превръзка от нетъкан текстил
| 10 см/9м | бр. | 100
20 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 10 см х 20 см | бр | 50
| 20 см х 20 см | бр | 50
21 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 50
| 11 см х 11 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 20 см х 20 см | бр. | 50
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50
22 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50
23 | Силно абсорбираща абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 30
| F 10 см circular | бр. | 30
24 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 30
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 30
25 | Марлена лента с РКН, 90/8см нестерилна | бр | 10000
26 | Марлени компреси микулич с РКН, 45/45см нестерилна 8 Д | бр | 10000
27 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10,2 х 19,8, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 20000
28 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 400
| 10 см х 12 см | бр | 400
| 15 см х 20 см | бр | 150
| 12 см х 25 см | бр | 200
29 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7см | бр | 300
| 20см х 10см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 300
| 15 см х 10см | бр | 1000
| 25 см х 10 см | бр | 100
30 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на абокати с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 60000
31 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1000
32 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм
| 10 см х 10 см | бр | 500
| 20 см х 10 см | бр | 500
33 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка
| 5см х 7 см | бр | 1000
| 10 см х 8 см | бр | 1500
| 15 см х 10 см | бр | 1000
| 20 см х 10 см | бр | 2000
| 25 см х 10 см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 500
| 35 см х 10 см | бр | 500
34 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио
| 5 см х 7см | бр | 300
| 15см х 10см | бр | 1000
| 20см х 10см | бр | 2000
| 30 см х 10см | бр | 500
35 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7,5 см х 7,5см | бр | 100
| 10см х 10см | бр | 100
| 15см х15см | бр | 100
| 15см х 20см | бр | 150
| 20см х 20см | бр | 100
36 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани
| 7,5 см х 10 см | бр | 100
| 10 см х 18 см | бр | 100
| 10 см х 20 см | бр | 100
37 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 15 см х 8 см | бр | 50
| 20 см х 10 см | бр | 50
38 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 100
| 15 см х 15 см | бр | 100
| 20 см х 20см | бр | 100
39 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.
| 10см х 7,5 см | бр | 200
| 10см х 20см | бр | 200
40 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1,25см/5 м | бр. | 500
| 5см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 500
41 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 1000
| 10 см х 10 см | бр | 1000
| 15 см х 20 см | бр | 500
| 15 см х 1 м | бр | 200
42 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 1000
| 30 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 55 см | бр | 2000
| 56 см х 84 см | бр | 1000
43 | Марлена лента с РКН, 100/5см нестерилна | бр | 10000
44 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 7 см | бр | 20
| 7,5 см х 7,5 см | бр | 20

## пм_ТП
Приложение №9 А
Спецификация на превързочните материали за които се участва
ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | Търговско наименование | Производител
№ | Номенклатура | Мярка | к-во
1 | Лигнин | кг | 1200
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки. | кв.м.
| ширина-100см | кв.м. | 50000
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 250
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8000
5 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса
| 1,25см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 1000
| 5см/5 м | бр. | 8000
6 | Цитопласт 100/6 | бр. | 2000
7 | Марлени бинтове - размери:
| 5/8 см | бр. | 6000
| 5/5 см | бр. | 5000
| 7/14 см | бр. | 2000
| 8/16 см | бр. | 12000
| 10/10 см | бр. | 20000
8 | Плетени бинтове-размери:
| 5/8см | бр. | 3000
| 10/10см | бр. | 6000
9 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 500
| 4м/10 см | бр. | 1000
10 | Ластични бинтове-размери 10/10см | бр. | 500
11 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200
12 | Гипсови бинтове - размери:
| 2,7/15 см | бр. | 2000
| 2,7/20 см. | бр. | 4000
13 | Марлени компреси - 8 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, минимално 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 6000
| 7.5/7.5 см | оп | 8000
| 10/10 см | оп | 6000
14 | Марлени компреси - 12 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 5000
| 7.5/7.5 см | оп | 7000
| 10/10 см | оп | 5000
15 | Марлени компреси - 12 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 7.5/7.5 см | оп | 3000
| 10/10 см | оп | 3000
16 | Марлени компреси - 16 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23 гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп. | 3000
| 7.5/7.5 см | оп. | 3000
| 10/10 см | оп | 5000
17 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 55/75мм | бр. | 10000
| 70/85 мм | бр. | 1000
18 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 5 см/10 м | бр. | 600
| 10 см/10 м | бр. | 900
| 15 см/10 м | бр. | 500
19 | Хипоалергична адхезивна превръзка от нетъкан текстил
| 10 см/9м | бр. | 100
20 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 10 см х 20 см | бр | 50
| 20 см х 20 см | бр | 50
21 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 50
| 11 см х 11 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 20 см х 20 см | бр. | 50
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50
22 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50
23 | Силно абсорбираща абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 30
| F 10 см circular | бр. | 30
24 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 30
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 30
25 | Марлена лента с РКН, 90/8см нестерилна | бр | 10000
26 | Марлени компреси микулич с РКН, 45/45см нестерилна 8 Д | бр | 10000
27 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10,2 х 19,8, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 20000
28 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 400
| 10 см х 12 см | бр | 400
| 15 см х 20 см | бр | 150
| 12 см х 25 см | бр | 200
29 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7см | бр | 300
| 20см х 10см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 300
| 15 см х 10см | бр | 1000
| 25 см х 10 см | бр | 100
30 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на абокати с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 60000
31 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1000
32 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм
| 10 см х 10 см | бр | 500
| 20 см х 10 см | бр | 500
33 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка
| 5см х 7 см | бр | 1000
| 10 см х 8 см | бр | 1500
| 15 см х 10 см | бр | 1000
| 20 см х 10 см | бр | 2000
| 25 см х 10 см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 500
| 35 см х 10 см | бр | 500
34 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио
| 5 см х 7см | бр | 300
| 15см х 10см | бр | 1000
| 20см х 10см | бр | 2000
| 30 см х 10см | бр | 500
35 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7,5 см х 7,5см | бр | 100
| 10см х 10см | бр | 100
| 15см х15см | бр | 100
| 15см х 20см | бр | 150
| 20см х 20см | бр | 100
36 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани
| 7,5 см х 10 см | бр | 100
| 10 см х 18 см | бр | 100
| 10 см х 20 см | бр | 100
37 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 15 см х 8 см | бр | 50
| 20 см х 10 см | бр | 50
38 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 100
| 15 см х 15 см | бр | 100
| 20 см х 20см | бр | 100
39 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.
| 10см х 7,5 см | бр | 200
| 10см х 20см | бр | 200
40 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1,25см/5 м | бр. | 500
| 5см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 500
41 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 1000
| 10 см х 10 см | бр | 1000
| 15 см х 20 см | бр | 500
| 15 см х 1 м | бр | 200
42 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 1000
| 30 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 55 см | бр | 2000
| 56 см х 84 см | бр | 1000
43 | Марлена лента с РКН, 100/5см нестерилна | бр | 10000
44 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 7 см | бр | 20
| 7,5 см х 7,5 см | бр | 20
Дата……………………..
Подпис…………………

## пм_ЦО
Приложение № 8 A
Ценово предложение
ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | Лигнин | кг | 1200
2 | Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки. | кв.м.
| ширина-100см | кв.м. | 50000
3 | Медицински памук естествен х 1 кг. | кг | 250
4 | Медицински памук естествен х 0.100 г. | фас. | 8000
5 | Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса
| 1,25см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 1000
| 5см/5 м | бр. | 8000
6 | Цитопласт 100/6 | бр. | 2000
7 | Марлени бинтове - размери:
| 5/8 см | бр. | 6000
| 5/5 см | бр. | 5000
| 7/14 см | бр. | 2000
| 8/16 см | бр. | 12000
| 10/10 см | бр. | 20000
8 | Плетени бинтове-размери:
| 5/8см | бр. | 3000
| 10/10см | бр. | 6000
9 | Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, еластичност 160%;
| 4м/6 см | бр. | 500
| 4м/10 см | бр. | 1000
10 | Ластични бинтове-размери 10/10см | бр. | 500
11 | Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см | бр. | 200
12 | Гипсови бинтове - размери:
| 2,7/15 см | бр. | 2000
| 2,7/20 см. | бр. | 4000
13 | Марлени компреси - 8 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, минимално 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 6000
| 7.5/7.5 см | оп | 8000
| 10/10 см | оп | 6000
14 | Марлени компреси - 12 Д х 100, с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп | 5000
| 7.5/7.5 см | оп | 7000
| 10/10 см | оп | 5000
15 | Марлени компреси - 12 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23гр. на кв.м. - размери:
| 7.5/7.5 см | оп | 3000
| 10/10 см | оп | 3000
16 | Марлени компреси - 16 Д х 100, РКН,с рязани крайща подвити навътре, 23 гр. на кв.м. - размери:
| 5/5 см | оп. | 3000
| 7.5/7.5 см | оп. | 3000
| 10/10 см | оп | 5000
17 | Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
| 55/75мм | бр. | 10000
| 70/85 мм | бр. | 1000
18 | Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
| 5 см/10 м | бр. | 600
| 10 см/10 м | бр. | 900
| 15 см/10 м | бр. | 500
19 | Хипоалергична адхезивна превръзка от нетъкан текстил
| 10 см/9м | бр. | 100
20 | Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:
| 10 см х 10 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 10 см х 20 см | бр | 50
| 20 см х 20 см | бр | 50
21 | Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
| 8 см x 8 см. | бр. | 50
| 11 см х 11 см | бр. | 50
| 15 см х 15 см | бр. | 50
| 20 см х 20 см | бр. | 50
| 22 см х 22 см сакрална | бр. | 50
22 | Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез | бр. | 50
23 | Силно абсорбираща абсорбираща превръзка за дълбоки рани с полиуретанови гранули
| F 5 см circular | бр. | 30
| F 10 см circular | бр. | 30
24 | Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
| 12 см х 4 см туболар | бр | 30
| 9 см х 2.5 см туболар | бр | 30
25 | Марлена лента с РКН, 90/8см нестерилна | бр | 10000
26 | Марлени компреси микулич с РКН, 45/45см нестерилна 8 Д | бр | 10000
27 | Рентгеновопозитивни компактни тупфери /бобчета/ р-р 10,2 х 19,8, РКН, нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м. | бр | 20000
28 | Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива
| 6 см х 7 см | бр | 400
| 10 см х 12 см | бр | 400
| 15 см х 20 см | бр | 150
| 12 см х 25 см | бр | 200
29 | Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио непропусклива.
| 5см х 7см | бр | 300
| 20см х 10см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 300
| 15 см х 10см | бр | 1000
| 25 см х 10 см | бр | 100
30 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на абокати с прорез, хартиена рамка и етикет за надпис 6см / 7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр. | 60000
31 | Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване | бр | 1000
32 | Трислойна антибактериална стерилна превръзка незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен филм
| 10 см х 10 см | бр | 500
| 20 см х 10 см | бр | 500
33 | Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка
| 5см х 7 см | бр | 1000
| 10 см х 8 см | бр | 1500
| 15 см х 10 см | бр | 1000
| 20 см х 10 см | бр | 2000
| 25 см х 10 см | бр | 500
| 30 см х 10 см | бр | 500
| 35 см х 10 см | бр | 500
34 | Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано полиестерно фолио
| 5 см х 7см | бр | 300
| 15см х 10см | бр | 1000
| 20см х 10см | бр | 2000
| 30 см х 10см | бр | 500
35 | Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с контактен слой от мек силиконов материал, който предпазва от залепване върху раната, порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за зрителен контрол на раната
| 7,5 см х 7,5см | бр | 100
| 10см х 10см | бр | 100
| 15см х15см | бр | 100
| 15см х 20см | бр | 150
| 20см х 20см | бр | 100
36 | Стерилна силиконова, порьозна атравматична превръзка с вграден хипоалергичен текстил. Подходяща за травматични рани
| 7,5 см х 10 см | бр | 100
| 10 см х 18 см | бр | 100
| 10 см х 20 см | бр | 100
37 | Хипоалергична, самозалепваща се стерилна превръзка с незалепваща подложка с антибактериален слой от метално сребро;
| 15 см х 8 см | бр | 50
| 20 см х 10 см | бр | 50
38 | Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, двуслойна /двуцветна/. Устойчива антибактериална ефективност, без необходимост от вторична абсорбираща превръзка, с размери:
| 10 см х 10см | бр | 100
| 15 см х 15 см | бр | 100
| 20 см х 20см | бр | 100
39 | Памучна марля напоена с Повидон-йод /съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. Подходяща за инфектирани рани, донорски участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.
| 10см х 7,5 см | бр | 200
| 10см х 20см | бр | 200
40 | Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена основа
| 1,25см/5 м | бр. | 500
| 5см/5 м | бр. | 1000
| 2,5см/5 м | бр. | 500
41 | Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
| 5 см х 5 см | бр | 1000
| 10 см х 10 см | бр | 1000
| 15 см х 20 см | бр | 500
| 15 см х 1 м | бр | 200
42 | Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
| 15 см х 28 см | бр | 1000
| 30 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 28 см | бр | 1000
| 45 см х 55 см | бр | 2000
| 56 см х 84 см | бр | 1000
43 | Марлена лента с РКН, 100/5см нестерилна | бр | 10000
44 | Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща суперабсорбентни частици
| 4 см х 7 см | бр | 20
| 7,5 см х 7,5 см | бр | 20
Дата……………………..
Подпис…………………

## дез_ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
ДЕЗИНФЕКТАНТИ
№ | Наименование | Мярка | К-во
І група. Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности - да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните ви дове повърхности в болницата /синтетични настилки, саморазливни смоли, фаянс, мрамор, мозайка/; да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване;
45 | Дезинфектанти за повърхности на нискорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
46 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща до 1 час туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 3000
47 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
48 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 2000
49 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности; | литра | 2000
50 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие | литра | 500
51 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка; | кг. | 100
52 | Концентриран почистващ препарат за ежедневна употреба, с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие за санитерен фаянс, мивки, тоалетни чинии, със свеж аромат, pH 1-3, да не съдържа солна и/или фосфорна киселина, да не съдържа алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор, биоциден препарат.Опаковка от 1л. | литра | 200
53 | Концентриран алкален препарат за основно почистване на твърди и полу-твърди подови настилки със съдържание на разтворители с pH: 11,5 - 12,5. Ефективно да отстранява защитни полимерно-восъчни покрития, наслоени замърсявания и мазнини. Опаковка от 1л. | литра | 300
ІІ група. Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;
54 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | литра/кг. | 300
55 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при минимална препоръчителна концентрацияа за експозиция 1 час. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 300
ІІІ група. Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
56 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 500
57 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1000
ІVгрупа. Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5 литра.
58 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600
59 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 300
60 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | литра | 200
V група. Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
61 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен /.;специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка от 5л. | литра | 400
62 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
63 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
64 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. Опаковка от 5 л. | литра | 20
65 | Препарат специално предназначени за почистване на иноксово оборудване и камери на стерилизатори . Опаковка от 1 л. | Брой | 12
VІ- група. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
66 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и ожветители. Опаковка от 1 л.; | литра | 3000
67 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 1500
68 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000
69 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 500 мл., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | кг. | 600
VІІгрупа Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
70 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
71 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност, да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 50
72 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
VІІІ група. Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
73 | Препарати на водна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод. Готов разтвор . | литра | 1500
74 | Унгвент за обработка на рани, съдържащ повидон-йод, 10% наличен йод. | Брой | 300
75 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000
76 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
77 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
78 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | литра | 120
79 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | литра | 30
80 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000
ІХ група. Индикатори за парна стерилизация
81 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса- резултат след 24 часа | Бр. | 100
82 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 500
83 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000
84 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 12000
85 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100
86 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500
87 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70
Х група. Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
88 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40
89 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 50
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10
90 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000
91 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000
92 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000
ХІ група. Опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.
93 | Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
| Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300
| Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 2000
| Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20
| Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400
94 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма – материал Tyvek
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30
95 | Опаковъчна хартия за стерилизация с плазма
| 100 см/100 см | брой | 500

## дез_ТП
Приложение №9 Б
Спецификация на дезинфектантите за които се участва
ДЕЗИНФЕКТАНТИ
№ | Наименование | Мярка | К-во | Търговско наименование | Производител
І група. Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности - да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните ви дове повърхности в болницата /синтетични настилки, саморазливни смоли, фаянс, мрамор, мозайка/; да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване;
45 | Дезинфектанти за повърхности на нискорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
46 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща до 1 час туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 3000
47 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
48 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 2000
49 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности; | литра | 2000
50 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие | литра | 500
51 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка; | кг. | 100
52 | Концентриран почистващ препарат за ежедневна употреба, с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие за санитерен фаянс, мивки, тоалетни чинии, със свеж аромат, pH 1-3, да не съдържа солна и/или фосфорна киселина, да не съдържа алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор, биоциден препарат.Опаковка от 1л. | литра | 200
53 | Концентриран алкален препарат за основно почистване на твърди и полу-твърди подови настилки със съдържание на разтворители с pH: 11,5 - 12,5. Ефективно да отстранява защитни полимерно-восъчни покрития, наслоени замърсявания и мазнини. Опаковка от 1л. | литра | 300
ІІ група. Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;
54 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | литра/кг. | 300
55 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при минимална препоръчителна концентрацияа за експозиция 1 час. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 300
ІІІ група. Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
56 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 500
57 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1000
ІVгрупа. Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5 литра.
58 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600
59 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 300
60 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | литра | 200
V група. Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
61 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен /.;специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка от 5л. | литра | 400
62 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
63 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
64 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. Опаковка от 5 л. | литра | 20
65 | Препарат специално предназначени за почистване на иноксово оборудване и камери на стерилизатори . Опаковка от 1 л. | Брой | 12
VІ- група. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
66 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и ожветители. Опаковка от 1 л.; | литра | 3000
67 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 1500
68 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000
69 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 500 мл., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | кг. | 600
VІІгрупа Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
70 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
71 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност, да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 50
72 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
VІІІ група. Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
73 | Препарати на водна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод. Готов разтвор . | литра | 1500
74 | Унгвент за обработка на рани, съдържащ повидон-йод, 10% наличен йод. | Брой | 300
75 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000
76 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
77 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
78 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | литра | 120
79 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | литра | 30
80 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000
ІХ група. Индикатори за парна стерилизация
81 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса- резултат след 24 часа | Бр. | 100
82 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 500
83 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000
84 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 12000
85 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100
86 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500
87 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70
Х група. Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
88 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40
89 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 50
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10
90 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000
91 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000
92 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000
ХІ група. Опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.
93 | Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
| Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300
| Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 2000
| Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20
| Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400
94 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма – материал Tyvek
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30
95 | Опаковъчна хартия за стерилизация с плазма
| 100 см/100 см | брой | 500
Дата……………………..
Подпис…………………

## дез_ЦО
Приложение № 8 Б
Ценово предложение
ДЕЗИНФЕКТАНТИ
№ | Наименование | Мярка | К-во | Производител | Дезинфектант | % на раб. р-ри | Експозиция | Цена на 1л. работен разтвор | Цена на 1 л. Концентрат без ДДС | Общо без ДДС | Общо с ДДС
І група. Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности - да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните ви дове повърхности в болницата /синтетични настилки, саморазливни смоли, фаянс, мрамор, мозайка/; да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване;
45 | Дезинфектанти за повърхности на нискорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
46 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща до 1 час туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 3000
47 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000
48 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 2000
49 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности; | литра | 2000
50 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие | литра | 500
51 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка; | кг. | 100
52 | Концентриран почистващ препарат за ежедневна употреба, с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие за санитерен фаянс, мивки, тоалетни чинии, със свеж аромат, pH 1-3, да не съдържа солна и/или фосфорна киселина, да не съдържа алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор, биоциден препарат.Опаковка от 1л. | литра | 200
53 | Концентриран алкален препарат за основно почистване на твърди и полу-твърди подови настилки със съдържание на разтворители с pH: 11,5 - 12,5. Ефективно да отстранява защитни полимерно-восъчни покрития, наслоени замърсявания и мазнини. Опаковка от 1л. | литра | 300
ІІ група. Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;
54 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | литра/кг. | 300
55 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при минимална препоръчителна концентрацияа за експозиция 1 час. Опаковка от 5 л. | литра/кг. | 300
ІІІ група. Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
56 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 500
57 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1000
ІVгрупа. Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5 литра.
58 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | литра | 600
59 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | литра | 300
60 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | литра | 200
V група. Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
61 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен /.;специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка от 5л. | литра | 400
62 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
63 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. Опаковка от 1 л. | Брой | 20
64 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. Опаковка от 5 л. | литра | 20
65 | Препарат специално предназначени за почистване на иноксово оборудване и камери на стерилизатори . Опаковка от 1 л. | Брой | 12
VІ- група. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
66 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и ожветители. Опаковка от 1 л.; | литра | 3000
67 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 1500
68 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000
69 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 500 мл., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | кг. | 600
VІІгрупа Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
70 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
71 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност, да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 50
72 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
VІІІ група. Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
73 | Препарати на водна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод. Готов разтвор . | литра | 1500
74 | Унгвент за обработка на рани, съдържащ повидон-йод, 10% наличен йод. | Брой | 300
75 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000
76 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
77 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 10000
78 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | литра | 120
79 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | литра | 30
80 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000
ІХ група. Индикатори за парна стерилизация
81 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса- резултат след 24 часа | Бр. | 100
82 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 500
83 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000
84 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 12000
85 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100
86 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500
87 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70
Х група. Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
88 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40
89 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 50
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10
90 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000
91 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000
92 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000
ХІ група. Опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.
93 | Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
| Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300
| Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 2000
| Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20
| Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400
94 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма – материал Tyvek
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30
95 | Опаковъчна хартия за стерилизация с плазма
| 100 см/100 см | брой | 500
Дата……………………..
Подпис…………………

## ek-ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3
ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ КОМПЛЕКТИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во
96 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000 | 2.2 | 4400 | 44
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
97 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000 | 3.5 | 3500 | 35
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
98 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500 | 4.5 | 2250 | 22.5
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
99 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500 | 3.85 | 1925 | 19.25
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
100 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300 | 5 | 1500 | 15
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
101 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500 | 5.6 | 2800 | 28
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
102 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100 | 7.2 | 720 | 7.2
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
103 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000 | 1.9 | 1900 | 19
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
104 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys: | [5 empty] | 25376
| Порт | бр. | 30 | 50 | 1500 | 15
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10 | 122.5 | 1225 | 12.25
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10 | 150 | 1500 | 15
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10 | 131.7 | 1317 | 13.17
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10 | 122.5 | 1225 | 12.25
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10 | 140.9 | 1409 | 14.09
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60 | 107.5 | 6450 | 64.5
| Марлен филтър | бр. | 50 | 50 | 2500 | 25
| Гъбен филтър | бр. | 50 | 50 | 2500 | 25
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10 | 575 | 5750 | 57.5
105 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10 | 19 | 190 | 1.9
Кохер 180мм–щипка със зъбци права–1бр
Пинсета хирургична 160 мм–гладка щипка със зъбци права–1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане-1 бр
Скалпел-право острие № 15-1 бр.
106 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20 | 22 | 440 | 4.4
Кохер 180 мм-щипка със зъбци права-1 бр.
Пинсета хирургична 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Скалпел право острие-№ 15-1 бр.
107 | Трахеотомен набор в състав | бр. | 5 | 56 | 280 | 2.8
Кохер 180 мм-щипка със зъбци извита-1 бр
Скалпел право острие № 15-1 бр.
Ножица 140 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Пинсета анатом. 160 мм-набраздена щипка без зъбци права-1 бр
Пинсета хир. 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Екартьор Ретрактор Farabeuf-2 бр.
Носен спекулум Killian-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци извита-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци права-1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр.
Игла траеостомна атравм. №4 коприна - 2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.

## ек_ТП
Приложение №9 В
Спецификация на еднократни комплекти за които се участва
ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ КОМПЛЕКТИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | Търговско наименование | Производител
96 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
97 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
98 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
99 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
100 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
101 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
102 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
103 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
104 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys:
| Порт | бр. | 30
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60
| Марлен филтър | бр. | 50
| Гъбен филтър | бр. | 50
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10
105 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10
Кохер 180мм–щипка със зъбци права–1бр
Пинсета хирургична 160 мм–гладка щипка със зъбци права–1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане-1 бр
Скалпел-право острие № 15-1 бр.
106 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20
Кохер 180 мм-щипка със зъбци права-1 бр.
Пинсета хирургична 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Скалпел право острие-№ 15-1 бр.
107 | Трахеотомен набор в състав | бр. | 5
Кохер 180 мм-щипка със зъбци извита-1 бр
Скалпел право острие № 15-1 бр.
Ножица 140 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Пинсета анатом. 160 мм-набраздена щипка без зъбци права-1 бр
Пинсета хир. 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Екартьор Ретрактор Farabeuf-2 бр.
Носен спекулум Killian-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци извита-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци права-1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр.
Игла траеостомна атравм. №4 коприна - 2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Дата……………………..
Подпис…………………

## ек_ЦО
Приложение № 8 В
Ценово предложение
ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ КОМПЛЕКТИ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
96 | Еднократен стерилен комплект за спинална анестезия | бр. | 2000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1бр.
Нетъкани тампони 20х20 - 6бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 1бр.
97 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 1000
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
98 | Еднократен стерилен превързочен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
99 | Еднократен стерилен комплект | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
100 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 300
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократнa метална Mayo дисекционна ножица извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
101 | Еднократен стерилен превързочен комплект за малка операция | бр. | 500
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20х20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
102 | Еднократен стерилен комплект за биопсия | бр. | 100
Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.
Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократна метална ножица за иридектомия права 110мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 120мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5х7,5 см - 5 бр.
103 | Eднократен стерилен комплект за превръзка | бр. | 1000
Абсорбираща кърпа 38х45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 1бр.
Нетъкани компреси 7,5х7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 6бр.
104 | Превързочни сетове за работа с вакуум система Renasys:
| Порт | бр. | 30
| Средна по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голяма по размер гъба с порт | бр. | 10
| Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: диаметър 6.3мм, 19CH | бр. | 10
| Голям по размер сет с плосък дрен | бр. | 10
| Сет с игигационно-аспирационен дрен | бр. | 10
| Комплект от каничка с вместимост 800мл | бр. | 60
| Марлен филтър | бр. | 50
| Гъбен филтър | бр. | 50
| Абдоминален сет за лапаростома | бр. | 10
105 | Торакоцентезен набор в състав: | бр. | 10
Кохер 180мм–щипка със зъбци права–1бр
Пинсета хирургична 160 мм–гладка щипка със зъбци права–1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане-1 бр
Скалпел-право острие № 15-1 бр.
106 | Лапароцентезен набор в състав: | бр. | 20
Кохер 180 мм-щипка със зъбци права-1 бр.
Пинсета хирургична 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Иглодържател 140 мм-1 бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Скалпел право острие-№ 15-1 бр.
107 | Трахеотомен набор в състав | бр. | 5
Кохер 180 мм-щипка със зъбци извита-1 бр
Скалпел право острие № 15-1 бр.
Ножица 140 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Ножица 180 мм-извито острие тъпи краища-1 бр.
Пинсета анатом. 160 мм-набраздена щипка без зъбци права-1 бр
Пинсета хир. 160 мм-гладка щипка със зъбци права-1 бр
Екартьор Ретрактор Farabeuf-2 бр.
Носен спекулум Killian-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци извита-1 бр.
Москито 150 мм-фино набраздена щипка без зъбци права-1 бр.
Иглодържател 140 мм-1 бр.
Игла траеостомна атравм. №4 коприна - 2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.
Дата……………………..
Подпис…………………

## птр_ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4
Препарати за третиране на рани
№ | Номенклатура | Мярка | к-во
108 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. | бр | 150
109 | Унгвент за ензимно почистване на рани 30 г. | бр | 150
110 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 500 мл. | литри | 50
111 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | 50
112 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150

## птр_ТП
Приложение №9 Г
Спецификация на препарати за третиране на рани за които се участва
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | Търговско наименование | Производител
108 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон до 250 мл. | бр | 150
109 | Унгвент за ензимно почистване на рани 30 г. | бр | 150
110 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 500 мл. | литри | 50
111 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | 50
112 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150
Дата……………………..
Подпис…………………

## птр_ЦО
Приложение № 8 Г
Ценово предложение
Препарати за третиране на рани
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
108 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон до 250 мл. | бр | 150
109 | Унгвент за ензимно почистване на рани 30 г. | бр | 150
110 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 500 мл. | литри | 50
111 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | 50
112 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150
Дата……………………..
Подпис…………………