## TС + изисквания
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДЕЗИНФЕКТАНТИ
| Наименование | Мярка | К-во конц. за две години | Изисквания
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка до 5 л. | литра | 400 | Да са ефективни при ниски концентрации.Да са ефективни при кратка експозиция.Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности.При изпарение във въздуха да не оказват силно дразнещо действие и да нямат алергизиращ потенциал. Да са с ниска токсичност и добра поносимост от персонал и пациенти. Да не са с остра и натрапчива миризма.Да не се инактивират от органична материя. Да имат добри почистващи свойства.Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване.
2 | Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно вирусоцидно действие (HBV,HCV, Adeno, Rota, Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряващa туберкулоцидно действие. Опаковка до 5 л. | литра | 5000 | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция.Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности.При изпарение във въздуха да не оказват дразнещо действие и да нямат алергизиращ потенциал. Да са с ниска токсичност и добра поносимост от персонал и пациенти. Да не с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органична материя. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване.
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | #REF! | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не оказват силно дразнещо действие и да нямат алергизиращ потенциал. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органична материя. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване.
4 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. | литра | 1000 | Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не оказват силно дразнещо действие и да нямат алергизиращ потенциал. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органична материя. Да имат добри почистващи свойства. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване.
5 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; | литра | 3500 | Да са ефективни при кратка експозиция.да осигуряват бърза дезинфекция с кратко време за изсъхване; Да не се инактивират от органична материя.0Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване. Да не оказват дразнещо действие при работа.Да нямат остра и натрапчива миризма. Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности.
6 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие .Опаковка 0.750 л. | литра | 200 | Да са ефективни при кратка експозиция. Да не се инактивират от органична материя. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване. Да не оказват дразнещо действие. Да нямат остра и натрапчива миризма. Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности.
7 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc; | кг. | #REF! | Да са ефективни при ниски концентрации.Да са ефективни при кратка експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект.
2 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка 5 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | кг. | 50 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска токсичност и добра поносимост.
2 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;. | литра | 1000 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект; Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да съчетават миещ с дезинфекциращ ефект.
3 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 50 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка кспозиция. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1500 | Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | килограми | 800 | Да имат добри почистващи свойства. Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана стомана), алуминий, оптика, пластмаса. Да са слабо пенливи. Рh 2 - 3
2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | килограми | 400 | Да имат добри почистващи свойства. Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана стомана), алуминий, оптика, пластмаса;Рh 12,5 - 13,5
3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20 | Да имат добри почистващи свойства. Да са щадящи спрямо термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти.
5 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен/ ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 600 | Да не образуват утайка, да се отмиват добре, да имат бързо действие, да са съвместим с дезинфектанти. Подходящ и за ръчно почистване. Ниска работна концентрация и кратка експозиция.
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000 | Спецификация на продукта от производителя
3 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. | Брой | 12 | Спецификация на продукта от производителя
4 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | Брой | 12 | Спецификация на продукта от производителя
5 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | литра | 16 | Спецификация на продукта от производителя. Дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия.
6 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и оцветители. Опаковка от 1 л.; | литра | #REF! | Да са хипоалергични. Да са с бързо действие. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да съдържат дермопротектори и овлажнители. Да не са с остра и трапчива миризма.
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 2000 | Да са хипоалергични. Да са с бързо действие. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да не са с остра и трапчива миризма.
3 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000 | Да са хипоалергични. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да не са с остра и трапчива миризма.
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка от 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | #REF! | Да са хипоалергични. Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. Да съдържат дермопротектори и овлажнители. Да не са с остра и трапчива миризма.
7 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100 | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са с добра кожна поносимост;
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност. | литра | 100 | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са добра кожна поносимост;
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | #REF! | Да са с широк спектър на действие. Да са с бърз ефект. Да разтварят добре мазнините. Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие. Да са с ниска цитотоксичност. Да са с добра кожна поносимост;
8 | Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
1 | Иригационен разтвор от 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | #REF! | Спецификация на продукта от производителя
2 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000 | Спецификация на продукта от производителя
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 8000 | Спецификация на продукта от производителя
4 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 2000 | Спецификация на продукта от производителя
5 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. | бр | 20 | Спецификация на продукта от производителя
6 | Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид .Флакон 200мл. | бр | #REF! | Спецификация на продукта от производителя
7 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 0.5 л. | литри | #REF! | Спецификация на продукта от производителя
8 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | #REF! | Спецификация на продукта от производителя
9 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150 | Спецификация на продукта от производителя
10 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | килограм | 120 | Спецификация на продукта от производителя
11 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | килограм | #REF! | Спецификация на продукта от производителя

## Tехническо предложение
| Техническото предложение |  |  |  |  | Приложение № 8
| Наименование | Мярка | К-во конц. | К-во конц. за две години | Търговско наименование | Производител | % на раб. р-ри | Експозиция
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка до 5 л. | литра | 1000 | 400
2 | Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно вирусоцидно действие (HBV,HCV, Adeno, Rota, Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряващa туберкулоцидно действие. Опаковка до 5 л. | литра | 3000 | 5000
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000 | 2000
4 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. | литра | 2000 | 1000
5 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; | литра | 2000 | 3500
6 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие .Опаковка 0.750 л. | литра | 500 | 200
7 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc; | кг. | 200 | 400
2 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 5 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | кг. | 300 | 50
2 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;. | литра | 300 | 1000
3 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 500 | 50
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1000 | 1500
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | килограми | 600 | 800
2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | килограми | 300 | 400
3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 50 | 20
5 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен/ ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 400 | 600
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000 | 2000
3 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. | Брой | 15 | 12
4 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | Брой | 20 | 12
5 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | литра | 12 | 16
6 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и оцветители. Опаковка от 1 л.; | литра | 3000 | 6000
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 1500 | 2000
3 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000 | 2000
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка от 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 600 | 1200
7 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100 | 100
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност. | литра | 10 | 100
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100 | 200
8 | Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
1 | Иригационен разтвор от 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000 | 2000
2 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000 | 1000
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 5000 | 8000
4 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 5000 | 2000
5 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. | бр | 30 | 20
6 | Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид .Флакон 200мл. | бр | 20 | 40
7 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 0.5 л. | литри | 100 | 200
8 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | 50 | 100
9 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150 | 150
10 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | килограм | 120 | 120
11 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | килограм | 30 | 60
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
Оферти със срок за изпълнение над 48 часа се отстраняват
Дата……………………..
Подпис…………………

## Ценова оферта
| Ценово предложение |  |  |  |  | Приложение № 9
| Наименование | Мярка | К-во конц. за две години | Производител | Дезинфектант | % на раб. р-ри | Експозиция | Цена на 1л. работен разтвор | Цена на 1 л. Концентрат без ДДС | Общо без ДДС | Общо с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка до 5 л. | литра | 400
2 | Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно вирусоцидно действие (HBV,HCV, Adeno, Rota, Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряващa туберкулоцидно действие. Опаковка до 5 л. | литра | 5000
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | #REF!
4 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. | литра | 1000
5 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; | литра | 3500
6 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие .Опаковка 0.750 л. | литра | 200
7 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc; | кг. | #REF!
2 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 5 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | кг. | 50
2 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;. | литра. | 1000
3 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 50
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1500
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.
1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | килограми | 800
2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | килограми | 400
3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 20
5 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен/ ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 600
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000
3 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. | Брой | 12
4 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | Брой | 12
5 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | литра | 16
6 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и оцветители. Опаковка от 1 л.; | литра | #REF!
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 2000
3 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка от 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | #REF!
7 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност. | литра | 100
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | #REF!
8 | Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
1 | Иригационен разтвор от 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | #REF!
2 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 8000
4 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 2000
5 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. | бр | 20
6 | Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид .Флакон 200мл. | бр | #REF!
7 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 0.5 л. | литри | #REF!
8 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | #REF!
9 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150
10 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | килограм | 120
11 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | килограм | #REF!
Дата……………………..
Подпис…………………

## Прогнозни ст-ти + гаранции
| Прогнозни ст-ти и гаранции за участие за номенклатурни единици от обособена позиция | [5 empty] | Приложение № 10
| Наименование | Мярка | К-во конц. | К-во конц. за две години |  | Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция | Гаранция за участие - 1,00% от прогнозната ст-т на номенклатурна единица
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма и да нямат алергизиращ потенциал; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;
1 | Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро почистващото действие. Опаковка до 5 л. | литра | 1000 | 400 | 7.9 | 3160 | 31.6 | 2000
2 | Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно вирусоцидно действие (HBV,HCV, Adeno, Rota, Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряващa туберкулоцидно действие. Опаковка до 5 л. | литра | 3000 | 5000 | 5.9 | 29500 | 295 | 6000
3 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л. | литра | 1000 | 2000 | 5.9 | 11800 | 118
4 | Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. | литра | 2000 | 1000 | 23 | 23000 | 230 | 4000
5 | Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване; | литра | 2000 | 3500 | 9 | 31500 | 315 | 4000
6 | Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие .Опаковка 0.750 л. | литра | 500 | 200 | 13.3 | 2660 | 26.6 | 1000
7 | Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде от 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. Tbc; | кг. | 200 | 400 | 14 | 5600 | 56
2 | Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 5 л.
1 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; да не се инактивират от органични материи; да са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие; | кг. | 300 | 50 | 12.46 | 623 | 6.23 | 600
2 | Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на инструменти и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на инструментите; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;. | литра | 300 | 1000 | 16 | 16000 | 160 | 600
3 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура.
1 | Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно действие. | кг. | 500 | 50 | 19 | 950 | 9.5 | 1000
2 | Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид , с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат ендоскопите. Опаковка от 5л. | литра | 1000 | 1500 | 7.7 | 11550 | 115.5 | 2000
4 | Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг. |  |  |  |  | 17084 | 170.84
1 | Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. | килограми | 600 | 800 | 17.08 |  |  | 1200
2 | Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.- да е приложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; | килограми | 300 | 400 | 7.7 |  |  | 600
3 | Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни машини. | килограми | 50 | 20 | 17 |  |  | 100
5 | Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.
1 | Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен/ ; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л. | литра | 400 | 600 | 25 | 15000 | 150 | 800
2 | Таблетки за съхранение на стерилни материали | бр. | 2000 | 2000 | 3.75 | 7500 | 75 | 4000
3 | Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. | Брой | 15 | 12 | 39 | 468 | 4.68 | 30
4 | Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. | Брой | 20 | 12 | 37 | 444 | 4.44 | 40
5 | Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия. | литра | 12 | 16 | 39 | 624 | 6.24 | 24
6 | Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в съответствие с европейските норми EN 1500 и EN 12791.
1 | Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без аромати и оцветители. Опаковка от 1 л.; | литра | 3000 | 6000 | 6.45 | 38700 | 387
2 | Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 1500 | 2000 | 11.09 | 22180 | 221.8 | 3000
3 | Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка от 1 л. | литра | 2000 | 2000 | 4.28 | 8560 | 85.6 | 4000
4 | Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка от 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. | литра | 600 | 1200 | 14.4 | 17280 | 172.8
7 | Дезинфектанти специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
1 | Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100 | 100 | 10.35 | 1035 | 10.35 | 200
2 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност. | литра | 10 | 100 | 5.6 | 560 | 5.6 | 20
3 | Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; | литра | 100 | 200 | 12.3 | 2460 | 24.6
8 | Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигавици и рани .
1 | Иригационен разтвор от 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000 | 2000 | 6 | 12000 | 120
2 | Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 1000 | 1000 | 11.5 | 11500 | 115 | 2000
3 | Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 5000 | 8000 | 1.57 | 12560 | 125.6 | 10000
4 | Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. | Брой | 5000 | 2000 | 2.24 | 4480 | 44.8 | 10000
5 | Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. | бр | 30 | 20 | 20 | 400 | 4 | 60
6 | Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид .Флакон 200мл. | бр | 20 | 40 | 10 | 400 | 4
7 | Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон до 0.5 л. | литри | 100 | 200 | 10 | 2000 | 20
8 | Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л. | литри | 50 | 100 | 10 | 1000 | 10
9 | Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани 30г, съдържащ полихексанид и бетаин. | бр. | 150 | 150 | 15 | 2250 | 22.5 | 300
10 | Хлорхексидин-глюконат – 5% оцветен/ концентрат | килограм | 120 | 120 | 5.3 | 636 | 6.36 | 240
11 | Хлорхексидин-глюконат – 20%/концентрат | килограм | 30 | 60 | 35 | 2100 | 21
[6 empty] | 317564 | 3175.64