## ТС + изисквания
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МАТЕРИАЛИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во 1 година | к-во за две години | Изисквания
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | Бр. | 100 | 200 | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов.
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 300 | 600 | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов.
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000 | 4000 | Спецификация на продукта от производителя; Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов.
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 8000 | 16000 | Спецификация на продукта от производителя; Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов.
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100 | 200 | Спецификация на продукта от производителя; да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета;
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500 | 1000 | Спецификация на продукта от производителя; да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета;
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70 | 140 | Спецификация на продукта от производителя; Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета;
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 120
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 80
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 120
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 5000 | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 5000 | 10000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 10000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 40000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 20000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 10000
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 6000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 4000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 4000
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 6000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 6000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 6000
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 400 | Спецификация на продукта от производителя; да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов.
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 3000 | Спецификация на продукта от производителя; Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета;
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 40 | Спецификация на продукта от производителя; Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета;
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 800 | Спецификация на продукта от производителя; съхранението и срока на годност да са указани от производителя;
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма |  |  |  | Спецификация на продукта от производителя; съхранението и срока на годност да са указани от производителя; устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 60

## Техническо предложение
| Техническото предложение |  |  |  | Приложение № 8
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | к-во за две години | Търговско наименование | Производител
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | Бр. | 100 | 200
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 300 | 600
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000 | 1000
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 8000 | 16000
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100 | 120
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500 | 800
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70 | 140
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 100
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 90
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 120
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 5000 | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 5000 | 8000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 10000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 30000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 20000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 8000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 2000
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 2000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 2000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 6000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 6000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 6000
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 400
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 2400
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 800
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 40
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 60
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
* Оферти със срок за изпълнение над 48 часа се отстраняват!!!
Дата……………………..
Подпис…………………

## Ценово предложение
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 9
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | к-во за две години | търговско наименование | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | Бр. | 100 | 200
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 300 | 600
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000 | 1000
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 8000 | 16000
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100 | 120
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500 | 800
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70 | 140
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 140
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 100
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 100
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 90
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 120
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 5000 | 10000
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 5000 | 8000
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 10000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 30000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 20000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 8000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 2000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 2000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 2000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 6000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 6000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 6000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 400
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 2400
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 800
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 80
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 40
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 60
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 20
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 60
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 5, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица - в колона 7
Дата……………………..
Подпис…………………

## Прогнозни ст-ти + гаранции
| Прогнозни ст-ти и гаранции за участие за номенклатурни единици от обособена позиция | [5 empty] | Приложение № 10
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | к-во за две години |  | Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция | Гаранция за участие - 1,00% от прогнозната ст-т на номенклатурна единица
1 | 2 | 3 | 4
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | Бр. | 100 | 200 | 2.91 | 582 | 5.82
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | Бр. | 300 | 600 | 3.34 | 2004 | 20.04
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | Бр. | 2000 | 1000 | 0.32 | 320 | 3.2
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | Бр. | 8000 | 16000 | 0.04 | 640 | 6.4
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | Бр. | 100 | 120 | 6.12 | 734.4 | 7.344
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | Бр. | 500 | 800 | 0.98 | 784 | 7.84
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | Бр. | 70 | 140 | 4.18 | 585.2 | 5.852
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 100 | 20.01 | 2001 | 20.01
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 140 | 26.67 | 3733.8 | 37.338
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 140 | 31.97 | 4475.8 | 44.758
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 140 | 40 | 5600 | 56
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 140 | 53.33 | 7466.2 | 74.662
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 100 | 66.67 | 6667 | 66.67
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 100 | 80 | 8000 | 80
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 90 | 106.67 | 9600.3 | 96.003
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 120 | 24.97 | 2996.4 | 29.964
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20 | 74.83 | 1496.6 | 14.966
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 20 | 94.77 | 1895.4 | 18.954
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 30 см.. дълж./шир. 7.5см. | брой | 5000 | 10000 | 0.03 | 300 | 3
| 25 см.. дълж./шир. 10см. | брой | 5000 | 8000 | 0.03 | 240 | 2.4
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 10000 | 0.08 | 800 | 8
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 30000 | 0.04 | 1200 | 12
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 20000 | 0.11 | 2200 | 22
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 8000 | 0.08 | 640 | 6.4
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 2000 | 0.17 | 340 | 3.4
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 2000 | 0.13 | 260 | 2.6
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 2000 | 0.22 | 440 | 4.4
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000 | 0.4 | 800 | 8
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000 | 0.12 | 360 | 3.6
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 6000 | 0.17 | 1020 | 10.2
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 6000 | 0.27 | 1620 | 16.2
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 6000 | 0.48 | 2880 | 28.8
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 400 | 7.96 | 3184 | 31.84
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 2400 | 1.09 | 2616 | 26.16
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30 | 65.78 | 1973.4 | 19.734
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 800 | 108 | 86400 | 864
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 80 | 65.47 | 5237.6 | 52.376
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 80 | 87.29 | 6983.2 | 69.832
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 60 | 130.95 | 7857 | 78.57
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 80 | 174.58 | 13966.4 | 139.664
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 40 | 218.13 | 8725.2 | 87.252
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 60 | 261.75 | 15705 | 157.05
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 20 | 305.38 | 6107.6 | 61.076
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 60 | 348.16 | 20889.6 | 208.896