## прогнозни ст-ти + гаранции
| Приложение 1 | [5 empty] | Приложение № 8
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество |  | Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция | Гаранция за участие - 1 % от прогнозната ст-т на номенклатурна единица | МТИ | Диамед
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Клинична лаборатория
1 | Консумативи за вземане на проби за Cobas B 121 и pHOx Plus C затворени системи | [6 empty] | 40
1 | Капилярки 140μl | брой | брой | 6000 | 0.23 | 1380 | 13.8 | 40
2 | Телчета | брой | брой | 6000 | 0.15 | 900 | 9 | 40
3 | Тапи | брой | брой | 6000 | 0.15 | 900 | 9 | 40
2 | Епруветки тип затворена система за вземане на венозна, периферна кръв и урина | [6 empty] | 40
1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум - пластмасов, активатор на кръвосъсирване, 6 мл | брой | брой | 152000 | 0.24 | 36480 | 364.8 | 40
2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за сепариране на серум - пластмасов, активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 мл | брой | брой | 100000 | 0.3 | 30000 | 300 | 40
3 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен сепариращ гел - пластмасов, с литиев хепарин, 4 ml | брой | брой | 1000 | 0.3 | 300 | 3 | 40
4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml | брой | брой | 60000 | 0.23 | 13800 | 138 | 40
5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 6 ml | брой | брой | 2000 | 0.24 | 480 | 4.8 | 40
6 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта, 2 или 3мл. | брой | брой | 40000 | 0.24 | 9600 | 96 | 40
7 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи, за отчитане на 60 минути | брой | брой | 50000 | 0.39 | 19500 | 195 | 40
8 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни методи, за отчитане на спешни проби до 30 минути | брой | брой | 1000 | 0.39 | 390 | 3.9 | 40
9 | Игла тип "Бътерфлай" съвместима със затворената система за вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см. | брой | брой | 24000 | 0.73 | 17520 | 175.2 | 40
10 | Игла тип "Бътерфлай" съвместима със затворената система за вземане на кръв,обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21 G, 19 см. Директива 2010/32/EU | брой | брой | 5000 | 1.26 | 6300 | 63 | 40
11 | Острие за правене на кръвна натривка | брой | брой | 2400 | 0.08 | 192 | 1.92 | 40
12 | Пластмасов държател за еднократна употреба | брой | брой | 2000 | 0.05 | 100 | 1 | 40
13 | Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане | брой | брой | 2000 | 0.4 | 800 | 8 | 40
14 | Пластмасов държател с вграден предпазител заключващ механично иглата след пробовземане, за еднократна употреба, Директива 2010/32/EU | брой | брой | 2000 | 0.22 | 440 | 4.4 | 40
15 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане, Директива 2010/32/EU | брой | брой | 2000 | 1.7 | 3400 | 34 | 40
16 | Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла 21 G 1 1/2, за еднократна употреба, с автоматично заключване на иглата по време на пробовземане, Директива 2010/32/EU | брой | брой | 2000 | 1.7 | 3400 | 34 | 40
17 | Игла за вакуумна епруветка - 21 G 1 1/2 | брой | брой | 85500 | 0.19 | 16245 | 162.45 | 40
18 | Игли за затворена система за вземане на кръв с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G | брой | брой | 4000 | 0.23 | 920 | 9.2 | 40
19 | Щифтове тип ланцет - метални, конусен връх, двустранно заточен | брой | брой | 10000 | 0.03 | 300 | 3 | 40
20 | Автоматична ланцета - обезопасена, тип "гилотина", 17G/23G/28G/ Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU/ | брой | брой | 30000 | 0.23 | 6900 | 69 | 40
21 | Луер адаптори за затворена система | брой | брой | 2000 | 0.22 | 440 | 4.4 | 40
22 | Микроконтейнер с EDTA - до 200 мкл., в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 24000 | 0.32 | 7680 | 76.8 | 40
23 | Микроконтейнер за сепариране на серум - пластмасов, активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел - до 200 мкл., в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 20000 | 0.39 | 7800 | 78 | 40
24 | Микроконтейнер за серумен анализ с клот-активатор - до 200 мкл., в комплект с дозираща капилярка | брой | брой | 3000 | 0.32 | 960 | 9.6 | 40
25 | Микроконтейнер за СУЕ - до 200 мкл. в комплект с дозираща капилярка и пипета за отчитане | брой | брой | 5000 | 0.82 | 4100 | 41 | 40
26 | Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка - до 300 мкл. | брой | брой | 1500 | 0.36 | 540 | 5.4 | 40
27 | Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити, в комплект с дозираща капилярка и капачка | брой | брой | 400 | 0.78 | 312 | 3.12 | 40
28 | Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма | брой | брой | 300 | 0.76 | 228 | 2.28 | 40
29 | Микроконтейнер за определяне на кръвна захар в периферна сръв със стабилизатор NaF, в комплект с дозираща капилярка - до 200 мкл. | брой | брой | 8000 | 0.32 | 2560 | 25.6 | 40
30 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на урина, конично дъно, без адитив, 13х100, 9.5мл. | брой | брой | 6000 | 0.32 | 1920 | 19.2 | 40
31 | Холдер за трансфер на урина, 10см. | брой | брой | 6000 | 0.22 | 1320 | 13.2 | 40
32 | Чашка с вграден холдер за трансфер на урина, 100мл. стерилна | брой | брой | 6000 | 0.75 | 4500 | 45 | 40
3 | Епруветки тип Епендорф с капаче | брой | брой | 5000 | 0.02 | 100 | 1 | 40
4 | Пипетки тип Пастьор 1-3мл нестерилни | брой | брой | 8000 | 0.03 | 240 | 2.4 | 40
5 | Термопринтерна хартия 37, 80,110мм | брой | брой | 500 | 2.5 | 1250 | 12.5 | 40
6 | Автоматични пипети вариабилни | брой | брой | 5 | 100 | 500 | 5 | 40
7 | Автоматични пипети с фиксиран обем | брой | брой | 20 | 34.6 | 692 | 6.92 | 40
8 | Предметни стъкла шлифовани | 50 бр | опаковка | 100 | 2 | 200 | 2 | 40
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 | МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ | [6 empty] | 40
1 | Силанизирани стъкла | оп. х 77 бр. | бр. | 30 | 0.38 | 840 | 8.4 | 40
2 | Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил | оп. х 50 бр. | бр | 36 | 4.5 | 8100 | 81 | 40
3 | Предметни стъкла двойно матирани | оп. х 50 бр. | бр. | 550 | 0.07 | 1925 | 19.25 | 40
4 | Покривни стъкла | [6 empty] | 40
| размер 24х40 | оп. х 1000 бр. | бр. | 3 | 0.025 | 90 | 0.9 | 40
| размер 24х50 | оп. х 1000 бр. | бр. | 22 | 0.03 | 660 | 6.6 | 40
| размер 24х60 | оп. х 1000 бр. | бр. | 3 | 0.031 | 90 | 0.9 | 40
5 | Биопсични касети | [6 empty] | 40
| за щипкови биопсии с 4 гнезда | оп. х 1000 бр. | бр. | 3 | 0.23 | 690 | 6.9 | 40
| за големи биопсии с 1 гнездо | оп. х 1000 бр. | бр. | 2 | 0.16 | 320 | 3.2 | 40
6 | Транспортни касети за 5бр. Стъкла | оп. х 10 бр. | бр. | 50 | 2.25 | 1125 | 11.25 | 40
3 | ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 | Епруветки и стативи за епруветки | [6 empty] | 40
1 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 12х75 | брой | брой | 45000 | 0.35 | 15750 | 157.5 | 40
2 | Пластмасови епруветки (прозрачни) 15х100 | брой | брой | 5000 | 0.35 | 1750 | 17.5 | 40
3 | Стативи за епруветки 12х75 | брой | брой | 6 | 20 | 120 | 1.2 | 40
4 | Стативи за епруветки 15х100 | брой | брой | 6 | 20 | 120 | 1.2 | 40
2 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4х3) | брой | брой | 2 | 50 | 100 | 1
3 | Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8х5) | брой | брой | 2 | 50 | 100 | 1
4 | Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл | брой | брой | 40000 | 0.03 | 1200 | 12 | 40
5 | Стъклени пръчици | брой | брой | 1000 | 0.3 | 300 | 3
6 | Дървени (или пластмасови) пръчици | брой | брой | 40000 | 0.22 | 8800 | 88
7 | Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда | брой | брой | 500 | 5.5 | 2750 | 27.5
8 | Предметни стъкла | брой | брой | 100 | 1 | 100 | 1
9 | Контейнери за влажна камера | брой | брой | 8 | 250 | 2000 | 20
10 | Пластмасови ванички с капак 5 л | брой | брой | 6 | 100 | 600 | 6
11 | Стъклени колби 25 мл | брой | брой | 6 | 50 | 300 | 3
12 | Вакуум епруветки без антикоагулант | брой | брой | 400 | 1 | 400 | 4 | 40
13 | Вакуум епруветки с ЕДТА | брой | брой | 800 | 2 | 1600 | 16 | 40
14 | Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки | брой | брой | 600 | 0.3 | 180 | 1.8 | 40
15 | Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler |  |  |  |  | 5400 | 54
1 | Връхчета | 1000 бр | опаковка | 60 | 90
2 | Автоматична пипета - 12,5 μl, 25 μl, 50 μl | брой | брой | 1
3 | Стойки с дозатори за дилуент1 и дилуент2 | брой | брой | 2
4 | Диспенсери със стерилни магнити | сет | сет | 4
4 | ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
1. | Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за хемокултури и серологични изследвания | [6 empty] | 0 | 40
1 | Игла тип Бътерфлай, 21G х 0.75", с адаптер за взимане на кръв и механизъм за заключване на иглата след манипулация | по 50 | опаковка | 24 | 39.66 | 951.84 | 9.5184 | 0 | 40
2 | Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай | по 1 брой | брой | 1200 | 0.06 | 72 | 0.72 | 0 | 40
3 | Адаптери за субкултивиране на хемокултури | по 100 | опаковка | 8 | 17.39 | 139.12 | 1.3912 | 0 | 40
4 | Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата) | по 48 | кутии | 10 | 14.65 | 146.5 | 1.465 | 0 | 40
5 | Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13х100 мм | по 50 | опаковка | 40 | 31.73 | 1269.2 | 12.692 | 0 | 40
2. | Обособена група медицински изделия за микробиологична и вирусологична диагностика | [6 empty] | 40
1 | Нестерилни центрофужни епруветки тип Епендорф от 2 ml с капаче | по 500 | опаковка | 20 | 120 | 2400 | 24 | 40
2 | Стерилни центрофужни епруветки от 2 ml с винтово капаче, стоящи | по 500 | опаковка | 20 | 140 | 2800 | 28 | 40
3 | Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, разграфени, издържащи на замразяване | брой | брой | 15 | 15 | 225 | 2.25 | 40
4 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 12 | 20 | 240 | 2.4 | 40
5 | Връхчета за пипети, 201-1000 µl | по 500 | опаковки | 60 | 15 | 900 | 9 | 40
6 | Връхчета за пипети, 0-200 µl | по 1000 | опаковка | 50 | 11 | 550 | 5.5 | 40
7 | Спринцовки, обикновенни от 2 ml | брой | брой | 2400 | 0.5 | 1200 | 12 | 40
8 | Игли за спринцовки | брой | брой | 2600 | 0.06 | 156 | 1.56 | 40
9 | Контейнери за наконечници до 2 литра | брой | брой | 24 | 3 | 72 | 0.72 | 40
10 | Таймери, механични | брой | брой | 10 | 25 | 250 | 2.5 | 40
11 | Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 µl | брой | брой | 12 | 200 | 2400 | 24 | 40
12 | Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 µl | брой | брой | 12 | 200 | 2400 | 24 | 40
13 | Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 µl | брой | брой | 10 | 200 | 2000 | 20 | 40
14 | Стативи за автоматични пипети | брой | брой | 10 | 60 | 600 | 6 | 40
15 | U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация | брой | брой | 40 | 1.2 | 48 | 0.48 | 40
16 | 24 - ямкови плаки | брой | брой | 100 | 1.2 | 120 | 1.2 | 40
17 | 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300µl. | брой | брой | 2 | 860 | 1720 | 17.2 | 40
18 | Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка | брой | брой | 8000 | 0.25 | 2000 | 20 | 40
19 | Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка | брой | брой | 3000 | 0.15 | 450 | 4.5 | 40
20 | Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 мм | брой | брой | 6000 | 0.25 | 1500 | 15 | 40
21 | Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки | брой | брой | 500 | 0.1 | 50 | 0.5 | 40
22 | Стъклени епруветки, 16/160 мм. | брой | брой | 1000 | 0.24 | 240 | 2.4 | 40
23 | Спиртни лампи, стъклени | брой | брой | 5 | 30 | 150 | 1.5 | 40
24 | Дръжки за йозе | брой | брой | 10 | 16 | 160 | 1.6 | 40
25 | Бримка за йозе | брой | брой | 10 | 2.5 | 25 | 0.25 | 40
26 | Бод за йозе | брой | брой | 10 | 20 | 200 | 2 | 40
27 | Статив за стъклени епруветки | брой | брой | 5 | 20 | 100 | 1 | 40
28 | Статив за 100бр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем | брой | брой | 10 | 20 | 200 | 2 | 40
29 | Стъклени Бехерови чаши от 50 ml | по 10 | опаковка | 3 | 50 | 150 | 1.5 | 40
30 | Стъклени Бехерови чаши от 150 ml | по 10 | опаковка | 3 | 60 | 180 | 1.8 | 40
31 | Стъклени Бехерови чаши от 250 ml | по 10 | опаковка | 3 | 100 | 300 | 3 | 40
32 | Стъклени Конични колби от 100 ml | по 10 | опаковка | 3 | 50 | 150 | 1.5 | 40
33 | Стъклени Конични колби от 200 ml | по 10 | опаковка | 3 | 80 | 240 | 2.4 | 40
34 | Стъклени Конични колби от 500 ml | брой | брой | 10 | 10 | 100 | 1 | 40
35 | Стъклени Конични колби от 1000 ml | брой | брой | 5 | 16 | 80 | 0.8 | 40
36 | Стъклена фуния ф 200 | брой | брой | 5 | 45 | 225 | 2.25 | 40
37 | Стъклена фуния ф 50 | брой | брой | 5 | 9.5 | 47.5 | 0.475 | 40
38 | Стъклен цилиндър от 100 ml | брой | брой | 5 | 30 | 150 | 1.5 | 40
39 | Стъклен цилиндър от 250 ml | брой | брой | 5 | 30 | 150 | 1.5 | 40
40 | Стъклен цилиндър от 500 ml | брой | брой | 2 | 40 | 80 | 0.8 | 40
41 | Стъклен цилиндър от 2000 ml | брой | брой | 2 | 135 | 270 | 2.7 | 40
42 | Нестерилни стъклени пипети от 5 ml | брой | брой | 30 | 3.5 | 105 | 1.05 | 40
43 | Нестерилни стъклени пипети от 10 ml | брой | брой | 30 | 4.5 | 135 | 1.35 | 40
3. | Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15
1 | Салин солушън | 3x500мл | опаковка | 10 | 58.33 | 583.3 | 5.833
2 | Пластмасови епруветки | по 2000 | опаковка | 2 | 166.67 | 333.34 | 3.3334
3 | Наконечници за пипета 280 мкл | по 96 | опаковка | 20 | 41.67 | 833.4 | 8.334
4 | Наконечници за пипета 145 мкл | по 96 | опаковка | 20 | 41.67 | 833.4 | 8.334
5 | Автоматична пипета с фиксиран обем 145µl | брой | брой | 2 | 450 | 900 | 9
6 | Автоматична пипета с фиксиран обем 280µl | брой | брой | 2 | 450 | 900 | 9
7 | ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация | 4 бр./оп. | опаковка | 1 | 475.27 | 475.27 | 4.7527
4 | Стъклена ваничка д15/ш10/в15 | брой | брой | 4 | 40 | 160 | 1.6
5 | Стъклена ваничка д20/ш10/в5 | брой | брой | 4 | 20 | 80 | 0.8
6 | Стъклена ваничка д36/ш23/в26 | брой | брой | 5 | 115 | 575 | 5.75
7 | Филър | брой | брой | 2 | 700 | 1400 | 14
8 | Степер с вкладаптор за 25 мл и 50 мл типчета | брой | брой | 2 | 1200 | 2400 | 24
9 | Типчета за степер | по 100 | опаковка | 10 | 120 | 1200 | 12