## Показател Качество
Техническа спецификация
№ | Номенклатура | Мярка | количество | Софинформ | МТИ | Истлинк | Парамедика | Айкхорн и Ко | Инвар | Агарта | Eлпак | Софарма | Аквахим | Хелмед
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли | [8 empty] | 40
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 7000 | [6 empty] | 40
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 100000 | [6 empty] | 40
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 100000 | [6 empty] | 40
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 100000 | [6 empty] | 40
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 50000 | [6 empty] | 40
1.7 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор на Браун | бр. | 8000 | [6 empty] | 40
1.8 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 | [6 empty] | 40
1.9 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 | [6 empty] | 40
1.1 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 350000 | [6 empty] | 40
1.11 | Игли спинални с кристално - прозрачка призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
1.12 | Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G | бр. | 2500 | [6 empty] | 40
2 | Инфузионни и трансфузионни системи | [8 empty] | 40
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 75000 | [6 empty] | 40
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 15000 | [6 empty] | 40
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 5000 | [6 empty] | 40
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 6000 | [6 empty] | 40
2.6 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.7 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 2000 | [6 empty] | 40
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри | [8 empty] | 40
3.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | [6 empty] | 40
3.2 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | [6 empty] | 40
3.3 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | [6 empty] | 40
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 14 | бр. | 5000 | [6 empty] | 40
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 | [6 empty] | 40
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 10000 | [6 empty] | 40
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 15000 | [6 empty] | 40
3.8 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 15000 | [6 empty] | 40
3.9 | Капачки за периферни венозни катетри | бр. | 21000 | [6 empty] | 40
3.1 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | [6 empty] | 40
3.11 | Припътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
3.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 400 | [6 empty] | 40
3.13 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 20 | [6 empty] | 40
3.14 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 20 | [6 empty] | 40
3.15 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 | [6 empty] | 40
3.16 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 12, катетър G 14 | бр. | 100 | [6 empty] | 40
3.17 | Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16 | бр. | 100 | [6 empty] | 40
4 | Катетри и уринаторни торби | [8 empty] | 40
4.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5 м, вместимост на торбата 2.0 л, с горно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, единично опаковани | бр. | 49000 | [6 empty] | 40
4.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с горно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
4.3 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 | [6 empty] | 40
4.4 | Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ | бр. | 100 | [6 empty] | 40
4.5 | Презервативи | бр. | 400 | [6 empty] | 40
4.6 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс - 14, 16, 18, 20, 22 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | [6 empty] | 40
4.7 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22 CH със силиконово покритие | бр. | 500 | [6 empty] | 40
4.8 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 | [6 empty] | 40
4.9 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 26000 | [6 empty] | 40
4.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
4.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 500 | [6 empty] | 40
4.12 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm за малки флакони | бр. | 300 | [6 empty] | 40
5 | Сонди |  |  |  | 40
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 |  | 40
5.2 | Сонда стомашна с 1.20м шлаух от СН14 до СН26, тип "Левин", 3 отвора | бр. | 500 |  | 40
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 4000 |  | 40
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 - 6 отвора | бр. | 2000 |  | 40
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия | [8 empty] | 40
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 | [6 empty] | 40
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 | [6 empty] | 40
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 | [6 empty] | 40
1.4 | Балони за дихателни апарати - 1 л | бр. | 5 | [6 empty] | 40
1.5 | Балони за дихателни апарати - 3 л | бр. | 5 | [6 empty] | 40
1.6 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 60см. | бр. | 50 | [6 empty] | 40
1.7 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 | [6 empty] | 40
1.8 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 | [6 empty] | 40
1.9 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 2500 | [6 empty] | 40
1.1 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 3000 | [6 empty] | 40
1.11 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 5000 | [6 empty] | 40
1.12 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1500 | [6 empty] | 40
1.13 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 | [6 empty] | 40
1.14 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 300 | [6 empty] | 40
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски | [8 empty] | 40
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 60 | [6 empty] | 40
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 | [6 empty] | 40
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 | [6 empty] | 40
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 | [6 empty] | 40
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 | [6 empty] | 40
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 | [6 empty] | 40
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 600 | [6 empty] | 40
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 300 | [6 empty] | 40
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 500
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 2500
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединява | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Микуличи 50/50 четирислойни | бр. | 40000
1.8 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 300000
1.9 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 50000
1.1 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
1.11 | Памперси XL нощни | бр. | 500
1.12 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
1.13 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 5000
2 | Медицински ръкавици - стерилни
2.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 35000
2.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 10000
2.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | цф | 2000
2.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | цф | 2000
2.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | цф | 2000
3 | Медицински ръкавици - нестерилни
3.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 360000
3.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на бърха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 370000
3.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на бърха на пръстите, некъсливи и еластични, с удължен маншет. Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL. | бр | 15000
3.4 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 3000
3.5 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 100000
4 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 40 |  | 30 |  | 40 |  |  | 30 |  |  |  | 10
2 | Гофриран дрен 25/23 cm по 10 броя в опаковка | оп. | 10
3 | Гьодели № 1, 2, 3 | бр. | 100 |  |  | 30 |  |  |  | 30
4 | Еднократни ръкохватки | бр. | 1000 |  | 10 |  | 40 |  | 10
5 | Електрод неутрален | бр. | 1000 | 5 | 40 |  | 40 |  | 10
6 | Електроди | бр. | 40000 | 5 | 40 |  | 40 |  |  | 30
7 | Мадицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 | [6 empty] | 35 |  | 10 |  | 35
8 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 |  |  | 10 |  |  |  | 40
9 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб да разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 1500 | [6 empty] | 40 |  | 40 | 5 | 5
10 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
11 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 300 |  | 40 | 5 |  |  |  | 15 | 5 | 15 | 5
12 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 2000 |  | 10 | 10 |  | 40 |  | 20
13 | Сет за плазмофереза | бр. | 50
14 | Т-система за подаване на кислород | бр. | 100
15 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 30000 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40
16 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | бр. | 300
17 | Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка‰ | бр. | 60 |  |  | 10 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 5