Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.Електронно устройство: -тегло: 6 кг±1,5 кг - размери: 34/30/17см * *Допускат се отклонения от посочените размери до ± 5% 2. Доплер модул: -честота: 8MHz -излъчване: непрекъснато -дълбочина на чувствителност: 3-8мм -аудио честота: 300-2000Hz 3.Тип на изолацията - BF (Според IEC/EN 60601-1) 4.Захранване - параметри: -напрежение: 115-230±10%V -абсорбция: 100VА -честота: 50-60Hz 5.Дисплей - параметри: -матрица 2 редици х 20 колони, черно-бели 6.Осветление - параметри: -лампа тип халогенна -напрежение: 10V -мощност: 50W 6.Светловод - параметри: - тип: разскачащ се фибро-оптичен кабел - материал: стъклени нишки с подсилен силиконов лист |  |  |  |

Срок за доставка……………….. работни дни.

Дата……………..                                                                                                                                                                               Подпис………….