Приложение № 1

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- |
| във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:.............................................................................................................................................................. |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата: ........................2019 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ............................. издадена    на .........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК………………...............................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2019 г.	                           													ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН ............................,  л.к.№ ........................           издадена    на ........................     в качеството   ми    на....................................................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...., във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник:

1.1 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателство на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл 44 ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с  удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2019 г.	                           													ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС

Долуподписаният    /-ната/, с ЕГН  ................................, л.к.№ ....................           издадена    на .......................... от МВР - ......................................, в качеството    ми    на ................................. на .............................................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2019 г.	                          ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

| „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” |
| --- |
| № | № по Прил. или анализ | Видове работи | м-ка | к-во |
|  |  | част АС |  |  |
|  |  | Помещение за апарати |  |  |
| 1 | 1 | Стъргане на напукана и подкожушена вароциментова мазилка | м2 | 94,00 |
| 2 | 6Б-34 | Грундиране с бетонконтакт по стени и тавани | м2 | 94,00 |
| 3 | 2 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 64,00 |
| 4 | 6Б-24 | Облицовка с фаянс по стени | м2 | 64,00 |
| 5 | 3 | Къртене съществуваща мивка /арм. бетон/ | м3 | 0,20 |
| 6 | 4 | Укрепване, измазване и оформяне на корито и опори на оставащата част от конструкцията | бр | 1,00 |
| 7 | 5 | Демонтаж на прозорец | бр | 1,00 |
| 8 | 6 | Демонтаж на врата с каса | бр | 1,00 |
| 9 | 7 | Уширяване на отвор | бр | 1,00 |
| 10 | 8 | Доставка и монтаж на щурц L = 1.5 | бр | 1,00 |
| 11 | 9 | Доставка и монтаж на нов ПВЦ прозорец с термопанел в горната част за монтаж на вентилатор 0.8 х1.5 | бр | 1,00 |
| 12 | 10 | Доставка и монтаж на нова ПВЦ врата 110х210 | бр | 1,00 |
| 13 | 11 | Направа на окачен таван 60 х60 | м2 | 30,00 |
| 14 | 12 | Обръщане с вароциментова мазилка около прозорец и врата | м | 15,40 |
| 15 | 13 | Направа на куфари гипсокартон за скриване на тръби | мл | 18,50 |
| 16 | 6Б-38 | Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка | мл | 55,00 |
| 17 | 14 | Шлайфане мозайка под | м2 | 30,00 |
| 18 | 15 | Изработка праг врата L =1.05 | бр | 1,00 |
| 19 | 16 | Събиране на строителни отпадъци и изхвърляне в чували | бр | 10,00 |
|  |  | Коридор |  |  |
| 20 | 1 | Стъргане на напукана и подкожушена вароциментова мазилка | м2 | 38,75 |
| 21 | 6Б-34 | Грундиране с бетонконтакт по стени и тавани | м2 | 38,75 |
| 22 | 2 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 38,75 |
|  |  | Част В и К |  |  |
| 23 | 17 | Демонтаж на тръба ф110 | м | 3,00 |
| 24 | 18 | Направа на отвор в стена 20 х 20 | бр | 1,00 |
| 25 | 19 | Доставка и монтаж на У - разклонение ф110 ПВЦ | бр | 1,00 |
| 26 | 20 | Доставка и монтаж на дъги ф110 ПВЦ | бр | 5,00 |
| 27 | 21 | Доставка и монтаж на тръба ф110 ПВЦ | мл | 3,00 |
| 28 | 6Б-55 | Доставка и монтаж на тръба ф50 ПВЦ | мл | 8,50 |
| 29 | 22 | Доставка и монтаж на У - разклонения ф50 ПВЦ | бр | 3,00 |
| 30 | 23 | Доставка и монтаж на дъги ф50 ПВЦ | бр | 11,00 |
| 31 | 24 | Доставка и монтаж на редукция 110х50 ПВЦ | бр | 1,00 |
| 32 | 25 | Заустване на канализация в съществуващ колектор | бр | 1,00 |
| 33 | 26 | Замонолитка около отвори в стена | бр | 1,00 |
| 34 | 27 | Демонтаж на подов сифон | бр | 1,00 |
| 35 | 28 | Доставка и монтаж на подов сифон ф75 | бр | 1,00 |
| 36 | 29 | Профилактика хоризонтална канализация ф50 | мл | 3,00 |
| 37 | 30 | Доставка и монтаж на компенсатори 1/2" | бр | 2,00 |
| 38 | 31 | Доставка и монтаж на кранове 1/2" | бр | 3,00 |
| 39 | 32 | Направа на канали в стена за тръби | мл | 18,00 |
| 40 | 6Б-41 | Доставка и монтаж на тръба ф20 ППР | мл | 15,00 |
| 41 | 6Б-52 | Направа на отвори в стена | бр | 4,00 |
| 42 | 33 | Доставка и монтаж на УКБ | бр | 1,00 |
| 43 | 34 | Доставка и монтаж на колена ф20 ППР | бр | 24,00 |
| 44 | 35 | Доставка и монтаж на мъжки фитинг ф20 х 1/2" | бр | 4,00 |
| 45 | 36 | Измазване на канали в стени за водопровод и канализация и около подов сифон | мл | 18,00 |
| 46 | 6Б-57 | Доставка и монтаж на сифон мивка | бр | 1,00 |
|  |  | Част О и В |  |  |
| 47 | 37 | Демонтаж на чугунен радиатор Н600 12 глидера | бр | 1,00 |
| 48 | 38 | Демонтаж на тръби 1/2" | мл | 14,00 |
| 49 | 39 | Направа на резби 1/2" | бр | 2,00 |
| 50 | 35 | Доставка и монтаж на мъжки фитинг ф20 х 1/2" | бр | 4,00 |
| 51 | 40 | Доставка и монтаж на тръби ф20 Стъклофибър | мл | 14,00 |
| 52 | 34 | Доставка и монтаж на колена ф20 ППР | бр | 12,00 |
| 53 | 41 | Доставка и монтаж на кранове радиаторни 1/2" горен и долен секретен - комплект | бр | 1,00 |
| 54 | 42 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н600 12 глидера | бр | 1,00 |
| 55 | 43 | Изпробване на инсталация | бр | 1,00 |
|  |  | Част Електро |  |  |
| 56 | 44 | Демонтаж на старо осветително тяло таван | бр | 1,00 |
| 57 | 45 | Доставка и монтаж на ново табло | бр | 1,00 |
| 58 | 46 | Доставка и монтаж на захранващ проводник 5х6 мм2 | мл | 10,00 |
| 59 | 47 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 3х2.5 мм2 | мл | 85,00 |
| 60 | 48 | Доставка и монтаж на проводник 5х4 мм2 |  | 25,00 |
| 61 | 49 | Изкопаване на улеи в зидове за проводници | мл | 55,00 |
| 62 | 50 | Доставка и монтаж на проводник 3х1.5 мм2 | мл | 40,00 |
| 63 | 51 | Измазване на улеи за проводници | мл | 55,00 |
| 64 | 52 | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 15,00 |
| 65 | 53 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр | 7,00 |
| 66 | 54 | Доставка и монтаж Евроконтакт 32А - 3Р | бр | 1,00 |
| 67 | 55 | Доставка и монтаж на ключ единичен | бр | 1,00 |
| 68 | 56 | Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане в окачен таван | бр | 4,00 |
| 69 | 57 | Доставка и монтаж на осов вентилатор ф110 | бр | 1,00 |
| 70 | 58 | Доставка и монтаж на ключ за вентилатор | бр | 1,00 |
| 71 | 59 | Доставка и монтаж на клапа ф100 на термопанел за вентилатор | бр | 1,00 |
| 72 | 60 | Доставка и монтаж на контакти влагозащитени | бр | 6,00 |

Срок за изпълнение на възложените строително-монтажни работи – 15 дни.

Приложение № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ………………………….........................................................................................(наименование на участника), ЕИК …………………… , представлявано от…………………………… …………………………………….….......................................................................................... (имената на законния или упълномощен представител), ЕГН ............................................,  лична карта № ........................................................, издадена на ............................................. от ..........................................., участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в обявата за събиране на оферти и ги приемаме без възражения.

1. Предлаганият срок за изпълнение на предвидените в техническото задание видове строително-монтажни работи по част „Архитектурно-строителна”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” и част „Електро” е …………………. дни.

2. Декларирам, че срокът на валидност на офертата за изпълнение на поръчката е до ………………….. г.

3. Декларирам, че съм запознат с клаузите на проектодоговора и съм съгласен с всяка една от тях.

........................                                                           …………… ..........................................

дата                                                                                  /........................................./

Име и фамилия - Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Подписаният/ата……………………………………………………............................,

(трите имена)

ЕГН ………………………………в качеството си на ……………………………………….

(длъжност)

на ..............................................................................................................................................., (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,

С настоящото Ви представям нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, както следва:

| № | № по Прил. или анализ | Видове работи | м-ка | к-во | ед. цена | обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | част АС |  |  |  |  |
|  |  | Помещение за апарати |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Стъргане на напукана и подкожушена вароциментова мазилка | м2 | 94,00 |  |  |
| 2 | 6Б-34 | Грундиране с бетонконтакт по стени и тавани | м2 | 94,00 |  |  |
| 3 | 2 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 64,00 |  |  |
| 4 | 6Б-24 | Облицовка с фаянс по стени | м2 | 64,00 |  |  |
| 5 | 3 | Къртене съществуваща мивка /арм. бетон/ | м3 | 0,20 |  |  |
| 6 | 4 | Укрепване, измазване и оформяне на корито и опори на оставащата част от конструкцията | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | 5 | Демонтаж на прозорец | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | 6 | Демонтаж на врата с каса | бр | 1,00 |  |  |
| 9 | 7 | Уширяване на отвор | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | 8 | Доставка и монтаж на щурц L = 1.5 | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | 9 | Доставка и монтаж на нов ПВЦ прозорец с термопанел в горната част за монтаж на вентилатор 0.8 х1.5 | бр | 1,00 |  |  |
| 12 | 10 | Доставка и монтаж на нова ПВЦ врата 110х210 | бр | 1,00 |  |  |
| 13 | 11 | Направа на окачен таван 60 х60 | м2 | 30,00 |  |  |
| 14 | 12 | Обръщане с вароциментова мазилка около прозорец и врата | м | 15,40 |  |  |
| 15 | 13 | Направа на куфари гипсокартон за скриване на тръби | мл | 18,50 |  |  |
| 16 | 6Б-38 | Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка | мл | 55,00 |  |  |
| 17 | 14 | Шлайфане мозайка под | м2 | 30,00 |  |  |
| 18 | 15 | Изработка праг врата L =1.05 | бр | 1,00 |  |  |
| 19 | 16 | Събиране на строителни отпадъци и изхвърляне в чували | бр | 10,00 |  |  |
|  |  | Коридор |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Стъргане на напукана и подкожушена вароциментова мазилка | м2 | 38,75 |  |  |
| 21 | 6Б-34 | Грундиране с бетонконтакт по стени и тавани | м2 | 38,75 |  |  |
| 22 | 2 | Вароциментова мазилка по стени | м2 | 38,75 |  |  |
|  |  | Част В и К |  |  |  |  |
| 23 | 17 | Демонтаж на тръба ф110 | м | 3,00 |  |  |
| 24 | 18 | Направа на отвор в стена 20 х 20 | бр | 1,00 |  |  |
| 25 | 19 | Доставка и монтаж на У - разклонение ф110 ПВЦ | бр | 1,00 |  |  |
| 26 | 20 | Доставка и монтаж на дъги ф110 ПВЦ | бр | 5,00 |  |  |
| 27 | 21 | Доставка и монтаж на тръба ф110 ПВЦ | мл | 3,00 |  |  |
| 28 | 6Б-55 | Доставка и монтаж на тръба ф50 ПВЦ | мл | 8,50 |  |  |
| 29 | 22 | Доставка и монтаж на У - разклонения ф50 ПВЦ | бр | 3,00 |  |  |
| 30 | 23 | Доставка и монтаж на дъги ф50 ПВЦ | бр | 11,00 |  |  |
| 31 | 24 | Доставка и монтаж на редукция 110х50 ПВЦ | бр | 1,00 |  |  |
| 32 | 25 | Заустване на канализация в съществуващ колектор | бр | 1,00 |  |  |
| 33 | 26 | Замонолитка около отвори в стена | бр | 1,00 |  |  |
| 34 | 27 | Демонтаж на подов сифон | бр | 1,00 |  |  |
| 35 | 28 | Доставка и монтаж на подов сифон ф75 | бр | 1,00 |  |  |
| 36 | 29 | Профилактика хоризонтална канализация ф50 | мл | 3,00 |  |  |
| 37 | 30 | Доставка и монтаж на компенсатори 1/2" | бр | 2,00 |  |  |
| 38 | 31 | Доставка и монтаж на кранове 1/2" | бр | 3,00 |  |  |
| 39 | 32 | Направа на канали в стена за тръби | мл | 18,00 |  |  |
| 40 | 6Б-41 | Доставка и монтаж на тръба ф20 ППР | мл | 15,00 |  |  |
| 41 | 6Б-52 | Направа на отвори в стена | бр | 4,00 |  |  |
| 42 | 33 | Доставка и монтаж на УКБ | бр | 1,00 |  |  |
| 43 | 34 | Доставка и монтаж на колена ф20 ППР | бр | 24,00 |  |  |
| 44 | 35 | Доставка и монтаж на мъжки фитинг ф20 х 1/2" | бр | 4,00 |  |  |
| 45 | 36 | Измазване на канали в стени за водопровод и канализация и около подов сифон | мл | 18,00 |  |  |
| 46 | 6Б-57 | Доставка и монтаж на сифон мивка | бр | 1,00 |  |  |
|  |  | Част О и В |  |  |  |  |
| 47 | 37 | Демонтаж на чугунен радиатор Н600 12 глидера | бр | 1,00 |  |  |
| 48 | 38 | Демонтаж на тръби 1/2" | мл | 14,00 |  |  |
| 49 | 39 | Направа на резби 1/2" | бр | 2,00 |  |  |
| 50 | 35 | Доставка и монтаж на мъжки фитинг ф20 х 1/2" | бр | 4,00 |  |  |
| 51 | 40 | Доставка и монтаж на тръби ф20 Стъклофибър | мл | 14,00 |  |  |
| 52 | 34 | Доставка и монтаж на колена ф20 ППР | бр | 12,00 |  |  |
| 53 | 41 | Доставка и монтаж на кранове радиаторни 1/2" горен и долен секретен - комплект | бр | 1,00 |  |  |
| 54 | 42 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н600 12 глидера | бр | 1,00 |  |  |
| 55 | 43 | Изпробване на инсталация | бр | 1,00 |  |  |
|  |  | Част Електро |  |  |  |  |
| 56 | 44 | Демонтаж на старо осветително тяло таван | бр | 1,00 |  |  |
| 57 | 45 | Доставка и монтаж на ново табло | бр | 1,00 |  |  |
| 58 | 46 | Доставка и монтаж на захранващ проводник 5х6 мм2 | мл | 10,00 |  |  |
| 59 | 47 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 3х2.5 мм2 | мл | 85,00 |  |  |
| 60 | 48 | Доставка и монтаж на проводник 5х4 мм2 |  | 25,00 |  |  |
| 61 | 49 | Изкопаване на улеи в зидове за проводници | мл | 55,00 |  |  |
| 62 | 50 | Доставка и монтаж на проводник 3х1.5 мм2 | мл | 40,00 |  |  |
| 63 | 51 | Измазване на улеи за проводници | мл | 55,00 |  |  |
| 64 | 52 | Доставка и монтаж на конзоли | бр | 15,00 |  |  |
| 65 | 53 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр | 7,00 |  |  |
| 66 | 54 | Доставка и монтаж Евроконтакт 32А - 3Р | бр | 1,00 |  |  |
| 67 | 55 | Доставка и монтаж на ключ единичен | бр | 1,00 |  |  |
| 68 | 56 | Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане в окачен таван | бр | 4,00 |  |  |
| 69 | 57 | Доставка и монтаж на осов вентилатор ф110 | бр | 1,00 |  |  |
| 70 | 58 | Доставка и монтаж на ключ за вентилатор | бр | 1,00 |  |  |
| 71 | 59 | Доставка и монтаж на клапа ф100 на термопанел за вентилатор | бр | 1,00 |  |  |
| 72 | 60 | Доставка и монтаж на контакти влагозащитени | бр | 6,00 |  |  |
|  |  | Всичко общо без ДДС | ………………………………. лв. |
|  |  | ДДС 20 % | ………………………………. лв. |
|  |  | Всичко общо с ДДС | ………………………………. лв. |

| Дата | ........................./........................../....................... |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................................................. |
| Подпис и печат | ............................................................................. |

Приложение № 8

Проект на договор

„Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, ID  № на поръчката в АОП  ........

Днес, ..............2019 г. в гр. София, между:

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район „Оборище”, ул. „Бяло море” № 8, вписана в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявана от проф. д-р Бойко Коруков, дм – Изпълнителен директор, наричан „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и

...................................................................................................................., със седалище и адрес на управление..............................................................,ул.  „.......................................................“ № .........., тел: , факс …………………………. ЕИК.........................., представлявано от .................................................., наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП /чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол от ………2019 г., утвърден от изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”/, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши текущ ремонт на помещения в Клиника по хемодиализа на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част „Архитектурно-строителна”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” и част „Електро”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажните работи /СМР/ при спазване техническото задание на Възложителя /Приложение № 5 към обявата/, представеното техническото и ценово предложението за изпълнение на поръчката, както и условията на настоящия договор („Договор“).

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за извършване на СМР, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цените, условията и в сроковете, уговорени в този договор.

Чл.2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата се изпълняват след потвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мотивирано искане за промяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В мотивите задължително се включва количествено-стойностната сметка на непредвидените СМР и анализни цени;

(2) Непредвидените СМР са до 5% и следва да бъдат формирани при следните посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ показатели:

- Средна часова ставка - ……… лв./ч/час;

- Допълнителни разходи за труд –  ……..%;

- Допълнително разходи за механизация  –  ……. %;

- Доставно-складови разходи за материали – ………..%;

- Печалба  –  …………… %;

- Цена на материали – публично известна

ІІ. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.3 (1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на СМР са за сметка и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 (1) За извършване на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до помещенията, в които ще се изпълнява услугата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, определя началник отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол”, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в двустранно подписан „Дневник на обекта”.

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, чиито Сертификати за качество се представят предварително, както и да извършва качествено СМР в съответствие с ПИПСМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(4) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира Инвеститорския контрол писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(Разделът се прилага само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)

Чл.7 (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

Чл.8. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВъзложителяТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.9 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на Възложителя, ВъзложителяТ може да заплати възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 5-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

V. КОНТРОЛ

Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от …… /……………………/ дни след предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 5 (пет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.13.(1) Общата цена на извършените СМР /без непредвидените разходи за допълнително възложени и изпълнени видове СМР/, определена съгласно ценовото предложение на изпълнителя е в размер на …………. /……………... / лв. без ДДС или ………… /…………лв. с включен ДДС.

(2) Стойността на непредвидените разходи за допълнително възложени и изпълнени видове СМР е в размер на ………… /…………../  без ДДС или ………… /…………../ лв. с включен ДДС.

(3) Стойността на извършените СМР с включени или без включени непредвидени разходи за допълнително възложени и изпълнени СМР, ще бъде заплатена в срок до 60 дни след подписване на сертификат за приемане на обекта/въвеждане в експлоатация.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената на допълнително възложените и изпълнени непредвидени СМР се доказва чрез анализни цени.

(6) 3аплащането ще се извърши по банков път, по следната сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: …………….. BIC: ……………… при

VІIІ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.14.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15.(1) За изпълнените СМР гаранционният срок е ……………месеца.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора” в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен съгласувано с възложителя да започне работа по отстраняването на дефектите.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.16.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2)  При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.11, ал.1, както и при забава за започване работа по отстраняване на дефекти , появили се в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 лева на ден.

(3) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 13, ал.3 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от общата стойност по договора.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционните срокове по чл. 15, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

- с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна, продължило повече от 5 (пет) дни. В този случай се отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от 5 (пет) дни, считано от датата на предизвестието;

- от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 18. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на страните, във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са станали известни по време на извършване на дейностите, описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни и Страните се задължават да не предоставят  на трети страни и лица, личните данни, предмет на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при изпълнение на договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Чл. 19. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 20. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще  използват само  обработващи лични данни, както и  че са предприели  достатъчни подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента  и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на данни.

Чл. 21. Страните въвеждат  подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Чл. 22. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за защита на личните данни и на  Регламента.

Чл. 23. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 24. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от 2 месеца, считано от датата на подписване на договора.

ХIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.25. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.26. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.28. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 29. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този договор се състави и подписа в два оригинала по един  за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са:

Техническо задание на възложителя

Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЯ:	                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

# /…………………………….../				      /…………………………….../

# Проф. д-р Бойко Коруков

# Изпълнителен директор