## ТС + изисквания+пс
Раздел V. Техническа спецификация
об. поз. №/ном. ед. № | Наименование | Мярка | к-во | Изисквания |  | Прогнозни стойности на номенклатурните единици | Прогнозни стойности на обособените позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
1. | Индикатори за стерилизация | [5 empty] | 3420
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º, резултат след 24 часа | брой | 250 |  | 2.7 | 675
2 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 100 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.22 | 22
3 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 6000 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.06 | 360
4 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане - с дължина 50 м. | брой | 60 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 3.8 | 228
5 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 260 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 6.5 | 1690
6 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма, съвместим с плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 250 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 0.1 | 25
7 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 28 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 15 | 420
2. | Опаковъчно фолио, хартия и консумативи за стерилизация | [5 empty] | 66451.2
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери:
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 |  | 18.99 | 759.6
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 |  | 20.59 | 823.6
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 40 |  | 25.28 | 1011.2
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40 |  | 29.84 | 1193.6
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 |  | 39.43 | 1577.2
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 20 |  | 50.25 | 1005
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40 |  | 60.42 | 2416.8
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: дължина 200 м х ширина 40 см. | ролки | 25 | плътност на мед. хартия над 70гр./м² | 82 | 2050
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 100 м. дължина /ширина 10 см./плисе 5см | ролки | 50 |  | 25 | 1250
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 30 см. дължина/ширина 10 см. | брой | 12000 |  | 0.05 | 600
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 40см.дължина/ширина 15см./плисе 5 см | брой | 10000 |  | 0.14 | 1400
6 | Опаковъчна хартия /креп/ за стерилизация с пара под налягане, размери:
| 60 см. дълж./шир. 60 см. | брой | 2000 |  | 0.15 | 300
| 75 см.дълж./шир. 75 см. | брой | 2000 |  | 0.27 | 540
| 100 см.дълж./шир. 100 см. | брой | 2000 |  | 0.37 | 740
7 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма, размери: |  |  | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 20 |  | 46 | 920
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 20 |  | 63.56 | 1271.2
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 20 |  | 92 | 1840
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 24 |  | 122 | 2928
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 4 |  | 152 | 608
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 20 |  | 183 | 3660
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 4 |  | 213 | 852
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 20 |  | 244 | 4880
8 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 60 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 3.45 | 207
9 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 400 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 1.02 | 408
10 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º резултат след 3 часа / за Smart Well/ | брой | 150 |  | 5.4 | 810
11 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300 | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; | 108 | 32400
69871.2

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 |  |  | Приложение № 8
об. поз. № 2/ ном. ед. № | Наименование | Мярка | к-во | Търговско наименование и Производител | Конкретни параметри на участника | Каталог № / стр. №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2. | Опаковъчно фолио, хартия и консумативи за стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери:
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 20
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: дължина 200 м х ширина 40 см. | ролки | 25
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 100 м. дължина /ширина 10 см./плисе 5см | ролки | 50
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 30 см. дължина/ширина 10 см. | брой | 12000
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 40см.дължина/ширина 15см./плисе 5 см | брой | 10000
6 | Опаковъчна хартия /креп/ за стерилизация с пара под налягане, размери:
| 60 см. дълж./шир. 60 см. | брой | 2000
| 75 см.дълж./шир. 75 см. | брой | 2000
| 100 см.дълж./шир. 100 см. | брой | 2000
7 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма, размери:
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 24
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 4
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 4
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 20
8 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 60
9 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 400
10 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º резултат след 3 часа / за Smart Well/ | брой | 150
11 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300
Cрок за доставка .......................................часа
Срок на годност …………….... % от обявения от производителя срок към датата на всяка доставка
Дата……………………..
Подпис и печат…………………
Име и фамилия………………….

## ЦП
| Ценово предложение за обособена позиция № 2 |  |  | Приложение № 9
об. поз. № 2/ ном. ед. № | Наименование | Мярка | к-во | търговско наименование и производител | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2. | Опаковъчно фолио, хартия и консумативи за стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери:
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 20
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: дължина 200 м х ширина 40 см. | ролки | 25
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 100 м. дължина /ширина 10 см./плисе 5см | ролки | 50
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 30 см. дължина/ширина 10 см. | брой | 12000
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане, размери: 40 см. дължина/ ширина 15см./ плисе 5 см | брой | 10000
6 | Опаковъчна хартия /креп/ за стерилизация с пара под налягане, размери:
| 60 см. дълж./шир. 60 см. | брой | 2000
| 75 см.дълж./шир. 75 см. | брой | 2000
| 100 см.дълж./шир. 100 см. | брой | 2000
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
7 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма, размери:
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 24
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 4
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 20
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 4
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 20
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
8 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 60
9 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 400
10 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º резултат след 3 часа / за Smart Well/ | брой | 150
11 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 300
Дата……………………..
Подпис и печат…………………
Име и фамилия………………….