## ТС
Техническа спецификация
об.поз № | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество
1 | Апарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
Реактиви и специфични консумативи за aпарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
1 | Буфер за промиване | оп - 4 х 1950мл | оп. | 6
2 | Substrat | оп - 4 х 130мл | оп. | 4
3 | Реакциони епруветки-съдове | кашон 16 х 98 бр. | кашон | 5
4 | Малки кювети за серум от 1.5ml до 2.0ml | oп. х 1000 бр. | оп. | 2
5 | Отпадъчни торбички | БР. |  | 15
6 | System chek solution | оп - 5 х 4 мл | оп. | 3
7 | Feritin Reagent | оп - 100 теста | оп. | 6
8 | Feritin Calibrator | оп - 6 х 4 мл | оп. | 4
9 | Центрофужни епруветки с конусовидно дъно 2.0 мл | оп. | оп. | 4
10 | Малки епруветки за съхраняване на проби в среда на течен азот и минус 80 градуса по Целзий с обем 2 мл. | бр. | бр. | 100
11 | Кутия за 100 броя епруветки с обем 1-2 мл | бр. | бр. | 10
12 | Перманентни маркери (незаличаващи се при надписване на сакове, които се потапят в среда на течен азот) | бр. | бр. | 5
13 | Пипета Епендорф с обем 0,1-2,0 мл | бр. | бр. | 2
14 | Наконечник бял, нестерилен,10 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
15 | Наконечник жълт, нестерилен,100 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
16 | Наконечник син, нестерилен, 200 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
17 | Кутия за съхранение на предметни стъкла от костно-мозъчни пункции | бр. | бр. | 10
2 | Реактиви и консумативи за криобиология
1 | Сакове и наконечници
1 | Наконечник с каучуково уплътнение, съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 1920
2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 80-190 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
3 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 55-100 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
4 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 30-70 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
5 | Трансферен сак, стерилен, 300 мл | бр. | бр. | 30
6 | Трансферен сак, стерилен, 600 мл | бр. | бр. | 30
7 | Трансферен сак, стерилен, 1000 мл | бр. | бр. | 30
8 | Наконечник с каучуков или силиконов адаптор, единично опакован, стерилно пакетиран | бр. | бр. | 2000
9 | Свързващ наконечник (с капачка и клампа), съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 200
10 | Касета за поставяне на сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, съвместима със сака | бр. | бр. | 20
2 | Стерилен PBS флакон без CaCl2 MgCl2, 500 мл | бр. | бр. | 50
3 | Стерилен PBS сак без CaCl2 и MgCl2, 1000 мл | бр. | бр. | 10
4 | Composol PS | бр. | бр. | 10
5 | DMSO, amp.x 10 ml (стерилно) | оп.х 5 бр. | оп. | 40
6 | Среда за замразяване на клетъчни култури 50 мл | бр. | бр. | 4
7 | Криоепруветки, 2 мл, с капачка, стерилни | бр. | бр. | 200
8 | Остриета стерилни за апарат Terumo, мод. SC-201 | оп.х 70 бр. | оп. | 10
9 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък Fenwal | бр. | бр. | 20
3 | Апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
Реактиви и специфични консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
1 | Моноклонално антитяло с/у CD Ig M (FITC) clone UHB | оп - 2 мл. | оп. | 1
2 | Моноклонално антитяло с/у CD19(РЕ) clone J3-119 | оп - 2 мл. | оп. | 4
3 | Моноклонално антитяло с/у CD34(РЕ) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 2
4 | Моноклонално антитяло с/у CD34 (FITC) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 1
5 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (PE) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 1
6 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (FITC) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 4
7 | Моноклонално антитяло с/у CD8 (PE) clone B9.11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
8 | Моноклонално антитяло с/у CD117(PE) clone 95C3 | оп - 2 мл. | оп. | 1
9 | Моноклонално антитяло с/у HLA-DR(FITC) clone Immu-357 | оп - 2 мл. | оп. | 2
10 | Моноклонално антитяло с/у CD10 (FITC) clone ALB1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
11 | Моноклонално антитяло с/у CD3 (РЕ) clone UCHT1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
12 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (Per-CР) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 1
13 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (РЕ) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 2
14 | Моноклонално антитяло с/у CD56 (PE) clone N901(NKN1) | оп - 2 мл. | оп. | 1
15 | Моноклонално антитяло с/у CD7 (FITC) clone 8H8.1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
16 | Моноклонално антитяло с/у CD14 (PE) clone RM052 | оп - 2 мл. | оп. | 1
17 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (FITC) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 1
18 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (PE) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
19 | Моноклонално антитяло с/у CD15 (FITC) clone SOH5 | оп - 2 мл. | оп. | 1
20 | Моноклонално антитяло с/у CD1а (PE) clone BL6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
21 | Моноклонално антитяло с/у CD79а (PE) clone HM47 | оп - 2 мл. | оп. | 2
22 | Моноклонално антитяло с/у CD22 (FITC)clone SJ10.1H11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
23 | Моноклонално антитяло с/у CD24(РЕ)clone ALB9 | оп - 2 мл. | оп. | 1
24 | Моноклонално антитяло с/у CD9 (FITC) clone ALB6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
25 | Моноклонално антитяло с/у TdT(FITC) clone HT1+HT4+HT8+HT9 | оп - 2 мл. | оп. | 2
26 | Моноклонално антитяло с/у MPO(PE) clone CLB-MPO-1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
27 | Моноклонално антитяло с/у CD39(ENTPD1, NTPDase), (оцветяване с APC) cloneTU66 | оп - 2 мл. | оп. | 1
28 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране | оп - 2 мл. | оп. | 2
29 | Koмбиниран Кит за едновременно флуоцитометрично количествено определяне на човешки Th1/Th2 цитокини (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa, IFNg) с микросфери | оп - 2 мл. | оп. | 1
30 | Лизиращ разтвор -амониев хлорид, буфериран, без фиксатори | оп - 2 мл. | оп. | 10
31 | Течна среда за поточен цитометър FACSCalibur | оп - 2 мл. | оп. | 10
32 | Епруветка със запушалка, 4,5мл за FACSCalibur | оп - 100 бр. | оп. | 20
4 | Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
Реактиви и специфични консумативи за хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
1 | Control Plus 18 Abbott cell-DYN | оп. | оп. | 12
2 | Diluent cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
3 | CN-FREE LYSE cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
4 | Cleaner cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
5 | Принтерна хартия 50 мм. D cell 60 Diagon | бр. | бр. | 20
5 | Апарат Fresenius Hemo Care COM TEC
Реактиви и специфични консумативи за Fresenius Hemo Care COM.TEC
1 | Сет за афереза C4Y | бр. | бр. | 25
2 | Сет за афереза P1Y | бр. | бр. | 15
3 | Сет за афереза RVY | бр. | бр. | 15
4 | NaCl 0,9% 1000 ml. | бр. | бр. | 35
5 | ACDA 1000 ml. | бр. | бр. | 35
6 | ACDA 600 ml. | бр. | бр. | 30
7 | Катетри за Афереза Cam Cath 6,5F | бр. | бр. | 25
8 | Катетри за Афереза Cam Cath 8F | бр. | бр. | 25

## ТП
| Техническо предложение |  |  |  |  | Приложение № 6
об.поз № | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | Търговско наименование | Производител
Апарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
Реактиви и специфични консумативи за aпарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
1 | Буфер за промиване | оп - 4 х 1950мл | оп. | 6
2 | Substrat | оп - 4 х 130мл | оп. | 4
3 | Реакциони епруветки-съдове | кашон 16 х 98 бр. | кашон | 5
4 | Малки кювети за серум от 1.5ml до 2.0ml | oп. х 1000 бр. | оп. | 2
5 | Отпадъчни торбички | БР. |  | 15
6 | System chek solution | оп - 5 х 4 мл | оп. | 3
7 | Feritin Reagent | оп - 100 теста | оп. | 6
8 | Feritin Calibrator | оп - 6 х 4 мл | оп. | 4
9 | Центрофужни епруветки с конусовидно дъно 2.0 мл | оп. | оп. | 4
10 | Малки епруветки за съхраняване на проби в среда на течен азот и минус 80 градуса по Целзий с обем 2 мл. | бр. | бр. | 100
11 | Кутия за 100 броя епруветки с обем 1-2 мл | бр. | бр. | 10
12 | Перманентни маркери (незаличаващи се при надписване на сакове, които се потапят в среда на течен азот) | бр. | бр. | 5
13 | Пипета Епендорф с обем 0,1-2,0 мл | бр. | бр. | 2
14 | Наконечник бял, нестерилен,10 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
15 | Наконечник жълт, нестерилен,100 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
16 | Наконечник син, нестерилен, 200 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
17 | Кутия за съхранение на предметни стъкла от костно-мозъчни пункции | бр. | бр. | 10
2 | Реактиви и консумативи за криобиология
1 | Сакове и наконечници
1 | Наконечник с каучуково уплътнение, съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 1920
2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 80-190 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
3 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 55-100 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
4 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 30-70 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
5 | Трансферен сак, стерилен, 300 мл | бр. | бр. | 30
6 | Трансферен сак, стерилен, 600 мл | бр. | бр. | 30
7 | Трансферен сак, стерилен, 1000 мл | бр. | бр. | 30
8 | Наконечник с каучуков или силиконов адаптор, единично опакован, стерилно пакетиран | бр. | бр. | 2000
9 | Свързващ наконечник (с капачка и клампа), съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 200
10 | Касета за поставяне на сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, съвместима със сака | бр. | бр. | 20
2 | Стерилен PBS флакон без CaCl2 MgCl2, 500 мл | бр. | бр. | 50
3 | Стерилен PBS сак без CaCl2 и MgCl2, 1000 мл | бр. | бр. | 10
4 | Composol PS | бр. | бр. | 10
5 | DMSO, amp.x 10 ml (стерилно) | оп.х 5 бр. | оп. | 40
6 | Среда за замразяване на клетъчни култури 50 мл | бр. | бр. | 4
7 | Криоепруветки, 2 мл, с капачка, стерилни | бр. | бр. | 200
8 | Остриета стерилни за апарат Terumo, мод. SC-201 | оп.х 70 бр. | оп. | 10
9 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък Fenwal | бр. | бр. | 20
3 | Апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
Реактиви и специфични консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
1 | Моноклонално антитяло с/у CD Ig M (FITC) clone UHB | оп - 2 мл. | оп. | 1
2 | Моноклонално антитяло с/у CD19(РЕ) clone J3-119 | оп - 2 мл. | оп. | 4
3 | Моноклонално антитяло с/у CD34(РЕ) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 2
4 | Моноклонално антитяло с/у CD34 (FITC) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 1
5 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (PE) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 1
6 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (FITC) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 4
7 | Моноклонално антитяло с/у CD8 (PE) clone B9.11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
8 | Моноклонално антитяло с/у CD117(PE) clone 95C3 | оп - 2 мл. | оп. | 1
9 | Моноклонално антитяло с/у HLA-DR(FITC) clone Immu-357 | оп - 2 мл. | оп. | 2
10 | Моноклонално антитяло с/у CD10 (FITC) clone ALB1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
11 | Моноклонално антитяло с/у CD3 (РЕ) clone UCHT1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
12 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (Per-CР) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 1
13 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (РЕ) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 2
14 | Моноклонално антитяло с/у CD56 (PE) clone N901(NKN1) | оп - 2 мл. | оп. | 1
15 | Моноклонално антитяло с/у CD7 (FITC) clone 8H8.1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
16 | Моноклонално антитяло с/у CD14 (PE) clone RM052 | оп - 2 мл. | оп. | 1
17 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (FITC) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 1
18 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (PE) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
19 | Моноклонално антитяло с/у CD15 (FITC) clone SOH5 | оп - 2 мл. | оп. | 1
20 | Моноклонално антитяло с/у CD1а (PE) clone BL6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
21 | Моноклонално антитяло с/у CD79а (PE) clone HM47 | оп - 2 мл. | оп. | 2
22 | Моноклонално антитяло с/у CD22 (FITC)clone SJ10.1H11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
23 | Моноклонално антитяло с/у CD24(РЕ)clone ALB9 | оп - 2 мл. | оп. | 1
24 | Моноклонално антитяло с/у CD9 (FITC) clone ALB6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
25 | Моноклонално антитяло с/у TdT(FITC) clone HT1+HT4+HT8+HT9 | оп - 2 мл. | оп. | 2
26 | Моноклонално антитяло с/у MPO(PE) clone CLB-MPO-1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
27 | Моноклонално антитяло с/у CD39(ENTPD1, NTPDase), (оцветяване с APC) cloneTU66 | оп - 2 мл. | оп. | 1
28 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране | оп - 2 мл. | оп. | 2
29 | Koмбиниран Кит за едновременно флуоцитометрично количествено определяне на човешки Th1/Th2 цитокини (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa, IFNg) с микросфери | оп - 2 мл. | оп. | 1
30 | Лизиращ разтвор -амониев хлорид, буфериран, без фиксатори | оп - 2 мл. | оп. | 10
31 | Течна среда за поточен цитометър FACSCalibur | оп - 2 мл. | оп. | 10
32 | Епруветка със запушалка, 4,5мл за FACSCalibur | оп - 100 бр. | оп. | 20
4 | Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
Реактиви и специфични консумативи за хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
1 | Control Plus 18 Abbott cell-DYN | оп. | оп. | 12
2 | Diluent cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
3 | CN-FREE LYSE cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
4 | Cleaner cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
5 | Принтерна хартия 50 мм. D cell 60 Diagon | бр. | бр. | 20
5 | Апарат Fresenius Hemo Care COM TEC
Реактиви и специфични консумативи за Fresenius Hemo Care COM TEC
1 | Сет за афереза C4Y | бр. | бр. | 25
2 | Сет за афереза P1Y | бр. | бр. | 15
3 | Сет за афереза RVY | бр. | бр. | 15
4 | NaCl 0,9% 1000 ml. | бр. | бр. | 35
5 | ACDA 1000 ml. | бр. | бр. | 35
6 | ACDA 600 ml. | бр. | бр. | 30
7 | Катетри за Афереза Cam Cath 6,5F | бр. | бр. | 25
8 | Катетри за Афереза Cam Cath 8F | бр. | бр. | 25
| Срок на доставка ............часа. |  |  |  | Дата…………………………………
Подпис…………………………………

## СО
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 8
об.поз № | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Апарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
Реактиви и специфични консумативи за aпарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
1 | Буфер за промиване | оп - 4 х 1950мл | оп. | 6
2 | Substrat | оп - 4 х 130мл | оп. | 4
3 | Реакциони епруветки-съдове | кашон 16 х 98 бр. | кашон | 5
4 | Малки кювети за серум от 1.5ml до 2.0ml | oп. х 1000 бр. | оп. | 2
5 | Отпадъчни торбички | БР. |  | 15
6 | System chek solution | оп - 5 х 4 мл | оп. | 3
7 | Feritin Reagent | оп - 100 теста | оп. | 6
8 | Feritin Calibrator | оп - 6 х 4 мл | оп. | 4
9 | Центрофужни епруветки с конусовидно дъно 2.0 мл | оп. | оп. | 4
10 | Малки епруветки за съхраняване на проби в среда на течен азот и минус 80 градуса по Целзий с обем 2 мл. | бр. | бр. | 100
11 | Кутия за 100 броя епруветки с обем 1-2 мл | бр. | бр. | 10
12 | Перманентни маркери (незаличаващи се при надписване на сакове, които се потапят в среда на течен азот) | бр. | бр. | 5
13 | Пипета Епендорф с обем 0,1-2,0 мл | бр. | бр. | 2
14 | Наконечник бял, нестерилен,10 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
15 | Наконечник жълт, нестерилен,100 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
16 | Наконечник син, нестерилен, 200 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000
17 | Кутия за съхранение на предметни стъкла от костно-мозъчни пункции | бр. | бр. | 10
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 8
2 | Реактиви и консумативи за криобиология
1 | Сакове и наконечници
1 | Наконечник с каучуково уплътнение, съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 1920
2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 80-190 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
3 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 55-100 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
4 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 30-70 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45
5 | Трансферен сак, стерилен, 300 мл | бр. | бр. | 30
6 | Трансферен сак, стерилен, 600 мл | бр. | бр. | 30
7 | Трансферен сак, стерилен, 1000 мл | бр. | бр. | 30
8 | Наконечник с каучуков или силиконов адаптор, единично опакован, стерилно пакетиран | бр. | бр. | 2000
9 | Свързващ наконечник (с капачка и клампа), съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 200
10 | Касета за поставяне на сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, съвместима със сака | бр. | бр. | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 8
2 | Стерилен PBS флакон без CaCl2 MgCl2, 500 мл | бр. | бр. | 50
3 | Стерилен PBS сак без CaCl2 и MgCl2, 1000 мл | бр. | бр. | 10
4 | Composol PS | бр. | бр. | 10
5 | DMSO, amp.x 10 ml (стерилно) | оп.х 5 бр. | оп. | 40
6 | Среда за замразяване на клетъчни култури 50 мл | бр. | бр. | 4
7 | Криоепруветки, 2 мл, с капачка, стерилни | бр. | бр. | 200
8 | Остриета стерилни за апарат Terumo, мод. SC-201 | оп.х 70 бр. | оп. | 10
9 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък Fenwal | бр. | бр. | 20
3 | Апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
Реактиви и специфични консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
1 | Моноклонално антитяло с/у CD Ig M (FITC) clone UHB | оп - 2 мл. | оп. | 1
2 | Моноклонално антитяло с/у CD19(РЕ) clone J3-119 | оп - 2 мл. | оп. | 4
3 | Моноклонално антитяло с/у CD34(РЕ) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 2
4 | Моноклонално антитяло с/у CD34 (FITC) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 1
5 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (PE) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 1
6 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (FITC) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 4
7 | Моноклонално антитяло с/у CD8 (PE) clone B9.11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
8 | Моноклонално антитяло с/у CD117(PE) clone 95C3 | оп - 2 мл. | оп. | 1
9 | Моноклонално антитяло с/у HLA-DR(FITC) clone Immu-357 | оп - 2 мл. | оп. | 2
10 | Моноклонално антитяло с/у CD10 (FITC) clone ALB1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
11 | Моноклонално антитяло с/у CD3 (РЕ) clone UCHT1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
12 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (Per-CР) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 1
13 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (РЕ) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 2
14 | Моноклонално антитяло с/у CD56 (PE) clone N901(NKN1) | оп - 2 мл. | оп. | 1
15 | Моноклонално антитяло с/у CD7 (FITC) clone 8H8.1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
16 | Моноклонално антитяло с/у CD14 (PE) clone RM052 | оп - 2 мл. | оп. | 1
17 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (FITC) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 1
18 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (PE) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
19 | Моноклонално антитяло с/у CD15 (FITC) clone SOH5 | оп - 2 мл. | оп. | 1
20 | Моноклонално антитяло с/у CD1а (PE) clone BL6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
21 | Моноклонално антитяло с/у CD79а (PE) clone HM47 | оп - 2 мл. | оп. | 2
22 | Моноклонално антитяло с/у CD22 (FITC)clone SJ10.1H11 | оп - 2 мл. | оп. | 1
23 | Моноклонално антитяло с/у CD24(РЕ)clone ALB9 | оп - 2 мл. | оп. | 1
24 | Моноклонално антитяло с/у CD9 (FITC) clone ALB6 | оп - 2 мл. | оп. | 1
25 | Моноклонално антитяло с/у TdT(FITC) clone HT1+HT4+HT8+HT9 | оп - 2 мл. | оп. | 2
26 | Моноклонално антитяло с/у MPO(PE) clone CLB-MPO-1 | оп - 2 мл. | оп. | 2
27 | Моноклонално антитяло с/у CD39(ENTPD1, NTPDase), (оцветяване с APC) cloneTU66 | оп - 2 мл. | оп. | 1
28 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране | оп - 2 мл. | оп. | 2
29 | Koмбиниран Кит за едновременно флуоцитометрично количествено определяне на човешки Th1/Th2 цитокини (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa, IFNg) с микросфери | оп - 2 мл. | оп. | 1
30 | Лизиращ разтвор -амониев хлорид, буфериран, без фиксатори | оп - 2 мл. | оп. | 10
31 | Течна среда за поточен цитометър FACSCalibur | оп - 2 мл. | оп. | 10
32 | Епруветка със запушалка, 4,5мл за FACSCalibur | оп - 100 бр. | оп. | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 8
4 | Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
Реактиви и специфични консумативи за хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
1 | Control Plus 18 Abbott cell-DYN | оп. | оп. | 12
2 | Diluent cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
3 | CN-FREE LYSE cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
4 | Cleaner cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
5 | Принтерна хартия 50 мм. D cell 60 Diagon | бр. | бр. | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 8
5 | Апарат Fresenius Hemo Care COM TEC
Реактиви и специфични консумативи за Fresenius Hemo Care COM.TEC
1 | Сет за афереза C4Y | бр. | бр. | 25
2 | Сет за афереза P1Y | бр. | бр. | 15
3 | Сет за афереза RVY | бр. | бр. | 15
4 | NaCl 0,9% 1000 ml. | бр. | бр. | 35
5 | ACDA 1000 ml. | бр. | бр. | 35
6 | ACDA 600 ml. | бр. | бр. | 30
7 | Катетри за Афереза Cam Cath 6,5F | бр. | бр. | 25
8 | Катетри за Афереза Cam Cath 8F | бр. | бр. | 25
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 8
Дата…………………………………
Подпис…………………………………

## ПС+ГУ
| Прогнозни ст-ти за номенклатурни единици от обособена позиция | [5 empty] | Приложение № 8 | Приложение № 9
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | разфасовка | мярка | количество | ед цена | обща цена |  | Прогнозни ст-ти за обособени позиции и номенклатурни единици | Гаранция за участие - 0,5% от прогнозната ст-т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 6 | 7
1 | Апарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer
| Реактиви и специфични консумативи за aпарат за туморни маркери Access Beckman Coulrer | [5 empty] | 18286.06 | 21943.272 | 109.7164
1 | Буфер за промиване | оп - 4 х 1950мл | оп. | 6 |  | 1485 | 1485
2 | Substrat | оп - 4 х 130мл | оп. | 4 | 945 |  | 3780
3 | Реакциони епруветки-съдове | кашон 16 х 98 бр. | кашон | 5 | 440 |  | 2200
4 | Малки кювети за серум от 1.5ml до 2.0ml | oп. х 1000 бр. | оп. | 2 | 88.5 |  | 177
5 | Отпадъчни торбички | БР. |  | 15 | 369.42 |  | 5541.3
6 | System chek solution | оп - 5 х 4 мл | оп. | 3 | 87 |  | 261
7 | Feritin Reagent | оп - 100 теста | оп. | 6 |  | 2850 | 2850
8 | Feritin Calibrator | оп - 6 х 4 мл | оп. | 4 | 194 |  | 776
9 | Центрофужни епруветки с конусовидно дъно 2.0 мл | оп. | оп. | 4 |  | 170 | 170
10 | Малки епруветки за съхраняване на проби в среда на течен азот и минус 80 градуса по Целзий с обем 2 мл. | бр. | бр. | 100 |  | 54 | 54
11 | Кутия за 100 броя епруветки с обем 1-2 мл | бр. | бр. | 10 |  | 100 | 100
12 | Перманентни маркери (незаличаващи се при надписване на сакове, които се потапят в среда на течен азот) | бр. | бр. | 5 |  | 25 | 25
13 | Пипета Епендорф с обем 0,1-2,0 мл | бр. | бр. | 2 |  | 768 | 768
14 | Наконечник бял, нестерилен,10 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000 |  | 19.8 | 19.8
15 | Наконечник жълт, нестерилен,100 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000 |  | 7.56 | 7.56
16 | Наконечник син, нестерилен, 200 мкл, за пипета тип Епендорф | бр. | бр. | 1000 |  | 11.4 | 11.4
17 | Кутия за съхранение на предметни стъкла от костно-мозъчни пункции | бр. | бр. | 10 |  | 60 | 60
2 | Реактиви и консумативи за криобиология
1 | Сакове и наконечници | [5 empty] | 41199.5 | 49439.4 | 247.197
1 | Наконечник с каучуково уплътнение, съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 1920 | 7.17 |  | 13766.4
2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 80-190 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45 | 84.64 |  | 3808.8
3 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 55-100 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45 | 77.99 |  | 3509.55
4 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот с препоръчителен обем за пълнене 30-70 мл, свързан с протективен сак | бр. | бр. | 45 | 71.97 |  | 3238.65
5 | Трансферен сак, стерилен, 300 мл | бр. | бр. | 30 | 5.05 |  | 151.5
6 | Трансферен сак, стерилен, 600 мл | бр. | бр. | 30 | 5.07 |  | 152.1
| Трансферен сак, стерилен, 1000 мл | бр. | бр. | 30 | 5.75 |  | 172.5
8 | Наконечник с каучуков или силиконов адаптор, единично опакован, стерилно пакетиран | бр. | бр. | 2000 | 7.17 |  | 14340
9 | Свързващ наконечник (с капачка и клампа), съвместим със сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, с транферен сак, стерилно | бр. | бр. | 200 | 7.3 |  | 1460
10 | Касета за поставяне на сак за замразяване и съхранение на трансплантати в течен азот, съвместима със сака | бр. | бр. | 20 |  | 600 | 600
2 | Стерилен PBS флакон без CaCl2 MgCl2, 500 мл | бр. | бр. | 50 |  | 1437 | 1437 | 1724.4 | 8.622
3 | Стерилен PBS сак без CaCl2 и MgCl2, 1000 мл | бр. | бр. | 10 |  | 369 | 369 | 442.8 | 2.214
4 | Composol PS | бр. | бр. | 10 |  | 1000 | 1000 | 1200 | 6
5 | DMSO, amp.x 10 ml (стерилно) | оп.х 5 бр. | оп. | 40 |  | 12326 | 12326 | 14791.2 | 73.956
6 | Среда за замразяване на клетъчни култури 50 мл | бр. | бр. | 4 |  | 200 | 200 | 240 | 1.2
7 | Криоепруветки, 2 мл, с капачка, стерилни | бр. | бр. | 200 |  | 200 | 200 | 240 | 1.2
8 | Остриета стерилни за апарат Terumo, мод. SC-201 | оп.х 70 бр. | оп. | 10 | 487.2 |  | 4872 | 5846.4 | 29.232
9 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък Fenwal | бр. | бр. | 20 |  | 7975 | 7975 | 9570 | 47.85
3 | Апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD
| Реактиви и специфични консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs Calibur BD | [5 empty] | 27104 | 32524.8 | 162.624
1 | Моноклонално антитяло с/у CD Ig M (FITC) clone UHB | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 456 | 456
2 | Моноклонално антитяло с/у CD19(РЕ) clone J3-119 | оп - 2 мл. | оп. | 4 |  | 1912 | 1912
3 | Моноклонално антитяло с/у CD34(РЕ) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 1214 | 1214
4 | Моноклонално антитяло с/у CD34 (FITC) clone 581 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 404 | 404
5 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (PE) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 1
6 | Моноклонално антитяло с/у CD45 (FITC) clone J.33 | оп - 2 мл. | оп. | 4 |  | 1716 | 1716
7 | Моноклонално антитяло с/у CD8 (PE) clone B9.11 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 358 | 358
8 | Моноклонално антитяло с/у CD117(PE) clone 95C3 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 672 | 672
9 | Моноклонално антитяло с/у HLA-DR(FITC) clone Immu-357 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 716 | 716
10 | Моноклонално антитяло с/у CD10 (FITC) clone ALB1 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 628 | 628
11 | Моноклонално антитяло с/у CD3 (РЕ) clone UCHT1 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 878 | 878
12 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (Per-CР) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 1
13 | Моноклонално антитяло с/у CD33 (РЕ) clone D3HL60.251) | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 1322 | 1322
14 | Моноклонално антитяло с/у CD56 (PE) clone N901(NKN1) | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 632 | 632
15 | Моноклонално антитяло с/у CD7 (FITC) clone 8H8.1 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 765 | 765
16 | Моноклонално антитяло с/у CD14 (PE) clone RM052 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 389 | 389
17 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (FITC) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 1
18 | Моноклонално антитяло с/у CD13 (PE) clone SJ1D1 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 1128 | 1128
19 | Моноклонално антитяло с/у CD15 (FITC) clone SOH5 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 358 | 358
20 | Моноклонално антитяло с/у CD1а (PE) clone BL6 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 390 | 390
21 | Моноклонално антитяло с/у CD79а (PE) clone HM47 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 958 | 958
22 | Моноклонално антитяло с/у CD22 (FITC)clone SJ10.1H11 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 390 | 390
23 | Моноклонално антитяло с/у CD24(РЕ)clone ALB9 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 614 | 614
24 | Моноклонално антитяло с/у CD9 (FITC) clone ALB6 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 473 | 473
25 | Моноклонално антитяло с/у TdT(FITC) clone HT1+HT4+HT8+HT9 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 1150 | 1150
26 | Моноклонално антитяло с/у MPO(PE) clone CLB-MPO-1 | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 912 | 912
27 | Моноклонално антитяло с/у CD39(ENTPD1, NTPDase), (оцветяване с APC) cloneTU66 | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 456 | 456
28 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране | оп - 2 мл. | оп. | 2 |  | 510 | 510
29 | Koмбиниран Кит за едновременно флуоцитометрично количествено определяне на човешки Th1/Th2 цитокини (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa, IFNg) с микросфери | оп - 2 мл. | оп. | 1 |  | 4771 | 4771
30 | Лизиращ разтвор -амониев хлорид, буфериран, без фиксатори | оп - 2 мл. | оп. | 10 |  | 1670 | 1670
31 | Течна среда за поточен цитометър FACSCalibur | оп - 2 мл. | оп. | 10 |  | 1080 | 1080
32 | Епруветка със запушалка, 4,5мл за FACSCalibur | оп - 100 бр. | оп. | 20 |  | 182 | 182
4 | Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18
| Реактиви и специфични консумативи за хемоанализатор Emerald/Abbott cell-DYN 18 | [5 empty] | 6000 | 7200 | 36
1 | Control Plus 18 Abbott cell-DYN | оп. | оп. | 12
2 | Diluent cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
3 | CN-FREE LYSE cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
4 | Cleaner cell-DYN Emerald | бр. | бр. | 6
5 | Принтерна хартия 50 мм. D cell 60 Diagon | бр. | бр. | 20
5 | Апарат Fresenius Hemo Care COM TEC
| Реактиви и специфични консумативи за Fresenius Hemo Care COM.TEC | [7 empty] | 0
1 | Сет за афереза C4Y | бр. | бр. | 25
2 | Сет за афереза P1Y | бр. | бр. | 15
3 | Сет за афереза RVY | бр. | бр. | 15
4 | NaCl 0,9% 1000 ml. | бр. | бр. | 35
5 | ACDA 1000 ml. | бр. | бр. | 35
6 | ACDA 600 ml. | бр. | бр. | 30
7 | Катетри за Афереза Cam Cath 6,5F | бр. | бр. | 25
8 | Катетри за Афереза Cam Cath 8F | бр. | бр. | 25
145162.272