## ТС
Раздел ХІ "Техническа спецификация"
№ | Номенклатура | Мярка | количество | единична цена | обща сума без ДДС | Прогнозна ст-т на ном. ед. от обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди |  |  |  |  | 293540.75
1 | Спринцовки и игли |  |  |  |  | 52469
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000 | 0.08 | 640
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000 | 0.04 | 4200
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 105000 | 0.06 | 6300
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 | 0.68 | 680
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 135000 | 0.08 | 10800
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 60000 | 0.11 | 6600
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000 | 0.45 | 2250
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500 | 1.16 | 580
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 380000 | 0.03 | 11400
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500 | 2.26 | 5650
1.11 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 22G – 120 mm | бр. | 100 | 5.23 | 523
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. | 500 | 2.26 | 1130
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 180 | 6.6 | 1188
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 80 | 6.6 | 528
2 | Спринцовки за перфузор Браун |  |  |  |  | 11343
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8100 | 1.35 | 10935
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 300 | 1.36 | 408
3 | Инфузионни и трансфузионни системи |  |  |  |  | 96710
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000 | 0.43 | 36550
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 10000 | 0.46 | 4600
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000 | 0.5 | 2000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 3000 | 1.32 | 3960
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000 | 0.54 | 5400
3.6 | Удължител спираловиден 3 м | бр. | 1000 | 12.5 | 12500
3.7 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000 | 3.18 | 3180
3.8 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500 | 13.68 | 20520
3.9 | Система Екоспайк№2 | бр | 500 | 15 | 7500
3.10 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500 | 1 | 500
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри |  |  |  |  | 82241.75
4.1 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | 1.26 | 630
4.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500 | 1.26 | 630
4.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000 | 0.39 | 1950
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 20000 | 0.39 | 7800
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 20000 | 0.39 | 7800
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000 | 0.39 | 6630
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000 | 0.42 | 840
4.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 19000 | 0.07 | 1330
4.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  | 200 | 0.61 | 122
4.1 | Трипътно кранче | бр. | 17000 | 0.36 | 6120
4.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 1000 | 13.6 | 13600
4.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 | 29.8 | 23840
4.13 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25 | 92.15 | 2303.75
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25 | 125.02 | 3125.5
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25 | 65.4 | 1635
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25 | 65.4 | 1635
4.17 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 15 | 3.24 | 48.6
4.18 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 15 | 4.16 | 62.4
4.19 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 50 | 25 | 1250
4.2 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. | 50 | 17.79 | 889.5
5 | Катетри и уринаторни торби |  |  |  |  | 41570
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000 | 0.4 | 18000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500 | 0.89 | 445
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър/кондом/ | бр. | 100 | 0.89 | 89
5.4 | Презервативи | бр. | 400 | 0.24 | 96
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 0.68 | 2720
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 500 | 1.32 | 660
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300 | 0.52 | 156
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 27000 | 0.28 | 7560
5.9 | Катетър тип "Тиман" от СН10 до СН24 | бр. | 500 | 1.3 | 650
5.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1500 | 2.46 | 3690
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 300 | 0.98 | 294
5.12 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130 | 37 | 4810
5.13 | Трипътен Фоликат СН 24 – 0,8 мм (30-50) | бр. | 300 | 8 | 2400
6 | Сонди |  |  |  |  | 9207
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60 | 72.45 | 4347
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500 | 0.85 | 425
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8500 | 0.35 | 2975
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 | 0.73 | 1460
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия |  |  |  |  | 47631.5
1 | Консуматив за кислородна терапия |  |  |  |  | 32542
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 | 4.25 | 212.5
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20 | 8.75 | 175
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50 | 13.58 | 679
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50 | 68.95 | 3447.5
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 | 139.85 | 1398.5
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 1000 | 1.85 | 1850
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500 | 0.89 | 2225
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000 | 2.16 | 15120
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1000 | 3.52 | 3520
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250 | 7.15 | 1787.5
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100 | 21.27 | 2127
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски |  |  |  |  | 15089.5
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50 | 21.38 | 1069
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 | 92.45 | 924.5
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 | 1.67 | 835
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 | 1.32 | 1056
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 | 1.32 | 1320
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 | 1.32 | 1320
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 | 1.32 | 1320
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 | 1.32 | 1320
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100 | 13.62 | 1362
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 500 | 7.83 | 3915
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100 | 6.48 | 648
3 | Ръкавици и еднократни консумативи |  |  |  |  | 151894
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба. |  |  |  |  | 44424
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 400 | 4.05 | 1620
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000 | 7.2 | 21600
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200 | 31.85 | 6370
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200 | 4.55 | 910
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 | 5.12 | 1024
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200 | 29.5 | 5900
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 200 | 35 | 7000
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба |  |  |  |  | 23750
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 370000 | 0.03 | 11100
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 55000 | 0.05 | 2750
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000 | 0.04 | 1600
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000 | 0.76 | 7600
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 10000 | 0.07 | 700
3 | Медицински ръкавици - стерилни |  |  |  |  | 23450
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 36000 | 0.35 | 12600
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000 | 0.47 | 4700
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 1500 | 0.77 | 1155
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500 | 1.82 | 2730
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 1500 | 0.87 | 1305
3.6 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. | чифт | 1500 | 0.64 | 960
4 | Медицински ръкавици - нестерилни |  |  |  |  | 60270
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 120000 | 0.06 | 7200
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 700000 | 0.07 | 49000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 30000 | 0.06 | 1800
4.4 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000 | 0.07 | 350
4.5 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000 | 0.21 | 420
4.6 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000 | 0.01 | 1500
4 | Електроди |  |  |  |  | 27815
1 | Еднократни ръкохватки | бр. | 2000 | 5 | 10000 | 10000
2 | Електрод неутрален | бр. | 1500 | 1.35 | 2025 | 2025
3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000 | 0.11 | 4400 | 4400
4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000 | 0.11 | 110 | 110
5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50 | 5.6 | 280 | 280
6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 2000 | 5.5 | 11000 | 11000
5 | Други консумативи |  |  |  |  | 72315.9
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50 | 9.75 | 487.5 | 487.5
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50 | 50 | 2500 | 2500
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 | 5.22 | 2088 | 2088
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 2000 | 1.34 | 2680 | 2680
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000 | 2.24 | 8960 | 8960
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20 | 28.65 | 573 | 573
7 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350 | 11.55 | 4042.5 | 4042.5
8 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500 | 0.3 | 1350 | 1350
9 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50 | 22.45 | 1122.5 | 1122.5
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакетРазмери. XL | бр | 100 | 4.05 | 405 | 405
11 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100 | 4.79 | 479 | 479
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000 | 0.02 | 700 | 700
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 | 10 | 3000 | 3000
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70 | 21.42 | 1499.4 | 1499.4
15 | Памперси XL нощни | бр. | 500 | 0.78 | 390 | 390
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500 | 0.49 | 19845 | 19845
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25 | 28 | 700 | 700
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25 | 28 | 700 | 700
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20 | 20 | 400 | 400
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 200 | 9 | 1800 | 1800
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150 | 48 | 7200 | 7200
22 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350 | 5 | 1750 | 1750
23 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 700 | 1.82 | 1274 | 1274
24 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 200 | 8 | 1600 | 1600
25 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60 | 12.5 | 750 | 750
26 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20 | 28.5 | 570 | 570
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 200 | 25 | 5000 | 5000
28 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 100 | 4.5 | 450 | 450
593197.15

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката |  |  | Приложение № 5
№ | Номенклатура | Мярка | количество | Производител/ Търговско наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 105000
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 135000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 60000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 380000
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500
1.11 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 22G – 120 mm | бр. | 100
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. | 500
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 180
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 80
2 | Спринцовки за перфузор Браун
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8100
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 300
3 | Инфузионни и трансфузионни системи
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 10000
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 3000
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000
3.6 | Удължител спираловиден 3 м | бр. | 1000
3.7 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000
3.8 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500
3.9 | Система Екоспайк№2 | бр | 500
3.10 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
4.1 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
4.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
4.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 20000
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 20000
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000
4.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 19000
4.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  | 200
4.1 | Трипътно кранче | бр. | 17000
4.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 1000
4.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
4.13 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25
4.17 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 15
4.18 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 15
4.19 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 50
4.2 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. | 50
5 | Катетри и уринаторни торби
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър/кондом/ | бр. | 100
5.4 | Презервативи | бр. | 400
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 500
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 27000
5.9 | Катетър тип "Тиман" от СН10 до СН24 | бр. | 500
5.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1500
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 300
5.12 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
5.13 | Трипътен Фоликат СН 24 – 0,8 мм (30-50) | бр. | 300
6 | Сонди
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8500
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 1000
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1000
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 500
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 400
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 200
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 370000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 55000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 10000
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 36000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 1500
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 1500
3.6 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. | чифт | 1500
4 | Медицински ръкавици - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 120000
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 700000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 30000
4.4 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
4.5 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000
4.6 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000
4 | Електроди
1 | Еднократни ръкохватки | бр. | 2000
2 | Електрод неутрален | бр. | 1500
3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000
4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 2000
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 2000
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20
7 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350
8 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
9 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакетРазмери. XL | бр | 100
11 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70
15 | Памперси XL нощни | бр. | 500
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 200
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150
22 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350
23 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 700
24 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 200
25 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60
26 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 200
28 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 100
Cрок на доставка .......................................
Дата……………………..
Подпис…………………

## ЦП
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 8
№ | Номенклатура | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 105000
1.3 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 105000
1.4 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 135000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 60000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 5000
1.8 | Спринцовки 100cc трисъставна | бр. | 500
1.9 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 380000
1.1 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500
1.11 | Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално индентифициране на ликвора 22G – 120 mm | бр. | 100
1.12 | Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) | бр. | 500
1.13 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 180
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 80
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Спринцовки за перфузор Браун
2.1 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 8100
2.2 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Инфузионни и трансфузионни системи
3.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 10000
3.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
3.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален филтър на въздуховода. DEHP free 180см | бр. | 3000
3.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 10000
3.6 | Удължител спираловиден 3 м | бр. | 1000
3.7 | Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за светлочувствителни медикаменти | бр. | 1000
3.8 | Система без PVC с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1500
3.9 | Система Екоспайк№2 | бр | 500
3.10 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
4.1 | Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
4.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 500
4.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 16 | бр. | 5000
4.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 18 | бр. | 20000
4.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 20 | бр. | 20000
4.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 22 | бр. | 17000
4.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и цветен код на диаметъра № 24 | бр. | 2000
4.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 19000
4.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър |  | 200
4.1 | Трипътно кранче | бр. | 17000
4.11 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 1000
4.12 | Централни венозни катетри набор на катетеризация на v.cava по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
4.13 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 25
4.14 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 25
4.15 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 25
4.16 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 25
4.17 | Система за измерване на ЦВН | бр. | 15
4.18 | Скала за измерване на ЦВН | бр. | 15
4.19 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 50
4.2 | Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02ml/ | бр. | 50
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Катетри и уринаторни торби
5.1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни единично опаковани | бр. | 45000
5.2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 500
5.3 | Самозалепващ се мъжки външен катетър/кондом/ | бр. | 100
5.4 | Презервативи | бр. | 400
5.5 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
5.6 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 500
5.7 | Ректален катетър от СН20 до СН28 | бр. | 300
5.8 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 27000
5.9 | Катетър тип "Тиман" от СН10 до СН24 | бр. | 500
5.1 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1500
5.11 | Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа | бр. | 300
5.12 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
5.13 | Трипътен Фоликат СН 24 – 0,8 мм (30-50) | бр. | 300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
6 | Сонди
6.1 | Сонда Блякмор | бр. | 60
6.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 500
6.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 8500
6.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 20
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 50
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5м. | бр. | 50
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 1000
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 7000
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 1000
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 100
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 500
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Ръкавици и еднократни консумативи
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба.
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 400
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000
1.3 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см. | бр. | 200
1.4 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.5 | Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.6 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 200
1.7 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 200
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба
2.1 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик | бр. | 370000
2.2 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 55000
2.3 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 40000
2.4 | Халат за посетител нестерилен | бр. | 10000
2.5 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 10000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Медицински ръкавици - стерилни
3.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 36000
3.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 10000
3.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 1500
3.4 | Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от попиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мax AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 1500
3.5 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност с кръгъл кант. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 от 260 до 290 мм. | чифт | 1500
3.6 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0. Категория ІІІ, ЕN374, 420 тествани за работа с цитостатици. | чифт | 1500
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Медицински ръкавици - нестерилни
4.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 120000
4.2 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 700000
4.3 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL. | бр | 30000
4.4 | Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. Размери от XS до XL. | бр | 5000
4.5 | Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL | бр | 2000
4.6 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 150000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7. |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Електроди
1 | Еднократни ръкохватки | бр. | 2000
2 | Електрод неутрален | бр. | 1500
3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 40000
4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 2000
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 2000
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 4000
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам +, грам -), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 20
7 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350
8 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
9 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50
10 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакетРазмери. XL | бр | 100
11 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери;XL | бр | 100
12 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 35000
13 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
14 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 70
15 | Памперси XL нощни | бр. | 500
16 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
17 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 25
18 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 25
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 200
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 150
22 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350
23 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 700
24 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 200
25 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 60
26 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 200
28 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 100
Дата……………………..
Подпис…………………