## TC
Раздел ХІ. Техническа спецификация
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС | Прогнозна ст-т на обособена позиция /номенклатурна единица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди | [5 empty] | 276974.75
1 | Спринцовки и игли | [5 empty] | 78600
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000 | 0.1 | 800 | 960
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 115000 | 0.05 | 5750 | 6900
1.2 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 120000 | 0.06 | 7200 | 8640
1.2 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000 | 0.69 | 690 | 828
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000 | 0.1 | 13000 | 15600
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 72000 | 0.13 | 9360 | 11232
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 6000 | 0.5 | 3000 | 3600
1.8 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 10000 | 1.35 | 13500 | 16200
1.9 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 500 | 1.4 | 700 | 840
1.1 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 300 | 5 | 1500 | 1800
1.11 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000 | 0.03 | 11700 | 14040
1.12 | Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на ликвора18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500 | 2.5 | 6250 | 7500
1.13 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250 | 2.4 | 600 | 720
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 350 | 6.5 | 2275 | 2730
1.15 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 350 | 6.5 | 2275 | 2730
2 | Инфузионни и трансфузионни системи | [5 empty] | 84409
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000 | 0.49 | 41650 | 49980
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 4000 | 0.49 | 1960 | 2352
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000 | 0.51 | 2040 | 2448
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 1000 | 3 | 3000 | 3600
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 9000 | 0.7 | 6300 | 7560
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 200 | 6.12 | 1224 | 1468.8
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1300 | 12.9 | 16770 | 20124
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500 | 11 | 5500 | 6600
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250 | 9.4 | 2350 | 2820
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 300 | 1.3 | 390 | 468
2.11 | Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m | бр. | 250 | 12.9 | 3225 | 3870
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри | [5 empty] | 68995
3.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400 | 1.6 | 640 | 768
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400 | 1.6 | 640 | 768
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 4500 | 0.4 | 1800 | 2160
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 15000 | 0.4 | 6000 | 7200
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 18000 | 0.4 | 7200 | 8640
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 18000 | 0.4 | 7200 | 8640
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500 | 0.45 | 1125 | 1350
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 28000 | 0.1 | 2800 | 3360
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200 | 0.75 | 150 | 180
3.1 | Капачки за уретрален катетър | бр. | 1000 | 0.71 | 710 | 852
3.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000 | 0.4 | 5600 | 6720
3.12 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 100 | 9.1 | 910 | 1092
3.13 | Централни венозни катетри по техника катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800 | 38 | 30400 | 36480
3.14 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10 | 80 | 800 | 960
3.15 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 500 | 1.4 | 700 | 840
3.16 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен. | бр. | 20 | 57 | 1140 | 1368
3.17 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с балон катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен; | бр. | 20 | 59 | 1180 | 1416
4 | Катетри и уринаторни торби | [5 empty] | 39082
4.1 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично опаковани | бр. | 37000 | 0.45 | 16650 | 19980
4.2 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 300 | 0.44 | 132 | 158.4
4.3 | Презервативи | бр. | 600 | 0.25 | 150 | 180
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000 | 0.9 | 3600 | 4320
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300 | 1.4 | 420 | 504
4.6 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50 | 3.8 | 190 | 228
4.7 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000 | 0.3 | 6900 | 8280
4.8 | Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 | бр. | 400 | 1.35 | 540 | 648
4.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1200 | 2.75 | 3300 | 3960
4.1 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130 | 40 | 5200 | 6240
4.11 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200 | 10 | 2000 | 2400
5 | Сонди | [5 empty] | 5888.75
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 25 | 71.75 | 1793.75 | 2152.5
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100 | 0.75 | 75 | 90
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 7000 | 0.36 | 2520 | 3024
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000 | 0.75 | 1500 | 1800
2 | Консумативи за кислородна терапия и интубация | [5 empty] | 44045
1 | Консуматив за кислородна терапия | [5 empty] | 29161
1.1 | Небулайзер | бр. | 50 | 4.5 | 225 | 270
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 10 | 9.6 | 96 | 115.2
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 30 | 14 | 420 | 504
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5 м | бр. | 30 | 75 | 2250 | 2700
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10 | 115 | 1150 | 1380
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 600 | 1.95 | 1170 | 1404
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500 | 0.95 | 2375 | 2850
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 6200 | 2.65 | 16430 | 19716
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400 | 3.8 | 1520 | 1824
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250 | 7.7 | 1925 | 2310
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 80 | 20 | 1600 | 1920
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски | [5 empty] | 14884
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50 | 21.5 | 1075 | 1290
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10 | 89.6 | 896 | 1075.2
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500 | 1.8 | 900 | 1080
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800 | 1.35 | 1080 | 1296
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000 | 1.35 | 1350 | 1620
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000 | 1.35 | 1350 | 1620
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000 | 1.35 | 1350 | 1620
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000 | 1.35 | 1350 | 1620
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 50 | 13.98 | 699 | 838.8
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 550 | 8.5 | 4675 | 5610
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 30 | 5.3 | 159 | 190.8
3 | Еднократни консумативи и ръкавици | [5 empty] | 172240
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба, еднократни комплекти | [5 empty] | 51840
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 200 | 3.9 | 780 | 936
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000 | 7.6 | 22800 | 27360
1.3 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200 | 4.8 | 960 | 1152
1.4 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200 | 5.5 | 1100 | 1320
1.5 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 250 | 30 | 7500 | 9000
1.6 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр. | бр. | 250 | 35 | 8750 | 10500
1.7 | Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо маса 80х145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно фолио 19/30см, 4 лепящи чаршафа 50/50см, 1 лепяща лента 10/50см, 2 велкро ленти 2х23см, 2 целулозни кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150 | 56 | 8400 | 10080
1.8 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 50 | 31 | 1550 | 1860
2 | Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни престилки от SMS материал, постелка под пациент, трислойна | [5 empty] | 2000
2.1 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50 | 22 | 1100 | 1320
2.2 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери. XL | бр | 100 | 4 | 400 | 480
2.3 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери XL | бр | 100 | 5 | 500 | 600
3 | Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба | [5 empty] | 10990
3.1 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000 | 0.05 | 3250 | 3900
3.2 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000 | 0.04 | 1440 | 1728
3.3 | Халат за посетител нестерилен от НТТ | бр. | 10000 | 0.55 | 5500 | 6600
3.4 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000 | 0.1 | 800 | 960
4 | Медицински ръкавици - стерилни | [5 empty] | 29110
4.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 42000 | 0.37 | 15540 | 18648
4.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000 | 0.59 | 4720 | 5664
4.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 5000 | 1.25 | 6250 | 7500
4.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 2000 | 1.3 | 2600 | 3120
5 | Медицински ръкавици нестерилни | [5 empty] | 78300
5.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 400000 | 0.05 | 20000 | 24000
5.2 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 950000 | 0.06 | 57000 | 68400
5.3 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 130000 | 0.01 | 1300 | 1560
4 | Консумативи за електрохирургия | [5 empty] | 30815
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000 | 5 | 10000 | 12000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 2200 | 1.6 | 3520 | 4224
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 42000 | 0.11 | 4620 | 5544
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000 | 0.11 | 110 | 132
6.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50 | 5.6 | 280 | 336
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500 | 6 | 9000 | 10800
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350 | 2.7 | 945 | 1134
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300 | 1.8 | 2340 | 2808
5 | Други консумативи | [5 empty] | 61498.5
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50 | 15.55 | 777.5 | 933 | 777.5
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50 | 34.5 | 1725 | 2070 | 1725
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400 | 3.28 | 1312 | 1574.4 | 1312
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000 | 1.46 | 1460 | 1752 | 1460
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 3000 | 1.95 | 5850 | 7020 | 5850
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 30 | 27.6 | 828 | 993.6 | 828
7 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500 | 0.38 | 1710 | 2052 | 1710
8 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 40000 | 0.03 | 1200 | 1440 | 1200
9 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300 | 8 | 2400 | 2880 | 2400
10 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 80 | 21.35 | 1708 | 2049.6 | 1708
11 | Памперси XL нощни | бр. | 600 | 0.73 | 438 | 525.6 | 438
12 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500 | 0.52 | 21060 | 25272 | 21060
13 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 20 | 24 | 480 | 576 | 480
14 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 20 | 24 | 480 | 576 | 480
15 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 20 | 85 | 1700 | 2040 | 1700
16 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 20 | 85 | 1700 | 2040 | 1700
17 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 20 | 85 | 1700 | 2040 | 1700
18 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 20 | 85 | 1700 | 2040 | 1700
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20 | 16 | 320 | 384 | 320
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100 | 8 | 800 | 960 | 800
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 100 | 29 | 2900 | 3480 | 2900
22 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 350 | 2.7 | 945 | 1134 | 945
23 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 70 | 6 | 420 | 504 | 420
24 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20 | 12 | 240 | 288 | 240
25 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150 | 20 | 3000 | 3600 | 3000
26 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50 | 2.5 | 125 | 150 | 125
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 2 plus | бр | 40 | 18 | 720 | 864 | 720
28 | Пликче за повръщане | бр | 3000 | 0.6 | 1800 | 2160 | 1800
29 | Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 40 | 50 | 2000 | 2400 | 2000
6 | Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 гр. | бр. | 400000 | 0.03 | 12000 | 14400 | 12000
7 | Остриета резервни за скалпел x 100 бр./опаковка | оп. | 350 | 6.9 | 2415 | 2898 | 2415
599988.25

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката |  |  | Приложение № 1
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | Търговско наименование /попълва се за всички артикули/ | Производител /попълва се за всички артикули/
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 115000
1.2 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 120000
1.2 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 72000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 6000
1.8 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 10000
1.9 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 500
1.1 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 300
1.11 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000
1.12 | Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на ликвора18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500
1.13 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 350
1.15 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 350
2 | Инфузионни и трансфузионни системи
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 4000
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 1000
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 9000
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 200
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1300
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 300
2.11 | Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m | бр. | 250
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
3.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 4500
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 15000
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 18000
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 18000
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 28000
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200
3.1 | Капачки за уретрален катетър | бр. | 1000
3.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000
3.12 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 100
3.13 | Централни венозни катетри по техника катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
3.14 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10
3.15 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 500
3.16 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен. | бр. | 20
3.17 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с балон катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен; | бр. | 20
4 | Катетри и уринаторни торби
4.1 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично опаковани | бр. | 37000
4.2 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 300
4.3 | Презервативи | бр. | 600
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300
4.6 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50
4.7 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000
4.8 | Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 | бр. | 400
4.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1200
4.1 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
4.11 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200
5 | Сонди
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 25
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 7000
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
2 | Консумативи за кислородна терапия и интубация
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 10
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 30
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5 м | бр. | 30
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 600
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 6200
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 80
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 50
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 550
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 30
3 | Еднократни консумативи и ръкавици
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба, еднократни комплекти
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 200
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000
1.3 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.4 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.5 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 250
1.6 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр. | бр. | 250
1.7 | Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо маса 80х145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно фолио 19/30см, 4 лепящи чаршафа 50/50см, 1 лепяща лента 10/50см, 2 велкро ленти 2х23см, 2 целулозни кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150
1.8 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 50
2 | Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни престилки от SMS материал, постелка под пациент, трислойна
2.1 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр | 50
2.2 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери. XL | бр | 100
2.3 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери XL | бр | 100
3 | Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба
3.1 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000
3.2 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000
3.3 | Халат за посетител нестерилен от НТТ | бр. | 10000
3.4 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000
4 | Медицински ръкавици - стерилни
4.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 42000
4.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000
4.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 5000
4.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 2000
5 | Медицински ръкавици нестерилни
5.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 400000
5.2 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 950000
5.3 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 130000
4 | Консумативи за електрохирургия
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 2200
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 42000
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
6.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 3000
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 30
7 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
8 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 40000
9 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
10 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 80
11 | Памперси XL нощни | бр. | 600
12 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
13 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 20
14 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 20
15 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 20
16 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 20
17 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 20
18 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 20
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 100
22 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 350
23 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 70
24 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
25 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150
26 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 2 plus | бр | 40
28 | Пликче за повръщане | бр | 3000
29 | Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 40
Cрок на доставка ............................часа.
Дата……………………..
………………………….. /име и фамилия/
…………………………. /подпис и печат/

## ЦО
“Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 2
об. поз. № / ном. ед. №/ артикул № | Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални задължителни изисквания | Мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 | Спринцовки и игли
1.1 | Спринцовки 1сс + игла трисъставни | бр. | 8000
1.2 | Спринцовки 2сс двусъставни | бр. | 115000
1.2 | Спринцовки 5сс двусъставни | бр. | 120000
1.2 | Спринцовкa LOR 8ml | бр. | 1000
1.5 | Спринцовки 10сс двусъставни | бр. | 130000
1.6 | Спринцовки 20сс двусъставни | бр. | 72000
1.7 | Спринцовки 50сс катетърен тип | бр. | 6000
1.8 | Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун | бр. | 10000
1.9 | Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор Браун | бр. | 500
1.1 | Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна | бр. | 300
1.11 | Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G | бр. | 390000
1.12 | Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на ликвора18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm | бр. | 2500
1.13 | Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) | бр. | 250
1.14 | Игли за порт-катетър 20G x 20mm | бр. | 350
1.15 | Игли за порт-катетър 20G x 15mm | бр. | 350
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Инфузионни и трансфузионни системи
2.1 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 85000
2.2 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 4000
2.3 | Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 4000
2.4 | Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен инжекционен порт DEHP | бр. | 1000
2.5 | Удължител система за перфузия | бр. | 9000
2.6 | Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см | бр. | 200
2.7 | Система без DEHP с вграден филтър 0,2µm за преливане на цистостатици | бр. | 1300
2.8 | Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 240 см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не съдържа DEHP и латекс. | бр | 500
2.9 | Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / h.Не съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за администриране на химиотерапевтични лекарства. | бр | 250
2.1 | Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности | бр. | 300
2.11 | Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m | бр. | 250
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Интравенозни катетри и централни венозни катетри
3.1 | Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400
3.2 | Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален предпазител | бр. | 400
3.3 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 16 | бр. | 4500
3.4 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 18 | бр. | 15000
3.5 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 20 | бр. | 18000
3.6 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 22 | бр. | 18000
3.7 | Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца № 24 | бр. | 2500
3.8 | Капачки за периферн венозен катетър | бр. | 28000
3.9 | Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър | бр. | 200
3.1 | Капачки за уретрален катетър | бр. | 1000
3.11 | Трипътно кранче | бр. | 14000
3.12 | Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на агресивни медикаменти | бр. | 100
3.13 | Централни венозни катетри по техника катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение ,маркировка за дължината, фиксаторен клипс | бр. | 800
3.14 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10
3.15 | Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04ml/ | бр. | 500
3.16 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен. | бр. | 20
3.17 | Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с балон катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С уринаторна торба; Стерилен; | бр. | 20
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Катетри и уринаторни торби
4.1 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично опаковани | бр. | 37000
4.2 | Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 300
4.3 | Презервативи | бр. | 600
4.4 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mlсс -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH, със силиконово покритие | бр. | 4000
4.5 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH със силиконово покритие | бр. | 300
4.6 | Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален достъп | бр. | 50
4.7 | Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400 mm | бр. | 23000
4.8 | Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 | бр. | 400
4.9 | Аспирационен сет Ян Калуер | бр. | 1200
4.1 | Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка CH 22/24 | бр. | 130
4.11 | Трипътен Фоликат СН 24 – 8 мм (30-50) | бр. | 200
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Сонди
5.1 | Сонда Блякмор | бр. | 25
5.2 | Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 | бр. | 100
5.3 | Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 | бр. | 7000
5.4 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до CH20 -тип "Левин" | бр. | 2000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за кислородна терапия и интубация
1 | Консуматив за кислородна терапия
1.1 | Небулайзер | бр. | 50
1.2 | Маска за амбу силиконова детска | бр. | 10
1.3 | Маска за амбу силиконова за възрастни | бр. | 30
1.4 | Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и респиратори 1,5 м | бр. | 30
1.5 | Амбу за възрастни за многократна употреба | бр. | 10
1.6 | Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150см тип "ЕШМАН" | бр. | 600
1.7 | Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см тип "ОЧИЛА" | бр. | 2500
1.8 | Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 6200
1.9 | Антибактериални механични (HEPA) филтри за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. – 1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 400
1.1 | Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 250
1.11 | Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer –Lock) Без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 80
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски
2.1 | Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. | бр. | 50
2.2 | Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна | бр. | 10
2.3 | Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № 6.0мм | бр. | 500
2.4 | Интубационна тръба с балон № 6.5мм | бр. | 800
2.5 | Интубационна тръба с балон № 7мм | бр. | 1000
2.6 | Интубационна тръба с балон № 7.5мм | бр. | 1000
2.7 | Интубационна тръба с балон № 8мм | бр. | 1000
2.8 | Интубационна тръба с балон № 8.5мм | бр. | 1000
2.9 | Ларингеална маска | бр. | 50
2.1 | Трахеостомна канюла с балон | бр. | 550
2.11 | Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 30
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Еднократни консумативи и ръкавици
1 | Oперационни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болни за еднократна употреба, еднократни комплекти
1.1 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен | бр. | 200
1.2 | Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см. | бр. | 3000
1.3 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късанe | бр. | 200
1.4 | Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии. | бр. | 200
1.5 | Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 30г/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. | бр. | 250
1.6 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр. | бр. | 250
1.7 | Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо маса 80х145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно фолио 19/30см, 4 лепящи чаршафа 50/50см, 1 лепяща лента 10/50см, 2 велкро ленти 2х23см, 2 целулозни кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 150
1.8 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 50
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни престилки от SMS материал, постелка под пациент, трислойна
2.1 | Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150x240 см. | бр. | 50
2.2 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери. XL | бр. | 100
2.3 | Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. Размери XL | бр. | 100
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба
3.1 | Маски еднократни от НТТ | бр. | 65000
3.2 | Шапки еднократни тип боне от НТТ | бр. | 36000
3.3 | Халат за посетител нестерилен от НТТ | бр. | 10000
3.4 | Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба | бр. | 8000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Медицински ръкавици - стерилни
4.1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 42000
4.2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мaкс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N. | чифт | 8000
4.3 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N. | чифт | 5000
4.4 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм. | чифт | 2000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Медицински ръкавици нестерилни
5.1 | Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр | 400000
5.2 | Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL. | бр | 950000
5.3 | Еднократни полиетиленови ръкавици | бр | 130000
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Консумативи за електрохирургия
4.1 | Еднократни ръкохватки за електрохирургия | бр. | 2000
4.2 | Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел | бр. | 2200
4.3 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително мониториране за възрастни | бр. | 42000
4.4 | Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца | бр. | 1000
6.5 | Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) | бр. | 50
4.6 | Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см², контактна площ 125 см², дебелина 1.65мм с кабел REM | бр. | 1500
4.7 | Стерилен ръкав за ендоскопска камера | бр | 350
4.8 | Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа | бр. | 1300
| Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст-ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в колона 7: |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Други консумативи
1 | Гел контактен туби х 5 л. | бр. | 50
2 | Гофриран дрен 25/36 cm | бр. | 50
3 | Медицински термометри с метален флуид и максимално устройство. | бр. | 400
4 | Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект | бр. | 1000
5 | Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. | бр. | 3000
6 | Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 120/90 | оп. | 30
7 | Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 58/91 | бр. | 4500
8 | Шпатули дървени със заоблени краища за гърло | бр. | 40000
9 | Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, издържащ на определен брой стерилизации | метър | 300
10 | Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка | бр. | 80
11 | Памперси XL нощни | бр. | 600
12 | Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. | бр. | 40500
13 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G x 4" | бр. | 20
14 | Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G x 4" | бр. | 20
15 | Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm | бр. | 20
16 | Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm | бр. | 20
17 | Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm | бр. | 20
18 | Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm | бр. | 20
19 | Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G | бр. | 20
20 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 15/250 | бр. | 100
21 | Стерилен калъф за операционен микроскоп – 117/267 | бр. | 100
22 | ЕКГ хартия KENZ | бр | 350
23 | ЕКГ хартия MS2015 | бр | 70
24 | ЕКГ хартия MORTARA | бр | 20
25 | ЕКГ хартия SHILER AT 102 | бр | 150
26 | ЕКГ хартия SHILER AT 1 | бр | 50
27 | ЕКГ хартия SHILER AT 2 plus | бр | 40
28 | Пликче за повръщане | бр | 3000
29 | Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат RC1VAE | бр | 40
Дата……………………..
………………………….. /име и фамилия/
…………………………. /подпис и печат/