## тс
Техническа спецификация
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЛИЧНА АПАРТУРА | разфасовка | мярка | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Клинична лаборатория
1 | Аrchitect C 8000- реактиви | [7 empty] | 141782.25
1 | Креатинкиназа | Аrchitect c8000- затворена система | 455 | мл | 4550 | 1.18 | 5369 | 53.69
2 | ЛДХ | Аrchitect c8000- затворена система | 330 | мл | 3300 | 0.27 | 891 | 8.91
3 | Алкална фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 160 | мл | 1600 | 0.2 | 320 | 3.2
4 | Кисела фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 120 | мл | 1200 | 1.91 | 2292 | 22.92
5 | Амилаза | Аrchitect c8000- затворена система | 105 | мл | 1050 | 1.4 | 1470 | 14.7
6 | АСАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100 | 0.37 | 3367 | 33.67
7 | АЛАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100 | 0.37 | 3367 | 33.67
8 | ГГТ | Аrchitect c8000- затворена система | 305 | мл | 3050 | 0.33 | 1006.5 | 10.065
9 | КК-МВ | Аrchitect c8000- затворена система | 138 | мл | 1380 | 6.55 | 9039 | 90.39
10 | Липаза | Аrchitect c8000- затворена система | 365 | мл | 3650 | 3.34 | 12191 | 121.91
11 | Билирубин тотал | Аrchitect c8000- затворена система | 968 | мл | 9680 | 0.44 | 4259.2 | 42.592
12 | Билирубин директен |  | 520 | мл | 5200 | 0.44 | 2288 | 22.88
13 | Глюкоза | Аrchitect c8000- затворена система | 900 | мл | 9000 | 0.25 | 2250 | 22.5
14 | Урея | Аrchitect c8000- затворена система | 560 | мл | 5600 | 1.35 | 7560 | 75.6
15 | Пикочна киселина | Аrchitect c8000- затворена система | 340 | мл | 3400 | 0.23 | 782 | 7.82
16 | Албумин | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400 | 0.41 | 3444 | 34.44
17 | Общ белтък | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400 | 0.45 | 3780 | 37.8
18 | Холестерол | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400 | 0.4 | 3360 | 33.6
19 | Триглицериди | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400 | 0.76 | 6384 | 63.84
20 | С - реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система | 516 | мл | 5160 | 9.4 | 48504 | 485.04
21 | Калибратор за С-реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система |  | опаковка | 5 | 54.75 | 273.75 | 2.7375
22 | Общ калций | Аrchitect c8000- затворена система | 410 | мл | 4100 | 0.25 | 1025 | 10.25
23 | Фосфор | Аrchitect c8000- затворена система | 1110 | мл | 11100 | 0.95 | 10545 | 105.45
24 | Желязо-ферозин | Аrchitect c8000- затворена система | 990 | мл | 9900 | 0.25 | 2475 | 24.75
25 | ЖСК (UIBS) | Аrchitect c8000- затворена система | 96 | мл | 960 | 4.38 | 4204.8 | 42.048
26 | Магнезии | Аrchitect c8000- затворена система | 890 | мл | 8900 | 0.15 | 1335 | 13.35
Контролни материали КХ
2 | Контролен серум -три нива, човешки, течен, готов за употреба, проследим до първичен стандарт, за ензими, субстрати, електролити, липиди, специфични белтъци,кардиачни маркери, имуномаркери, лекарства, мултипараметров мин.90 показателя | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 1000 | 3.05 | 3050 | 30.5 | 3050
3 | Контролен серум - три нива, човешки, специализиран - имунохимия, проследим до първичен стандарт, за репродуктивни, тироидни, стероидни хормони, сърдечни и туморни маркери, бъбречни функции, терапевтици, витамини, мултипараметров | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 500 | 3.1 | 1550 | 15.5 | 1550
4 | Контролен серум - три нива, липиди и липопротеини, човешки, проследим до първичен стандарт | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 120 | 3 | 360 | 3.6 | 360
5 | Контролен серум - три нива, човешки, maternal screening | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 9 | 3 | 27 | 0.27 | 27
6 | Контролна плазма, човешка, 3 нива, factorassay,basic coagulation, trombophilia parameters | Stago Roche Diagn, CA1500 Sysmex | 5 мл | мл | 1000 | 3 | 3000 | 30 | 3000
7 | Контролна кръв (L, N, H) човешка | CD1700, CD1800 | 3х3 мл | мл | 150 | 309.7 | 46455 | 464.55 | 46455
8 | Мултикалибратор 2 нива клинична химия, човешки, ензими, субстрати, белтъци, електролити, trace, сърдечни | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 2х5мл | опаковка | 7 | 54 | 378 | 3.78 | 378
9 | StarLyte | [7 empty] | 7294
1 | ISE Fluid Pack /Starlyte V/ | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 32 | 54 | 1728 | 17.28
2 | Na+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2 | 625 | 1250 | 12.5
3 | K+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2 | 480 | 960 | 9.6
4 | Cl- електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 3 | 520 | 1560 | 15.6
5 | Ca-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1 | 520 | 520 | 5.2
6 | Li-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1 | 520 | 520 | 5.2
7 | Миещ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5 | 54 | 270 | 2.7
8 | Rep.Hopper Module | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 4 | 54 | 216 | 2.16
9 | Кондициониращ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5 | 54 | 270 | 2.7
10 | Humaclot Duo | [7 empty] | 13108
1 | Тромбопластин Si | Humaclot Duo | 10х2 мл | мл | 2400 | 2.58 | 6192 | 61.92
2 | аРТТ-EL | Humaclot Duo | 12х3 мл | мл | 1800 | 1.67 | 3006 | 30.06
3 | TT | Humaclot Duo | 6х1 мл | мл | 120 | 6 | 720 | 7.2
4 | Фибриноген | Humaclot Duo | 5x2мл | мл | 500 | 3.5 | 1750 | 17.5
5 | Kювети с магнитни бъркалки | Humaclot Duo |  | брой | 18000 | 0.08 | 1440 | 14.4
11 | Cell-Dyn 1700/1800 | [7 empty] | 34545
1 | Дилуент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 200 | 47.65 | 9530 | 95.3
2 | Детергент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 100 | 59.55 | 5955 | 59.55
3 | Лизиращ разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 4000 | опаковка | 50 | 285.9 | 14295 | 142.95
4 | Ензимен разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 200 мл | опаковка | 20 | 238.25 | 4765 | 47.65
12 | Реактив на Романовски - Гимза |  | 2500 мл | мл | 15000 | 0.05 | 750 | 7.5 | 750
13 | Реактив на Май - Грюнвалд |  | 2500 мл | мл | 50000 | 0.04 | 2000 | 20 | 2000
14 | Затворена система за имунохистохимия | [7 empty] | 21412
1 | Поликл. Заешки анти човешки IgG/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
2 | Поликл. Заешки анти човешки IgA/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
3 | Поликл. Заешки анти човешки IgM/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
4 | Поликл. Заешки анти човешки C 3с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
5 | Поликл. Заешки анти човешки C 1q комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
6 | Поликл. Заешки анти човешки C 4с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
7 | Поликл. Заешки анти човешки фибриноген/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1 | 54 | 54 | 0.54
8 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин, клон АЕ1/ АЕ3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 33.2 | 33.2 | 0.332
9 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 7, клон ОV - TL 12/30, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 45.8 | 45.8 | 0.458
10 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 20, клон Ks20.8, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 45.8 | 45.8 | 0.458
11 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 92 | 92 | 0.92
12 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 19, клон RCK 108, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 33.2 | 33.2 | 0.332
13 | Монокл. Миши анти човешки CD 56, клон 123C3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
14 | Монокл. Миши анти човешки Синаптофизин, клон DAK-SYNAP, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
15 | Поликл. Заешки анти човешки Хромогранин А, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
16 | Монокл. Миши анти човешки Неврон специф. Енолаза, клон BBS/NC/VI - H14, готов за употреба |  | оп. х 11 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
17 | Поликл. Заешки анти човешки ХЕР-2, концентрат |  | оп. х 0,2 мл | оп. | 2 | 350 | 700 | 7
18 | Монокл. Миши анти човешки Прогестерон рецептор, клон PgR636, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2 | 350 | 700 | 7
19 | Монокл. Миши анти човешки Естроген рецептор алфа, клон ЕР1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2 | 350 | 700 | 7
20 | Поликл. Заешки анти човешки Тиреоглобулин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
21 | Поликл. Заешки анти човешки Калцитонин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
22 | Монокл. Миши анти човешки ТТФ1,клон 8G7G3/1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
23 | Монокл. Миши анти човешки Меланозама, крон НМВ-45, готов |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
24 | Поликл. Заешки анти човешки С-100, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
25 | Поликл. Заешки анти човешки Глиален фибр. Кисел протеин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
26 | Монокл. Миши анти човешки СДХ 2, клон DAK-CDX2, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
27 | Монокл. Миши анти човешки Мелан А, клон A103, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
28 | Монокл. Миши анти човешки р63, крон DAK -p63, готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
29 | Монокл. Миши анти човешки Простеин, клон 10Е3 , готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1 | 350 | 350 | 3.5
30 | Универсална стандартизирана дестранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване с високо рН и промиване - фабрично опакована |  | оп. х 400т | оп. | 2 | 2900 | 5800 | 58
31 | Концентрат х 50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с рН 6 |  | оп. х 90 мл | оп. | 1 | 2900 | 2900 | 29
32 | Phosphate - Buffer Saline pH 7 (6x11,6g) |  | оп.6 х 11,6 мл | оп. | 1 | 200 | 200 | 2
[7 empty] | 270827.25 | 2708.2725

## тп
| Спецификация на адаптирани лабораторни реактиви, за които се участва |  |  |  |  | Приложение № 9
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЛИЧНА АПАРТУРА | предпочитана разфасовка | мярка | количество | Производител/ Търговско наименование
Клинична лаборатория
1 | Аrchitect C 8000- реактиви
1 | Креатинкиназа | Аrchitect c8000- затворена система | 455 | мл | 4550
2 | ЛДХ | Аrchitect c8000- затворена система | 330 | мл | 3300
3 | Алкална фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 160 | мл | 1600
4 | Кисела фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 120 | мл | 1200
5 | Амилаза | Аrchitect c8000- затворена система | 105 | мл | 1050
6 | АСАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100
7 | АЛАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100
8 | ГГТ | Аrchitect c8000- затворена система | 305 | мл | 3050
9 | КК-МВ | Аrchitect c8000- затворена система | 138 | мл | 1380
10 | Липаза | Аrchitect c8000- затворена система | 365 | мл | 3650
11 | Билирубин тотал | Аrchitect c8000- затворена система | 968 | мл | 9680
12 | Билирубин директен |  | 520 | мл | 5200
13 | Глюкоза | Аrchitect c8000- затворена система | 900 | мл | 9000
14 | Урея | Аrchitect c8000- затворена система | 560 | мл | 5600
15 | Пикочна киселина | Аrchitect c8000- затворена система | 340 | мл | 3400
16 | Албумин | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
17 | Общ белтък | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
18 | Холестерол | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
19 | Триглицериди | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
20 | С - реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система | 516 | мл | 5160
21 | Калибратор за С-реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система |  | опаковка | 5
22 | Общ калций | Аrchitect c8000- затворена система | 410 | мл | 4100
23 | Фосфор | Аrchitect c8000- затворена система | 1110 | мл | 11100
24 | Желязо-ферозин | Аrchitect c8000- затворена система | 990 | мл | 9900
25 | ЖСК (UIBS) | Аrchitect c8000- затворена система | 96 | мл | 960
26 | Магнезии | Аrchitect c8000- затворена система | 890 | мл | 8900
Контролни материали КХ
2 | Контролен серум -три нива, човешки, течен, готов за употреба, проследим до първичен стандарт, за ензими, субстрати, електролити, липиди, специфични белтъци,кардиачни маркери, имуномаркери, лекарства, мултипараметров мин.90 показателя | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 1000
3 | Контролен серум - три нива, човешки, специализиран - имунохимия, проследим до първичен стандарт, за репродуктивни, тироидни, стероидни хормони, сърдечни и туморни маркери, бъбречни функции, терапевтици, витамини, мултипараметров | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 500
4 | Контролен серум - три нива, липиди и липопротеини, човешки, проследим до първичен стандарт | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 120
5 | Контролен серум - три нива, човешки, maternal screening | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 9
6 | Контролна плазма, човешка, 3 нива, factorassay,basic coagulation, trombophilia parameters | Stago Roche Diagn, CA1500 Sysmex | 5 мл | мл | 1000
7 | Контролна кръв (L, N, H) човешка | CD1700, CD1800 | 3х3 мл | мл | 150
8 | Мултикалибратор 2 нива клинична химия, човешки, ензими, субстрати, белтъци, електролити, trace, сърдечни | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 2х5мл | опаковка | 7
9 | StarLyte
1 | ISE Fluid Pack /Starlyte V/ | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 32
2 | Na+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2
3 | K+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2
4 | Cl- електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 3
5 | Ca-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1
6 | Li-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1
7 | Миещ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5
8 | Rep.Hopper Module | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 4
9 | Кондициониращ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5
10 | Humaclot Duo
1 | Тромбопластин Si | Humaclot Duo | 10х2 мл | мл | 2400
2 | аРТТ-EL | Humaclot Duo | 12х3 мл | мл | 1800
3 | TT | Humaclot Duo | 6х1 мл | мл | 120
4 | Фибриноген | Humaclot Duo | 5x2мл | мл | 500
5 | Kювети с магнитни бъркалки | Humaclot Duo |  | брой | 18000
11 | Cell-Dyn 1700/1800
1 | Дилуент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 200
2 | Детергент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 100
3 | Лизиращ разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 4000 | опаковка | 50
4 | Ензимен разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 200 мл | опаковка | 20
12 | Реактив на Романовски - Гимза |  | 2500 мл | мл | 15000
13 | Реактив на Май - Грюнвалд |  | 2500 мл | мл | 50000
14 | Затворена система за имунохистохимия
1 | Поликл. Заешки анти човешки IgG/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
2 | Поликл. Заешки анти човешки IgA/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
3 | Поликл. Заешки анти човешки IgM/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
4 | Поликл. Заешки анти човешки C 3с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
5 | Поликл. Заешки анти човешки C 1q комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
6 | Поликл. Заешки анти човешки C 4с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
7 | Поликл. Заешки анти човешки фибриноген/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
8 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин, клон АЕ1/ АЕ3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
9 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 7, клон ОV - TL 12/30, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
10 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 20, клон Ks20.8, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
11 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
12 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 19, клон RCK 108, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
13 | Монокл. Миши анти човешки CD 56, клон 123C3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
14 | Монокл. Миши анти човешки Синаптофизин, клон DAK-SYNAP, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
15 | Поликл. Заешки анти човешки Хромогранин А, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
16 | Монокл. Миши анти човешки Неврон специф. Енолаза, клон BBS/NC/VI - H14, готов за употреба |  | оп. х 11 мл | оп. | 1
17 | Поликл. Заешки анти човешки ХЕР-2, концентрат |  | оп. х 0,2 мл | оп. | 2
18 | Монокл. Миши анти човешки Прогестерон рецептор, клон PgR636, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2
19 | Монокл. Миши анти човешки Естроген рецептор алфа, клон ЕР1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2
20 | Поликл. Заешки анти човешки Тиреоглобулин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
21 | Поликл. Заешки анти човешки Калцитонин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
22 | Монокл. Миши анти човешки ТТФ1,клон 8G7G3/1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
23 | Монокл. Миши анти човешки Меланозама, крон НМВ-45, готов |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
24 | Поликл. Заешки анти човешки С-100, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
25 | Поликл. Заешки анти човешки Глиален фибр. Кисел протеин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
26 | Монокл. Миши анти човешки СДХ 2, клон DAK-CDX2, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
27 | Монокл. Миши анти човешки Мелан А, клон A103, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
28 | Монокл. Миши анти човешки р63, крон DAK -p63, готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1
29 | Монокл. Миши анти човешки Простеин, клон 10Е3 , готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1
30 | Универсална стандартизирана дестранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване с високо рН и промиване - фабрично опакована |  | оп. х 400т | оп. | 2
31 | Концентрат х 50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с рН 6 |  | оп. х 90 мл | оп. | 1
32 | Phosphate - Buffer Saline pH 7 (6x11,6g) |  | оп.6 х 11,6 мл | оп. | 1
Дата………………….
Подпис………………

## цо
| Ценово предложение | [5 empty] | Приложение № 8
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЛИЧНА АПАРТУРА | разфасовка | мярка | количество | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Клинична лаборатория
1 | Аrchitect C 8000- реактиви
1 | Креатинкиназа | Аrchitect c8000- затворена система | 455 | мл | 4550
2 | ЛДХ | Аrchitect c8000- затворена система | 330 | мл | 3300
3 | Алкална фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 160 | мл | 1600
4 | Кисела фосфатаза | Аrchitect c8000- затворена система | 120 | мл | 1200
5 | Амилаза | Аrchitect c8000- затворена система | 105 | мл | 1050
6 | АСАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100
7 | АЛАТ | Аrchitect c8000- затворена система | 910 | мл | 9100
8 | ГГТ | Аrchitect c8000- затворена система | 305 | мл | 3050
9 | КК-МВ | Аrchitect c8000- затворена система | 138 | мл | 1380
10 | Липаза | Аrchitect c8000- затворена система | 365 | мл | 3650
11 | Билирубин тотал | Аrchitect c8000- затворена система | 968 | мл | 9680
12 | Билирубин директен |  | 520 | мл | 5200
13 | Глюкоза | Аrchitect c8000- затворена система | 900 | мл | 9000
14 | Урея | Аrchitect c8000- затворена система | 560 | мл | 5600
15 | Пикочна киселина | Аrchitect c8000- затворена система | 340 | мл | 3400
16 | Албумин | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
17 | Общ белтък | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
18 | Холестерол | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
19 | Триглицериди | Аrchitect c8000- затворена система | 840 | мл | 8400
20 | С - реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система | 516 | мл | 5160
21 | Калибратор за С-реактивен протеин | Аrchitect c8000- затворена система |  | опаковка | 5
22 | Общ калций | Аrchitect c8000- затворена система | 410 | мл | 4100
23 | Фосфор | Аrchitect c8000- затворена система | 1110 | мл | 11100
24 | Желязо-ферозин | Аrchitect c8000- затворена система | 990 | мл | 9900
25 | ЖСК (UIBS) | Аrchitect c8000- затворена система | 96 | мл | 960
26 | Магнезии | Аrchitect c8000- затворена система | 890 | мл | 8900
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
Контролни материали КХ
2 | Контролен серум -три нива, човешки, течен, готов за употреба, проследим до първичен стандарт, за ензими, субстрати, електролити, липиди, специфични белтъци,кардиачни маркери, имуномаркери, лекарства, мултипараметров мин.90 показателя | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 1000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
3 | Контролен серум - три нива, човешки, специализиран - имунохимия, проследим до първичен стандарт, за репродуктивни, тироидни, стероидни хормони, сърдечни и туморни маркери, бъбречни функции, терапевтици, витамини, мултипараметров | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 5 мл | мл | 500
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
4 | Контролен серум - три нива, липиди и липопротеини, човешки, проследим до първичен стандарт | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 120
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
5 | Контролен серум - три нива, човешки, maternal screening | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 3 мл | мл | 9
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
6 | Контролна плазма, човешка, 3 нива, factorassay,basic coagulation, trombophilia parameters | Stago Roche Diagn, CA1500 Sysmex | 5 мл | мл | 1000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
7 | Контролна кръв (L, N, H) човешка | CD1700, CD1800 | 3х3 мл | мл | 150
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
8 | Мултикалибратор 2 нива клинична химия, човешки, ензими, субстрати, белтъци, електролити, trace, сърдечни | Аrchitect c8000- затворена система Аlfawasserman - затворена система | 2х5мл | опаковка | 7
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
9 | StarLyte
1 | ISE Fluid Pack /Starlyte V/ | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 32
2 | Na+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2
3 | K+ електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 2
4 | Cl- електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 3
5 | Ca-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1
6 | Li-електрод | StarLyte V затворена система |  | брой | 1
7 | Миещ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5
8 | Rep.Hopper Module | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 4
9 | Кондициониращ разтвор | StarLyte V затворена система |  | опаковка | 5
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
10 | Humaclot Duo
1 | Тромбопластин Si | Humaclot Duo | 10х2 мл | мл | 2400
2 | аРТТ-EL | Humaclot Duo | 12х3 мл | мл | 1800
3 | TT | Humaclot Duo | 6х1 мл | мл | 120
4 | Фибриноген | Humaclot Duo | 5x2мл | мл | 500
5 | Kювети с магнитни бъркалки | Humaclot Duo |  | брой | 18000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
11 | Cell-Dyn 1700/1800
1 | Дилуент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 200
2 | Детергент | Cell-Dyn 1700/1800 | 20000 | опаковка | 100
3 | Лизиращ разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 4000 | опаковка | 50
4 | Ензимен разтвор | Cell-Dyn 1700/1800 | 200 мл | опаковка | 20
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
12 | Реактив на Романовски - Гимза |  | 2500 мл | мл | 15000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
13 | Реактив на Май - Грюнвалд |  | 2500 мл | мл | 50000
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
14 | Затворена система за имунохистохимия
1 | Поликл. Заешки анти човешки IgG/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
2 | Поликл. Заешки анти човешки IgA/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
3 | Поликл. Заешки анти човешки IgM/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
4 | Поликл. Заешки анти човешки C 3с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
5 | Поликл. Заешки анти човешки C 1q комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
6 | Поликл. Заешки анти човешки C 4с комплемент/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
7 | Поликл. Заешки анти човешки фибриноген/ФИТС - концентрат |  | бр. х 2 мл | брой | 1
8 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин, клон АЕ1/ АЕ3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
9 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 7, клон ОV - TL 12/30, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
10 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 20, клон Ks20.8, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
11 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
12 | Монокл. Миши анти човешки цитокератин 19, клон RCK 108, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
13 | Монокл. Миши анти човешки CD 56, клон 123C3, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
14 | Монокл. Миши анти човешки Синаптофизин, клон DAK-SYNAP, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
15 | Поликл. Заешки анти човешки Хромогранин А, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
16 | Монокл. Миши анти човешки Неврон специф. Енолаза, клон BBS/NC/VI - H14, готов за употреба |  | оп. х 11 мл | оп. | 1
17 | Поликл. Заешки анти човешки ХЕР-2, концентрат |  | оп. х 0,2 мл | оп. | 2
18 | Монокл. Миши анти човешки Прогестерон рецептор, клон PgR636, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2
19 | Монокл. Миши анти човешки Естроген рецептор алфа, клон ЕР1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 2
20 | Поликл. Заешки анти човешки Тиреоглобулин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
21 | Поликл. Заешки анти човешки Калцитонин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
22 | Монокл. Миши анти човешки ТТФ1,клон 8G7G3/1, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
23 | Монокл. Миши анти човешки Меланозама, крон НМВ-45, готов |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
24 | Поликл. Заешки анти човешки С-100, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
25 | Поликл. Заешки анти човешки Глиален фибр. Кисел протеин, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
26 | Монокл. Миши анти човешки СДХ 2, клон DAK-CDX2, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
27 | Монокл. Миши анти човешки Мелан А, клон A103, готов за употреба |  | оп. х 6 мл | оп. | 1
28 | Монокл. Миши анти човешки р63, крон DAK -p63, готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1
29 | Монокл. Миши анти човешки Простеин, клон 10Е3 , готов за употреба |  | оп.х 12 мл | оп. | 1
30 | Универсална стандартизирана дестранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване с високо рН и промиване - фабрично опакована |  | оп. х 400т | оп. | 2
31 | Концентрат х 50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с рН 6 |  | оп. х 90 мл | оп. | 1
32 | Phosphate - Buffer Saline pH 7 (6x11,6g) |  | оп.6 х 11,6 мл | оп. | 1
Сумата от единичните цени без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 8, а сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата обособена позиция да се нанесе в колона 9
Дата……………….
Подпис…………….