## ТС + изисквания+пс
ХІ. | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
об. поз. № / ном. ед. № | Наименование | Мярка | к-во | Изисквания |  |  | Прогнозни стойности на номенклатурните единици за 12 месеца | Прогнозни стойности на обособените позиции за 12 месеца | Прогнозни стойности на обособените позиции заедно с предвидените опции за изменение на договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º - резултат след 24 часа | брой | 250 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 5.05 | 1262.5 | 1262.5
2 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 200 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.22 | 44 | 44
3 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 6500 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.04 | 260 | 260
4 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 70 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 4.44 | 310.8 | 310.8
5 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 1.02 | 510 | 510
6 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане - с дължина 50 м. | брой | 70 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 3.8 | 266 | 266 | 2653.3 | 3316.625
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация |  |  | да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя; устойчивост на опаковката след стерилизация; видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане | [5 empty] | 15839.4
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 60 |  | 18.99 | 1139.4
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 |  | 20.59 | 1441.3
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 |  | 25.28 | 1769.6
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 |  | 29.84 | 2088.8
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 |  | 39.43 | 2760.1
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 |  | 50.25 | 3015
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 60 |  | 60.42 | 3625.2
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане-200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 45 | плътност на мед. хартия над 70гр./м² | 82.36 | 3706.2 | 3706.2
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане | [5 empty] | 3028
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5см | ролки | 60 |  | 28.85 | 1731
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 |  | 56.3 | 563
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 |  | 73.4 | 734
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане | [5 empty] | 4380
| 40 см.. дълж./шир. 15 см. | брой | 12000 |  | 0.09 | 1080
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 15000 |  | 0.04 | 600
| 30см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 |  | 0.09 | 900
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000 |  | 0.18 | 1800
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане | [5 empty] | 6240
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000 |  | 0.14 | 1120
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000 |  | 0.23 | 1840
| 60см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000 |  | 0.41 | 3280
6 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане | [5 empty] | 4950
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000 |  | 0.11 | 330
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 4000 |  | 0.15 | 600
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 6000 |  | 0.24 | 1440
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 6000 |  | 0.43 | 2580 |  | 38143.6 | 47679.5
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма. Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 350 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 7.96 | 2786 | 2786
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма, съвместим с плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 500 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 0.7 | 350 | 350
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 30 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 15 | 450 | 450
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; | 108 | 43200 | 43200
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма |  |  | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка; |  |  | 36742.4
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 |  | 46 | 1840
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 |  | 63.56 | 2542.4
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40 |  | 92 | 3680
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 |  | 122 | 4880
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 30 |  | 153 | 4590
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40 |  | 183 | 7320
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 |  | 213 | 2130
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 40 |  | 244 | 9760 |  | 83528.4 | 104410.5
[7 empty] | 124325.3 |  | 155406.625

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката |  |  | Приложение № 2
об. поз. № / ном. ед. № | Наименование | Мярка |  | Търговско наименование и Производител | Конкретни параметри на участника | Каталог № / стр. №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º - резултат след 24 часа | брой | 250
2 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 200
3 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 6500
4 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 70
5 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500
6 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане - с дължина 50 м. | брой | 70
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 60
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане - 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 45
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5см | ролки | 60
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 40 см.. дълж./шир. 15 см. | брой | 12000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 15000
| 30см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000
| 60см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000
6 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 4000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 6000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 6000
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма. Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 350
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма, съвместим с плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 500
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 40
Cрок за доставка .......................................часа
Срок на годност …………….... % от обявения от производителя срок към датата на всяка доставка
Дата……………………..
Подпис и печат…………………
Име и фамилия………………….

## ЦП
| Ценово предложение |  |  | Приложение № 5
об. поз. № / ном. ед. № | Наименование | Мярка | к-во | търговско наименование и производител | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134º резултат след 24 часа | брой | 250
2 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 200
3 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 6500
4 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 70
5 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500
6 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане - с дължина 50 м. | брой | 70
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 60
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
2 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане-200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 45
3 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5см | ролки | 60
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
4 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 40 см.. дълж./шир. 15 см. | брой | 12000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 15000
| 30см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 10000
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
5 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 8000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 8000
| 60см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 8000
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
6 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 4000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 6000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 6000
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, по която ще се извърши класирането, сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма. Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 350
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма, съвместим с плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 500
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 40
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 40
| Сумата от общата ст-т без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица, по която ще се извърши класирането, да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑: | ∑:
Дата……………………..
Подпис и печат…………………
Име и фамилия………………….