## ТС + изисквания
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Номенклатура | Мярка | к-во 1 година | к-во | Изисквания |  |  | Прогнозни стойности за номенклатурни единици
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | брой | 100 | 100 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 2.98 | 357.6 | 358
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | брой | 300 | 300 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 4.16 | 1497.6 | 1497.6
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 2000 | 200 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.24 | 57.6 | 57.6
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 8000 | 6500 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; Да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN ISO 111 40 -1:2006 или по-нов. | 0.04 | 312 | 312
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 100 | 70 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 5.38 | 451.92 | 451.92
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500 | 500 | да отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 17665 или по-нов. Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 0.85 | 510 | 510
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | брой | 70 | 70 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 3.8 | 319.2 | 319.2
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация |  |  |  | да отговарят на изискванията на стандарта EN 868, приложението, съхранението и срока на годност да са указани от производителя;устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка;
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане | [6 empty] | 28702.2
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 60 |  | 19.85 | 1429.2
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 70 |  | 26.65 | 2238.6
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 70 |  | 31.86 | 2676.24
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 70 |  | 38.75 | 3255
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 70 |  | 53.04 | 4455.36
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 60 |  | 66.12 | 4760.64
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 50 |  | 79.45 | 4767
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 40 |  | 106.67 | 5120.16
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане | [6 empty] | 3694.08
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 60 |  | 23.09 | 1662.48
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10 |  | 74.83 | 897.96
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10 |  | 94.47 | 1133.64
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане | [6 empty] | 6192
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 12000 |  | 0.08 | 1152
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 15000 |  | 0.04 | 720
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 10000 |  | 0.11 | 1320
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 10000 |  | 0.08 | 960
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 10000 |  | 0.17 | 2040
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане | [6 empty] | 4440
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 5000 |  | 0.14 | 840
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 10000 |  | 0.22 | 2640
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000 |  | 0.4 | 960
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане | [6 empty] | 3804
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000 |  | 0.12 | 432
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 4000 |  | 0.14 | 672
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 3000 |  | 0.27 | 972
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 3000 |  | 0.48 | 1728
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 250 | да отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 11138-1,2,3,4,5:2007 или по-нов. | 7.96 | 2388 | 2388
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 500 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 0.1 | 60 | 60
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30 | Указание за цветова скала за промяната цвета на индикатора; Видима контрастна промяна на цвета; | 15 | 540 | 540
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 400 | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; | 108 | 51840 | 51840
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма |  |  |  | съхранението и срока на годност да са указани от производителя; устойчивост на опаковката след стерилизация;видима контрастна промяна на цвета на индикаторната маркировка; |  |  | 55508.4
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 40 |  | 65.47 | 3142.56
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 40 |  | 87.29 | 4189.92
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 40 |  | 130.95 | 6285.6
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 40 |  | 174.59 | 8380.32
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 30 |  | 218.13 | 7852.68
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 30 |  | 261.75 | 9423
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 10 |  | 305.38 | 3664.56
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 30 |  | 349.16 | 12569.76
[7 empty] | 160674.6 | 160675

## ПИП
| Предложение за изпълнение на поръчката |  |  |  | Приложение № 4
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | к-во | Търговско наименование | Производител
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | брой | 100 | 100
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | брой | 300 | 300
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 2000 | 200
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 8000 | 6500
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 100 | 70
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500 | 500
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | брой | 70 | 70
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 60
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 50
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 40
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 60
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 12000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 15000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 10000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 10000
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 5000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 10000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 4000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 3000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 3000
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 250
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 500
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 400
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 40
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 30
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 30
Cрок за изпълнение на поръчката / срок на доставка .......................................часа
Дата……………………..
Подпис…………………

## ЦП
| Ценово предложение |  |  |  | Приложение № 7
№ | Номенклатура | Мярка | к-во | к-во | търговско наименование | ед. цена без ДДС за единица мярка | обща ст-т без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Индикатори за парна стерилизация
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с пара под налягане при 134 градуса - резултат след 24 часа | брой | 100 | 100
2 | Биологични индикатори съответстващи за автоматичен инкубатор SMART-WELL | брой | 300 | 300
3 | Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара - клас 5 | брой | 2000 | 200
4 | Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 20 см. | брой | 8000 | 6500
5 | Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 16/11 см. | брой | 100 | 70
6 | Тест страници за Bowie & Dick тест с размери А4 | брой | 500 | 500
7 | Индикаторна адхезивна ролка за пара под налягане | брой | 70 | 70
2 | Опаковъчно фолио и хартия за парна стерилизация
1 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 200 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 50 | 60
| 200 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 12 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 70 | 70
| 200 м. дълж./шир. 25 см. | ролки | 60 | 60
| 200 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 50 | 50
| 200 м. дълж./шир. 40 см. | ролки | 40 | 40
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
2 | Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см | ролки | 60 | 60
| 100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см | ролки | 10 | 10
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
3 | Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна лента за пара под налягане
| 40 см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 5000 | 12000
| 30см.. дълж./шир. 10 см. | брой | 20000 | 15000
| 40 см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 10000 | 10000
| 27см.. дълж./шир. 20 см. | брой | 5000 | 10000
| 50см.. дълж./шир. 25 см. | брой | 5000 | 10000
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
4 | Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторна лента за пара под налягане
| 40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см | брой | 3000 | 5000
| 50 см.. дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см | брой | 2000 | 10000
| 55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см | брой | 2000 | 2000
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
5 | Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане
| 50 см.. дълж./шир. 50 см. | брой | 1500 | 3000
| 60 см.. дълж./шир. 60 см. | брой | 3000 | 4000
| 75 см.. дълж./шир. 75 см. | брой | 3000 | 3000
| 100 см.. дълж./шир. 100 см. | брой | 3000 | 3000
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
3 | Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS
1 | Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 200 | 250
2 | Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 1500 | 500
3 | Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 20 | 30
4 | Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS | брой | 400 | 400
5 | Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма
| 100 м. дълж./шир. 7,5 см | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир. 10 см. | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир. 15 см. | ролки | 30 | 40
| 100 м. дълж./шир. 20 см. | ролки | 40 | 40
| 100 м. дълж./шир.25 см. | ролки | 30 | 30
| 100 м. дълж./шир. 30 см. | ролки | 30 | 30
| 100 м. дълж./шир. 35 см. | ролки | 10 | 10
| 100 м. дълж./шир. 40 см | ролки | 30 | 30
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 6, по която ще се извърши класирането, сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 7, а сумата от общите ст-ти с ДДС на всички артикули от номенклатурната единица да се нанесе в колона 8 |  |  |  |  | ∑:
Дата……………………..
Подпис…………………