УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

"Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система

медицински газове"

І.  Публична покана

ІІ. Указание за подготовка на офертата.

IIІ.  Образци на документи /Приложения №№ 1÷ 6/

IV. Техническа спецификация

V. Проект на договор

VІ. Юридическа информация

Забележка: Цялата документация може да се намери на сайта на Възложителя www.isul.eu,

с  изключение на достъпната на сайта на АОП „Публична покана”

указание  за подготовка на офертаta

І. Предмет на обществената поръчка: "Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове"

1.  Правно основание за откриване на процедурата – чл.101а от ЗОП.

2. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

3. Прогнозната стойност на поръчката е 25 000,00 лв. без ДДС

4. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД,

ул."Бяло море" № 8.

II. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставката на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове” включва: доставка, монтаж и пускане в експлоатация и гаранционен сервиз.

Оферираните модели компресорно оборудване трябва да покриват изискванията на техническата спецификация. В Техническото предложение на участника, изготвено на база техническата спецификация техническите параметри трябва да бъдат еднозначно посочени със стойности  навсякъде, където е приложимо.

*** Важно!!!

1. Гаранционният срок на предлаганото компресорно оборудване да бъде не по-малко от 24 месеца.

2. Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 30 дни от подписване на договора.

3. Срокът на монтаж и пускане в експлоатация не може да бъде по-дълъг от 30 дни от датата на доставка.

III. Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат предоставени.

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2. Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената поръчка,  приема условията в проекта на договора и валидност на офертата /Приложение № 1/.

3. Декларация, съдържаща списък с договори за доставка на компресорно оборудване, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение - оригинали или нотариално заверени, подписани от представляващите лица на Възложителите - /Приложение № 2/.

Минимално изискване – два договора, придружени от препоръки за добро изпълнение.

4. Декларация за срок на доставка и гаранционен срок - /Приложение № 3/

5. Декларация за оглед - /Приложение № 4/

6. Оригинален документ с официален превод на български език или нотариално заверено копие за удостоверяване на оторизацията на участника от производителя да го представлява и да оферира произвежданото от него компресорно оборудване.

7. Оригинален документ с официален превод на български език или нотариално заверено копие за оторизацията на участника от производителя за сервизна дейност на произвежданото от него компресорно оборудване.

8. Подробен проспект/каталог с пълни технически показатели и параметри на български език.

9. Списък на техническите лица, които ще изпълняват монтажа и сервизната дейност в срока на договора.

Минимално изискване - двама сервизни инженери, с висше техническо образование.

10. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще изпълняват монтажа и сервизната дейност-заверени от участника копия.

11. Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи, доказващи техните професионални умения и обучение-копие на оригинала, придружено с превод на български език.

12. Декларация, че участникът притежава сервизна база на територията на гр. София (прилага се копие на документ, удостоверяващ собствеността или правото за ползване).

13. Техническо предложение, изготвено на база техническата спецификация

14. Подробна карта за техническо обслужване на предлаганато за доставка, монтаж и пускане в  експлоатация компресорно оборудване, с цена за обсужване за всяка една

календарна година от 1-ва до 10-та година /включва консумативи, труд и др. разходи/, и обща стойност - за оценка по показател П2 - „Обща стойност за техническо обслужване от 1-ва до 10-та година " - /Приложение № 5/

15.  Ценово предложение /Приложение № 6/

Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават всеки работен ден от 10:00 ч. – 12:00 ч. до 30.05.2014г. включително в отдел „Договори и договорни партньори”, в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8, тел: 02 9432 106.

IV. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодна оферта.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на настоящата документация комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна оферта на базата на посочените по-долу показатели:

Показател П 1 - „Предложена цена за доставка, монтаж и пускане в експлотация" - до 40т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската предложена цена, към предложената цена на участника, умножено по коефициент 40:

П 1 =        предложена най-ниска цена                         х 40

предложена цена в офертата на участника

* Цените са в лева

Показател П2 - „Обща стойност за техническо обслужване от 1-ва до 10-та

година" - до 30т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най- ниската предложена обща стойност за техническо обслужване от 1-ва до 10-та година  към предложената стойност на участника, умножено по коефициент 30:

П 2 = предложена най-ниска „Обща стойност за техническо обслужване "  х 30                                                                                                          предложена стойност в офертата на участника

* Цените са в лева

Показател ПЗ -"Срок за доставка, монтаж и пускане в експлотация"- до 10 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-късия предложен срок предложен към предложения срок на участника, умножено по коефициент 10:

ПЗ = предложен най-къс срок 	                х 10

предложен срок в офертата на участника

* Сроковете са в календарни дни

Показател П 4 - "Гаранционен срок" - до 20 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложения срок на участника към най - дългия предложен срок, умножено по коефициент 20:

П4 = предложен срок в офертата на участника   х 20

предложен най-дълъг гаранционен срок

* Сроковете са в месеци

Комплексната оценка се определя по формулата К(компл.) = П1+П2+ ПЗ+П4

При класирането в низходящ ред участникът с най-голям брой точки се класира на първо място в процедурата за възлагане на обществената поръчка

V.  Начин и срок на плащане:

- 20 % - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;

- 40 % - при доставка на компресорното оборудване, в петдневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката;

- 40 % - след монтажа, пускане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация.

Приложение №1

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният…………………………………………………………………………….......

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на ……………......

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

/фирма/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет:

# ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

2.Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.

3.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

5.Валидността на офертата е  60 дни след крайния срок за подаване на офертите.

Дата:.........................		                  ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

Приложение № 2

## Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма  …………………………….

ОТНОСНО: Обществена поръчка предмет: …………………………………………………………………………………………………

## ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три години:

Списък с основните договори за доставки със същия предмет, изпълнени през последните три години по срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентите

| Изпълнени договори през …………г. | Срок и дата на изпълнение | Цена на договора | Клиент адрес/тел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дата:.........................		                  ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

Приложение № 3

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният…………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр……………………на……………………………адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/фирма/

……………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет "Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове"

# ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.   Срок на доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове………дни, след подписване на договора.

* Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 30 дни от подписване на договора.

2. Срок на монтаж и пускане в експлоатация – ………от датата на доставка на компресорното оборудване.

Срокът на монтаж и пускане в експлоатация не може да бъде по-дълъг от 30 дни от датата на доставка.

3. Гаранционният срок на доставеното достаеното компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове" ………………. месеца (словом: …………………), считано от датата на въвеждане в експлоатация.

*Гаранционният срок на предлаганото компресорно оборудване да бъде не по-малко от 24 месеца.

◊ В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме за наша сметка констатираните с протокол недостатъци

◊ В рамките на гаранционния срок сервизната дейност ще бъде извършвана при         следните условия:

- срок за констатиране и изясняване характера на  повредата - …… часа;

- срок за отстраняване на повредата - ………………… .

* Сроковете за констатиране и изясняване характера на  повредата  и отстраняване на повредата не могат да са по-дълги от 24 часа!!!

Дата: ........…… 2014г.	                           ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис печат/

Приложение № 4

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният …………………………………………………………………..........

/трите имена/

ЕГН ………………………................ в качеството си на………………………………………

/длъжност/

на фирма …………………………………………………………………………........................

/пълно наименование на фирмата/

Относно за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка  чрез публична покана с предмет "Доставка на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове" с настоящата  ДЕКЛАРИРАМ, че е направен е оглед на помещението, предвидено за поставяне на компресорното оборудване.

……………………...                                                     ДЕКЛАРАТОР:…………………….

/дата, място/						                           /подпис, печат/

Приложение № 5

Подробна карта за техническо обслужване на предлаганато за доставка, монтаж и пускане в  експлоатация компресорно оборудване, с цена за обсужване за всяка една календарна година - от първата до десетата година /включва консумативи, труд и др. разходи/, и обща стойност:

от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………..

/ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

предлагам следната подробна карта за техническо обслужване на предлаганато за доставка, монтаж и пускане в  експлоатация компресорно оборудване, с цена за обсужване за всяка една календарна година - от първата до десетата година /включва консумативи, труд и др. разходи – ИЗБРОЯВАТ СЕ/, както следва:

- І-ва година:.......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- ІІ-ра година:.......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- ІІІ-та година:......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- ІV-та година:......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- V-та година:......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- VІ-та година:......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- VІІ-та година:.....................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- VІІІ-та година:...................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- ІХ-та година:......................................................................; цена за обсужване - …………лв.

- Х-та година:.....................................................................; цена за обсужване - …………лв.

Обща стойност за техническо обслужване от 1-ва до 10-та година:………..лв.

* Цените са без ДДС

Дата:…………………….2014г.			   	Подпис и печат: ……………………

Приложение № 6

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………..

/ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

| № | Наименование | Единична цена без ДДС /лева/ | Единична цена с ДДС /лева/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

Дата:…………………….2014г.			   	Подпис и печат: ……………………

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....

2. Юридическа форма ………………….……………………………………..

3.Фирмата се представлява от ……………………………………………….

4..Седалище и адрес на управление:

4.1. Град …………………………….., п.к........................................

  - Улица……………………………………………….№ ………..

  - Телефон……………………; факс………………………………

- ЕИК или документ за регистрация………………………….............................

- БУЛСТАТ …………………………………………………….

- Данъчен № ……………………………………………………

- Банкова сметка № ……………………………………………

- Банков код № ………………………………………………...

- Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………………...                           …………………………………..

(подпис; печат)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Комплектацията на компресорното оборудзане за сгъстен въздух следва да е в следния минимален вариант:

  - Винтов компресор с компютърно управление - 1бр.

  - Дренажно казанче с автоматично електронно управление - 1 бр.

  - Изсушител - 1 бр.

  - Филтърна група - 1 бр.

  - Резервоар за сгъстен въздух – 1бр.

- Минимални изисквания за сгъстения въздух при изхода на компресорното оборудване, съгласно ISO 8573-1:

- Съдържание на твърди частици - клас I

- Съдържание на вода - клас II

- Съдържание на маслени пари - клас І

- Съдържание на бактерии – не

* Удостоверява се със TUV сертификат за качество на въздуха!

- Минимални изисквания за „Винтов компресор с компютърно управление":

- Дебит на компресора над 1,5 m3/min.

- Минимално налягане на компресора над 8 bar

- Мощност на компресорно електрозадвижване не по-голяма от 9 kW.

- Електрозадвижване с минимално КПД - 0.82

4. Минимални изисквания за „Изсушител":

- Адсорбционен изсушител

- Филтър на входа и изхода с точка на оросяване PDP - 40°С

- Минимални изисквания за „Филтърна група":

  - Отделяне на частици по-големи от 0,01 μm

  - Отделните филтри да са комплектовани с автоматични кондензоотделители.

- Минимални изисквания за „Резервоар за сгъстен въздух":

- Обем не по малък от 1000 л.

- Налягане не по малко от 8 bar

Придружаваща документация за съда: Паспорт, Сертификат на предпазния клапан, Сертификати и декларации за използваните материали, Изчислителна записка съгласно Евронормите, Инструкция за експлоатация, Сертификат за съд под налягане,Санитарен сертификат за покритието на съда.

Проект

# Д О Г О В О Р

Днес, ..................... 2014 г. в гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София с адрес: гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; ЕИК 831605806, представлявана от доц. д-р Григорий Неделков, дм – изпълнителен директор, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

…………………………………………, със седалище и адрес: гр. ……………………., ЕИК ………………, представлявана от ………………………………………, от друга страна, наричана за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  и определен за такъв след проведена процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с утвърден Протокол № .…  от ……2014 г., се сключи настоящият договор за следното:

І.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни  доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове съгласно техническа спецификация, изготвена на база техническото предложение, неразделна част от договора;

(2).Собствеността и риска от повреждането на техниката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол за пускане в експлоатация на компресорното оборудване.

ІІ.	ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1). При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на: ………………………. лева (словом: ……………………………………………….. лева), без ДДС или ………………………. лева (словом: ………………………………………….. лева), с ДДС.

(2). Цената по предходната алинея се дължи както следва:

-  20% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;

- 40% - при доставка на компресорното оборудване, в петдневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката;

- 40% - след монтаж, пускане в експлоатация и  подписване на приемо-предавателен протокол за пускане на апарата в експлоатация.

(3). Цената по чл. 2. ал. (1) е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.  (4). Плащанията се извършват в определените срокове по ал. (2)  след представянето на данъчна фактура-оригинал, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:IBAN сметка:                           BIC:

ІІІ.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1). Срокът за изпълнение по този договор е ……………….. дни за дейностите на Изпълнителя, считано от датата на подписване на договора, по етапи, както следва:

- срок на доставка на компресорното оборудване  …… /не повече от 30 дни/ от датата на подписване на договора;

- срок на монтаж и пускане в експлоатация – ………/не повече от 30 дни/ от датата на доставка на компресорното оборудване.

ІV.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договореното компресорно оборудване във вид, количество, качество и с технически показатели, съгласно представената оферта.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните документи:

а) сертификат за качество;

б) гаранционна карта.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди доставката  за очакваната дата на пристигането на компресорното оборудване в местоизпълнението. Неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок. При доставката се подписва предавателно-приемателен протокол, подписан от страните по този договор или техни упълномощени представители

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на компресорното оборудване в рамките на гаранционния срок при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на  повредата - …… часа;

б) срок за отстраняване на повредата - ………………… .

V.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. (1).При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) да задържи стоката и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2) да откаже да приеме стоката.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(4). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от поръчката.

VІ.	РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.6. (1).Рекламации за явни недостатъци на стоката могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от датата на изтичане на гаранционния период. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

(2).	Гаранционният период на закупеното компресорно оборудване е …… месеца, считано от датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно-приемателен  протокол.

(3).	В рамките на гаранционния срок на компресорното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатираните с протокол недостатъци за своя сметка или заменя стоката с нова.

VІІ.	ОТГОВОРНОСТИ

Чл.7. (1).При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

(2).При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения.

(3). Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.

VІІІ.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ

Чл.8. (1).Този договор се прекратява:

а) с изтичане на гаранционния срок по чл. 6, ал. (3);

б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването;

в) с десетдневно предизвестие от:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срока на доставката като последния връща авансово преведената сума;

ІХ.	 ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл. 10. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/